«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» ___________________В.Ю. Солодов «_____»_______________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы «Теплоскат»           для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго»

КВД 3, лот 3000522

1.Общая часть

1.1. ПАО «Россети Центр» производит закупку на оказание услуг по техническому обслуживанию системы «Теплоскат», установленный по адресу: г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1, для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго»

| Наименование услуги/работы | Ед.изм. | Количество | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| Техническое обслуживание системы «Теплоскат» | Услуга | 1 | 33.14.19.000 | Не предусмотрено |

2. Предмет закупки

2.1. Исполнитель обеспечивает оказание услуг филиалу ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» в объемах и в сроках согласно Таблицы 1:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика работоспособности нагревательных секций | м | 200 | С момента подписания договора сторонами и по 30.12.2026г. включительно |
| 2 | Замена вышедшей из строя нагревательной кабельной секции 30Вт/м (двухжильный нагревательный кабель) | м | 183 |  |
| 3 | Частичная замена неисправного греющего силового кабеля | м | 70 |  |
| 4 | Замена неисправных распределительных коробок (Mbox 025, Mbox 060), силового кабеля | шт | 6 |  |
| 5 | Диагностика и замена терморегулятора и датчика температуры | шт | 1 |  |
| 6 | Диагностика и замена крепежных элементов (заклепки, зажимы и т.д.) | шт | 835 |  |

  - В рамках работ производится поставка оборудования и материалов, демонтаж, сборка, установка и наладка поставленных элементов. Данные требования являются минимальными (обязательными) для предложений участников. Уменьшение (ухудшение) данных условий и требований не допустимо.

2.3 Поставка материалов, оборудования включается в общую стоимость и осуществляется силами и за счет Исполнителя. Поставляемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, свободно использующимися на территории Российской Федерации, имеющими товарный знак, серийно производимыми в настоящее время, не имеющими дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальной эксплуатации.

- Срок оказания услуг

  - Исполнитель обязан осуществить оказание услуг в сроки, согласно пункта 2.1. настоящего технического задания. Сроком окончания оказания услуг является срок выполнения всех обязательств по договору, но не позднее 30.12.2026г.

- Подтверждение оказания услуг

  - Исполнитель предоставляет Акт оказанных услуг, счет-фактуру (для плательщиков НДС) и отчет об оказанных услугах по форме Заказчика, включающий детальное описание выполненных операций. Исполнитель должен оформлять первичную бухгалтерскую документацию в соответствии с требованиями и в сроки, установленные законодательством РФ.

  - По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику результаты испытаний элементов системы электрообогрева и антиобледенения водостоков здания, технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, иные документы (сертификаты соответствия, сертификаты безопасности и т.п.).

  - Исполнитель обязан предоставить Заказчику фото- или видеофиксацию этапов выполнения работ /оказания услуг по техническому обслуживанию системы «Теплоскат». Материалы должны наглядно демонстрировать состояние системы до и после проведения технического обслуживания. Отчет с медиафайлами передается в электронном виде в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения оказания услуг.

- Условия оплаты

  - Безналичный расчет, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления актов оказанных услуг, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и отчета об оказанных услугах по форме Заказчика, включающий детальное описание выполненных операций.

6. Требования к участнику

6.1. Должен являться юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации;

6.2. Должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения предполагаемого к заключению договора;

  - Должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые), способные выполнить обязательства по предмету настоящего договора.

  - Работы должны проводиться специалистами с подтвержденной квалификацией, имеющими допуск к работам в действующих электроустановках с группой по электробезопасности и группой по безопасности работ на высоте, соответствующими выполняемым работам, с подтверждением квалификации действующими протоколами Ростехнадзора. А также действующих удостоверений по охране труда и технике безопасности с подтверждающими документами, наряда-допуска.

- Дополнительные / особые условия оказания услуг

  - Перед выполнением работ Исполнитель должен не менее чем за 24 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к оказанию услуг на конкретном объекте для организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа Исполнитель должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе.

- Требования к услуге

  - Оказание услуг производить силами и средствами Исполнителя с применением собственной техники, в т.ч. спецтехники.

  - Цена предложения должна быть сформирована участником с учетом накладных, транспортных расходов, налогов и других обязательных платежей.

  - Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов для данного вида деятельности.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантии качества должны распространяться на все услуги, оказанные Исполнителем. Гарантийный срок устанавливается на срок 2 (два) года от даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг.

  - Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Начальник Административно-хозяйственного отдела	   	                     Ю.Н. Соколова

Выдрина С.Е.

(4822) 336-363