Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 27.32.13 Поставка кабельной продукции для выполнения производственной программы Кубанского филиала

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения…………………………………………………………………………….... 3

1.1. Наименование закупочной продукции ……………………………………………………3

1.2. Цель использования закупаемой продукции ……………………………………………..3

2. Требования к продукции……………………………………………………………………...3

2.1. Требования к объёмам и срокам поставки………………………………………………...3

2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции ……………………………………………...3

Таблица 1.1 Перечень и объём закупаемой продукции……………………………………….3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции ……………………………………………..3

Таблица 2.1 Требования по сроком поставки продукции …………………………………….3

2.2. Требования к качеству продукции ………………………………………………………...3

Таблица 3. Требования к качеству продукции…………………………………………………3

# Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 27.32.13 Поставка кабельной продукции для выполнения производственной программы Кубанского филиала (далее продукция)

1.2 Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договору Подряда заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»:

№ 1210-20-2026 от 26.01.2026г. «Оказание услуг по эксплуатации подъемных сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"».

- Требования к продукции.

#### 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Кабель КГ-ХЛ 4х10 | м | 100 |
| - 2 | Кабель КГ-ХЛ 4х4 | м | 100 |
| - 3 | Кабель КГ-ХЛ 4х2,5 | м | 270 |
| - 4 | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х35-660 | м | 90 |
| - 5 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ПВЗ 1*2,5) | м | 3957 |
| - 6 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х35-450 (ПВЗ 1*35) | м | 130 |
| - 7 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 (ПВЗ 1*6) | м | 1520 |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 27.32.13 Поставка кабельной продукции для выполнения производственной программы Кубанского филиала | с даты подписания договора | не позднее 15 рабочих дней с даты подписания договора |

#### 2.2. Требования к качеству продукции

#### Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 ОКПД 2:  27.32.13 Поставка кабельной продукции для выполнения производственной программы Кубанского филиала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1.1 | Кабель |  |  |
| 1.1.1 | Марка | КГ-ХЛ |  |
| 1.1.2 | Материал жил | медь |  |
| 1.1.3 | Число жил, шт | 4 |  |
| 1.1.4 | Сечение, мм2 | 10 |  |
| 1.2 | Кабель |  |  |
| 1.2.1 | Марка |  | КГ-ХЛ |
| 1.2.2 | Материал жил |  | медь |
| 1.2.3 | Число жил, шт |  | 4 |
| 1.2.4 | Сечение, мм2 |  | 4 |
| 1.3 | Кабель |  |  |
| 1.3.1 | Марка |  | КГ-ХЛ |
| 1.3.2 | Материал жил |  | медь |
| 1.3.3 | Число жил, шт |  | 4 |
| 1.3.4 | Сечение, мм2 |  | 2,5 |
| 1.4 | Кабель силовой гибкий |  |  |
| 1.4.1 | Марка |  | КГ |
| 1.4.2 | Материал жилы |  | медь |
| 1.4.3 | Число жил, шт |  | 4 |
| 1.4.4 | Сечение, мм2 |  | 35 |
| 1.4.5 | Номинальное рабочее напряжение, В |  | 660 |
| 1.5 | Провод силовой установочный |  |  |
| 1.5.1 | Марка |  | ПуГВ |
| 1.5.2 | Материал жилы |  | Медь |
| 1.5.3 | Число жил, шт |  | 1 |
| 1.5.4 | Сечение, мм2 |  | 2,5 |
| 1.5.5 | Номинальное рабочее напряжение, В |  | 450 |
| 1.6 | Провод силовой установочный |  |  |
| 1.6.1 | Марка |  | ПуГВ |
| 1.6.2 | Материал жилы |  | Медь |
| 1.6.3 | Число жил, шт |  | 1 |
| 1.6.4 | Сечение, мм2 |  | 35 |
| 1.6.5 | Номинальное рабочее напряжение, В |  | 450 |
| 1.7 | Провод силовой установочный |  |  |
| 1.7.1 | Марка |  | ПуГВ |
| 1.7.2 | Материал жилы |  | Медь |
| 1.7.3 | Число жил, шт |  | 1 |
| 1.7.4 | Сечение, мм2 |  | 6 |
| 1.7.5 | Номинальное рабочее напряжение, В |  | 450 |
| 2 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемая с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме Торг-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |
| 3 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 3.1 | Паспорт качества |  | 1 экземпляр |
| 3.2 | Сертификат страны происхождения |  | 1 экземпляр |
| 3.3 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) |  | 1 экземпляр |
| 3.4 | Упаковочный лист |  | 1 экземпляр |
| 4 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 4.1 | Место поставки: | 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА) |  |
| 4.2 | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной |  |  |
| 4.4 | На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции |  |  |