# Приложение 3

к Техническому заданию

.

форма

Данные о сотрудниках Исполнителя для доступа к местам оказания услуг

| № п.п. | Ф.И.О. | Название организации, место работы | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| - Заказчик - ________________________ | Исполнитель ____________________ |
| --- | --- |

## Приложение 4

к Техническому заданию

Образец

Журнал оказания услуги

по устранению нештатных ситуаций при работе компонентов КТС на рубеже контроля

| Дата и время начала оказания услуги | Место оказания услуг (номер в соответствии с ООЗ) | Краткое описание в соответствии с поступившей заявкой | ФИО, должность Исполнителя | Дата и время окончания оказания услуг | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

От Заказчика:

____________________________________	_____________	________________

(организация, должность)		               (подпись)		           (ФИО)

От Исполнителя:

____________________________________	_____________	________________

(организация, должность)		               (подпись)		           (ФИО)

## Приложение 5

к Техническому заданию

Образец

Журнал оказания услуги

по регламентному обслуживанию компонентов КТС на рубеже контроля

| Дата и время начала оказания услуги | Место оказания услуг (номер в соответствии с ООЗ) | Краткое описание проводимых работ | ФИО, должность Исполнителя | Дата и время окончания оказания услуг | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

От Заказчика:

____________________________________	_____________	________________

(организация, должность)		               (подпись)		           (ФИО)

От Исполнителя:

____________________________________	_____________	________________

(организация, должность)		               (подпись)		           (ФИО)

## Приложение 6

к Техническому заданию

Образец

Журнал выявленных дефектов

в результате проведения анализа работоспособности доступности и производительности компонентов КТС на рубеже контроля

| Дата и время обнаружения дефекта | Номер рубежа контроля в соответствии с ООЗ | Краткое описание обнаруженного дефекта | Рекомендации по устранению | ФИО, должность Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

От Заказчика:

____________________________________	_____________	________________

(организация, должность)		               (подпись)		           (ФИО)

От Исполнителя:

____________________________________	_____________	________________

(организация, должность)		               (подпись)		           (ФИО)

## Приложение 7

к Техническому заданию

Образец

Акт приема передачи оборудования

АКТ №___ от _________ 2026 г.

приема-передачи оборудования

______________________________ в лице _________________________________ и

(сдающая организация)			(представитель сдающей организации)

______________________________ в лице ___________________________________

(принимающая организация)		(представитель принимающей организации)

составили настоящий акт в том, что ________________________________________

(сдающая организация)

передает, а _____________________________ принимает следующее оборудование:

(принимающая организация)

| № п.п. | Наименование оборудования | Марка | Номер рубежа контроля |
| --- | --- | --- | --- |

Комплектность проверена, по качеству и составу принятого оборудования ________________________ претензий не имеет.

(принимающая организация)

Сдал:

____________________________________	_____________	________________

(организация, должность)				(подпись)		(ФИО)

Принял:

____________________________________	_____________	________________

(организация, должность)				(подпись)		(ФИО)

## Приложение 8

к Техническому заданию

Образец

Дефектная ведомость

Дефектная ведомость от «___» _________ 2026 г. № ____

При осмотре рубежа контроля _____________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(адрес)

Были выявлены следующие дефекты:

| № п.п. | Наличие механических повреждений | перечень дефектов и повреждений |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

Составили:

____________________________________	_____________	________________

____________________________________	_____________	________________

____________________________________	_____________	________________

____________________________________	_____________	________________

____________________________________	_____________	________________

____________________________________	_____________	________________

(ФИО, должность)				   (подпись)		           (дата)

Приложение 9

к Техническому заданию

Образец

Акт оказанных Услуг

РУБЕЖ КОНТРОЛЯ № (в соответствии с Приложением 10)			«__» _____ 2026 г.

| № п.п. | Компонент | Объекты и параметры измерения | Выполнено | не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операции, производимые дистанционно |  |  |  |  |
|  | Видеокамеры | удаленная диагностика работоспособности |  |  |
|  |  | проверка обеспечения стабилизированным входным электропитанием по технологии РоЕ |  |  |
|  |  | проверка связи с шкафом пункта видеонаблюдения |  |  |
|  |  | функциональная проверка ведения журнала событий |  |  |
|  |  | проверка корректности заполнения наименований |  |  |
|  |  | проверка корректности соединения с сервером точного времени |  |  |
|  |  | проверка корректности маски изображения |  |  |
|  |  | проверка соответствия МАС-адреса |  |  |
|  |  | проверка корректности и корректировка настроек телеметрических параметров для системы проведения анализа работоспособности |  |  |
|  | Коммутаторы/шкафы пункта видеонаблюдения | удаленная диагностика работоспособности |  |  |
|  |  | проверка обеспечения стабилизированным входным электропитанием |  |  |
|  |  | проверка обеспечения стабилизированным выходным электропитанием по технологии РоЕ |  |  |
|  |  | проверка связи с внешней СПД |  |  |
|  |  | функциональная проверка ведения журнала событий |  |  |
|  |  | проверка корректности заполнения наименований |  |  |
|  |  | проверка корректности соединения с сервером точного времени |  |  |
|  |  | проверка соответствия МАС-адреса |  |  |
|  |  | проверка корректности настроек телеметрических параметров для системы проведения анализа работоспособности |  |  |
|  |  | проверка отключения небезопасных протоколов |  |  |
|  |  | проверка отключения неиспользуемых портов |  |  |
|  |  | проверка отключения разрешений о передачи данных о Коммутаторе (LLDP) |  |  |
|  |  | проверка отключения неиспользуемых сетей |  |  |
|  |  | производство бэкапа |  |  |
| - Операции, производимые в системе проведения анализа работоспособности |  |  |  |  |
|  | Видеокамеры | Сетевая доступность ICMP Ping; |  |  |
|  |  | Время ответа ICMP ping; |  |  |
|  |  | Процент потерь пакетов ICMP; |  |  |
|  |  | Время безостановочной работы сетевого оборудования; |  |  |
|  |  | Входящая/исходящая загрузка активных сетевых интерфейсов в байтах/сек или бит/сек; |  |  |
|  |  | Входящая/исходящая загрузка активных сетевых интерфейсов в пакетах/сек. |  |  |
|  | Коммутаторы | Сетевая доступность ICMP Ping; |  |  |
|  |  | Время ответа ICMP ping; |  |  |
|  |  | Процент потерь пакетов ICMP; |  |  |
|  |  | Время безостановочной работы сетевого оборудования; |  |  |
|  |  | Входящая/исходящая загрузка сетевых интерфейсов в байтах/сек или бит/сек на каждый сетевой порт; |  |  |
|  |  | Входящая/исходящая загрузка сетевых интерфейсов в пакетах/сек на каждый сетевой порт; |  |  |
|  |  | Подаваемая мощность по технологии РоЕ на сетевых портах; |  |  |
|  |  | Время безостановочной работы сетевого оборудования ИБП; |  |  |
|  |  | Текущее напряжение на ИБП; |  |  |
|  |  | Статус подключения ИБП; |  |  |
|  |  | Информация датчика вскрытия. |  |  |
| - Операции, проводимые на рубеже контроля |  |  |  |  |
|  | Видеокамеры | проверка наличия повреждений |  |  |
|  |  | проверка наличия пломб |  |  |
|  |  | проверка наличия коррозии |  |  |
|  |  | проверка надежности закрепления |  |  |
|  |  | проверка требуемых зон обзора для обзорного видеонаблюдения и сработки аналитик |  |  |
|  |  | корректировка требуемых зон обзора для обзорного видеонаблюдения и сработки аналитик |  |  |
|  |  | очистка от снега / грязи / наледи |  |  |
|  |  | проверка надежности коммутационных соединений |  |  |
|  |  | проверка герметичности соединений |  |  |
|  |  | проверка корректности заполнения реквизитов доступа |  |  |
|  |  | проверка корректности сетевых настроек |  |  |
|  |  | проверка обеспечения качества СПД |  |  |
|  |  | проверка соответствия серийного номера |  |  |
|  |  | производство бэкапа |  |  |
|  |  | производство монтажных работ и устранения нештатных ситуаций при работе компонентов КТС |  |  |
|  | Коммутаторы | проверка наличия повреждений |  |  |
|  |  | проверка наличия пломб |  |  |
|  |  | проверка наличия коррозии |  |  |
|  |  | проверка надежности закрепления |  |  |
|  |  | очистка от снега / грязи / наледи |  |  |
|  |  | проверка надежности коммутационных соединений |  |  |
|  |  | проверка герметичности соединений |  |  |
|  |  | проверка корректности заполнения реквизитов доступа |  |  |
|  |  | проверка корректности сетевых настроек |  |  |
|  |  | проверка соответствия серийного номера |  |  |
|  |  | проверка аппаратной исправности шкафа по индикации CPU |  |  |
|  |  | производство монтажных работ и устранения нештатных ситуаций при работе компонентов КТС |  |  |
|  | Вводно-распределительное устройство | проверка наличия повреждений |  |  |
|  |  | проверка наличия коррозии |  |  |
|  |  | проверка надежности закрепления |  |  |
|  |  | очистка от снега / грязи / наледи |  |  |
|  |  | проверка надежности коммутационных соединений |  |  |
|  |  | проверка герметичности соединений |  |  |
|  |  | проверка обеспечения стабилизированным входным электропитанием |  |  |
|  |  | производство монтажных работ и устранения нештатных ситуаций при работе компонентов КТС |  |  |
|  | Система заземления | проверка наличия повреждений |  |  |
|  |  | проверка надежности закрепления |  |  |
|  |  | проверка надежности коммутационных соединений |  |  |
|  |  | проверка обеспечения необходимого сопротивления заземляющего проводника |  |  |
|  |  | Проверка корректности разделения PEN-проводника в системах TN-C-S |  |  |
|  |  | производство монтажных работ и устранения нештатных ситуаций при работе компонентов КТС |  |  |
|  | Линейные сооружения | проверка наличия повреждений |  |  |
|  |  | проверка надежности коммутационных соединений |  |  |
|  |  | проверка соответствия габарита |  |  |
|  |  | проверка соответствия втяжений |  |  |
|  |  | производство монтажных работ и устранения нештатных ситуаций при работе компонентов КТС |  |  |
|  | Выносной прибор учета | проверка соответствия серийного номера |  |  |
|  |  | сбор данных прибора учета |  |  |
|  |  | проверка наличия повреждений |  |  |
|  |  | проверка наличия пломб |  |  |
|  |  | проверка наличия коррозии |  |  |
|  |  | проверка надежности закрепления |  |  |
|  |  | оповещение Заказчика с целью привлечения сетевой организации при наличии дефектов |  |  |

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ

ФИО

(ФИО)								(Подпись)

Услуг по регламентному обслуживанию компонентов КТС на рубеже контроля и услуг по устранению нештатных ситуаций при работе компонентов КТС на рубеже контроля

Форма (полнота) Акта корректируется в зависимости от характера оказанных услуг, конкретного ответственного исполнителя и согласовывается с Заказчиком