Технические требования

«ОКПД2 [25.11.23.115] Поставка элементов линейной арматуры

для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»»

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [25.11.23.115] Поставка элементов линейной арматуры для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» и (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

- Целью формирования и поддержания АЗ является минимизация ущерба от последствий аварий, повреждений технологического оборудования, за счет сокращения времени обеспечения оборудованием, необходимым для аварийно-восстановительных работ или работ, направленных на предотвращение возможных аварийных отказов.

  - Требования к участнику

Требования к участнику закупки: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков(подрядчиков) ФАС России.

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Зажим ответвительный прессуемый для провода АС-700/86 ОА-700-1А | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Зажим ответвительный прессуемый для провода АС-500/64 ОА-400-1А | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Зажим ответвительный прессуемый для провода АС-240/39 ОА-240-1 | 25.11.23.115 | шт. | 18 |
|  | Зажим ответвительный прессуемый для двух проводов АС-700/86 2А6А-700-4 | 25.11.23.115 | шт. | 24 |
|  | Зажим ответвительный прессуемый для двух проводов АС-500/64 2А6А-500-4 | 25.11.23.115 | шт. | 24 |
|  | Зажим аппаратный прессуемый для провода АС-500/64 А4А-400-2Т | 25.11.23.115 | шт. | 18 |
|  | Зажим аппаратный прессуемый для провода АС-700/86 А4А-700-2 | 25.11.23.115 | шт. | 18 |
|  | Зажим аппаратный прессуемый для провода АС-240/39 А4А-240-2 | 25.11.23.115 | шт. | 18 |
|  | Зажим аппаратный прессуемый 3А4А-400-2 | 25.11.23.115 | шт. | 3 |
|  | Зажим натяжной прессуемый НАС-700-1 | 25.11.23.115 | шт. | 24 |
|  | Зажим натяжной прессуемый НАС-600-1 | 25.11.23.115 | шт. | 24 |
|  | Зажим натяжной прессуемый НАС-240-2 | 25.11.23.115 | шт. | 24 |
|  | Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-7 | 25.11.23.115 | шт. | 6 |
|  | Узел крепления гирлянды КГН-7-5 | 27.33.13.130 | шт. | 12 |
|  | Узел крепления гирлянды КГН-30-5 | 27.33.13.130 | шт. | 12 |
|  | Скоба СК-7-1А | 27.33.13.130 | шт. | 18 |
|  | Скоба СК-12-1А | 27.33.13.130 | шт. | 18 |
|  | Скоба СК-30-1А | 27.33.13.130 | шт. | 18 |
|  | Скоба трехлапчатая СКТ-25-1 | 25.11.23.115 | шт. | 18 |
|  | Серьга сцепная СР-7-16 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Серьга СР-12-16 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Серьга сцепная СР-30-24 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Серьга соединительная СР-16-20 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Ушко однолапчатое У1-30-24 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Ушко двухлапчатое У2-30-24 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Ушко двухлапчатое У2-12-16 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Ушко двухлапчатое У2-7-16 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Ушко однолапчатое У1-16-20 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Ушко двухлапчатое У2-16-20 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-25-1 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12-1 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Звено промежуточное ПТР-7-1 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Распорка дистанционная глухая РГ-4-400 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Распорка дистанционная глухая для провода АС-500/64 Р-3-120 | 25.11.23.115 | шт. | 12 |
|  | Скоба соединительная СКД-30-1 | 25.11.23.115 | шт. | 18 |
|  | Скоба соединительная СКД-16-1А | 25.11.23.115 | шт. | 18 |
|  | Скоба соединительная СКД-7-1А | 25.11.23.115 | шт. | 18 |
|  | Зажим плашковый ПАМ-5-1 | 25.11.23.115 | шт. | 6 |
|  | Зажим плашковый ПАМ-6-1 | 25.11.23.115 | шт. | 6 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция указанная в п.п. 1-40 в Таблице 2.1. | С даты подписания договора (ориентировочно 01.09.2026) | не позднее 7 месяцев с даты подписания договора (плановый срок - 30.03.2027) |

- Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1 - 40 Таблицы 2.1): ОКПД2 [25.11.23.115] Поставка элементов линейной арматуры для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Соответствие стандартам |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| - 1 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Место поставки |  | Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2, территория Жигулевская ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2. | Приемка продукции |  | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00. Заезд на территорию Жигулевской ГЭС осуществляется без попутного груза. Разгрузка осуществляется за счет Поставщика. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3. | Допуск на территорию |  | Информация о транспорте (марка, гос.номер), на котором осуществляется доставка, а также ФИО и номер водительского удостоверения водителя и сопровождающих лиц (при наличии) для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта, до 15.00. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Сроки гарантии |  | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) - технические паспорта; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |