Технические требования на оказание услуг

«Лабораторные исследования воды на объектах Акционерного общества «Сахаэнерго»

### 1.	Общие сведения

#### 1.1.	Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |

#### 1.2.	Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 - 71.20.11.190. Лабораторные исследования воды на объектах Акционерного общества «Сахаэнерго»

#### 1.3.	Цель оказания услуг. Оказание услуг по лабораторным исследованиям воды на объектах Акционерного общества «Сахаэнерго»

1.4.	Существующее положение

Таблица 1. Перечень и количество показателей для оказания услуг по проведению лабораторных исследований проб питьевой и сточной воды для нужд АО «Сахаэнерго» на 2027 год

| № | Объект исследования | Наименование определяемого показателя | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода питьевая (природная, перед распределительной сетью, в распределительной сети) | - Бактериологические исследования: - ОМЧ - ОКБ - Escherichia coli (E.coli) - энтерококки - колифаги | 100 116 116 116 116 |
|  |  | Паразитологические исследования: - цисты и ооцисты патогенных простейших - яйца и личинки гельминтов - споры сульфитредуцирующих клостридий | 24 24 24 |
|  |  | Органолептический анализ: - запах - мутность - цветность - привкус | 116 116 116 100 |
|  |  | Санитарно-химические исследования: - водородный показатель pH - перманганатная окисляемость - общая минерализация (сухой остаток) - жесткость общая - нефтепродукты (суммарно) - ПАВ - БПК5 - общий органический углерод - ХПК - железо - цинк - кадмий - марганец - медь - никель - ртуть - хром (общий) - алюминий (AL суммарно) - кобальт - свинец (Pb, суммарно) - нитраты - нитриты - сульфаты - фториды | 28 28 28 28 28 28 16 16 16 116 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16 16 16 |
|  |  | Радиологические показатели: - удельная суммарная альфа-активность (Аб) - удельная суммарная бета-активность (Ав) | 2 2 |
| 2 | Сточная вода | Неорганические показатели: - взвешенные вещества - нефтепродукты - удельная суммарная альфа-активность (Аб) - удельная суммарная бета-активность (Ав) | 8 8 2 2 |

Срок оказания услуг. С 01.01.2027 по 31.12.2027 г.