Технические требования на поставку

«ОКПД2 26.51.12.120. Приобретение нивелирных инварных штрих-кодовых реек (4 шт.)»

Лот № 0011-ТПИР ОНМ-2026-БурГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	5

1.4.	Существующее положение 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.51.12.120. Приобретение нивелирных инварных штрих-кодовых реек (4 шт.)

#### Цель использования закупаемой продукции

Нивелирные инварные штрих-кодовые рейки закупаются для цифровых нивелиров Leica LS10 и Leica DNA0.3  Комплект цифровой нивелир и  нивелирные инварные штрих-кодовые рейки в количестве 2 шт.  применяются для проведения измерений вертикальных осадок гидротехнических сооружений   методом гидротехнического нивелирования 1 разряда.

#### Существующее положение

#### Для выполнения гидротехнического нивелирования 1 разряда  в настоящее время используются цифровые нивелиры Leica DNA0.3 и Leica LS10 в комплекте с  нивелирными инварными штрих-кодовыми рейками Leica GPCL3 и   нивелирными инварными штрих-кодовыми рейками Leica GPCL2. Данные нивелиры могут работать только с нивелирными рейками определенных производителем нивелиров. Применение нивелирных инварных штрих-кодовых реек других производителей и марок не допустимо в связи с тем, что разными производителями используются отличные друг от друга  способы кодирования нивелирных реек, а также алгоритмы обработки принятого сигнала цифровыми нивелирами.

#### Нивелирные инварные штрих-кодовые рейки Leica GPCL3 эксплуатируются с 2013г., а  нивелирные инварные штрих-кодовые рейки Leica GPCL2 с 2018г.  На данный момент рейки имеют изношенность внешнего слоя, в том числе на шрих-кодовых делениях, что затрудняет считывание цифровым нивелиром отсчетов по рейкам при попадании визирного луча цифрового нивелира на поврежденный участок и  следовательно приводит снижению точности измерений и увеличению времени производства измерений.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | #### Нивелирная инварная штрих-кодовая рейка | #### Leica GPCL3 #### (применение эквивалента недопустимо с целью совместимости с основным оборудованием) | шт | 2 |
| 2. | #### Нивелирная инварная штрих-кодовая рейка | #### Leica GPCL2 #### (применение эквивалента недопустимо с целью совместимости с основным оборудованием) | шт | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #### Нивелирные инварные штрих-кодовые рейки Leica GPCL3 | день, следующий за днем подписания договора | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты начала поставки. |
|  | #### Нивелирные инварные штрих-кодовые рейки Leica GPCL2 | день, следующий за днем подписания договора | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты начала поставки. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | # Нивелирная инварная штрих-кодовая рейка Leica GPCL3 (Позиция № 1 таблицы 2.1) |  | # Указание технических характеристик |  |  |
| 1.1.1 | Диапазон измерений | 0,035 - 2,98 м |  |  |  |
| - 1.1.2 | Габариты | Длина - 3,05 м |  |  |  |
| 1.1.3 | Количество круглых уровней | 2 |  |  |  |
| 1.1.4 | Градуировка | Штрих-код |  |  |  |
| 1.1.5 | Количество секций | 1 |  |  |  |
| 1.1.6 | Вес | 4,9 кг |  |  |  |
| 1.2. | # Нивелирная инварная штрих-кодовая рейка Leica GPCL2 (Позиция № 2 таблицы 2.1) |  | # Указание технических характеристик |  |  |
| 1.2.1 | Диапазон измерений | 0,035-1,94 м |  |  |  |
| - 1.2.2 | Габариты | Длина - 2,0 м |  |  |  |
| 1.2.3 | Количество круглых уровней | 2 |  |  |  |
| 1.2.4 | Градуировка | Штрих-код |  |  |  |
| 1.2.5 | Количество секций | 1 |  |  |  |
| 1.2.6 | Вес | 4,2 кг |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | 676730, Амурская область, пгт Талакан, База флота, склад ТМЦ Бурейской ГЭС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия поставки | Доставка оборудования производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Требования в отношении совместимости с цифровыми нивелирами | #### Должны быть совместимы с цифровыми нивелирами Leica DNA0.3 и Leica LS10 | #### Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание | На товар устанавливается гарантийный срок, установленный заводом-изготовителем, который исчисляется с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 (или УПД), но не менее 12 месяцев | Указать срок гарантии на продукцию |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат метрологической калибровке или поверке; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы № 1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД) в 2 экз. | Согласие с требованием | Поставщик должен предоставить указанные документы на этапе поставки продукции на склад Заказчика |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Общие требования к оборудованию | Оборудование должно быть новым, ранее не использованный, не бывшем в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправным, свободной от права третьих лиц. |  |  |  |

Приложение 1

к Техническим требованиям

Требования к Участнику закупки

- Квалификационные требования

Таблица 1. Перечень квалификационных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| Требования к опыту (поставка продукции; оценка объема исполненных обязательств по договорам) |  |  |
|  | Требования к наличию опыта: Участнику закупки в качестве повышения предпочтительности своей заявки рекомендуется предоставить сведения для оценки Участника по неценовому критерию: наличие опыта поставки продукции, соответствующей профилю лота, а именно: геодезического оборудования при этом участником должны быть исполнены обязательства в общем (совокупном) объеме не менее 50 % от НМЦ лота за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявок. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 (или УПД), подписанных с обеих сторон. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |