## 1_2174-019-СС4.ЛС изм.1_стр.4-1
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр |  |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 23.04.2025 № 176 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 23.04.2025 № 176 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 23.04.2025 № 176
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 14. Республика Саха (Якутия) | [10 empty] | 14. Республика Саха (Якутия) | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 14. Республика Саха (Якутия)
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Саха (Якутия) (1 зона) | [10 empty] | Республика Саха (Якутия) (1 зона) | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия) (1 зона)
Установка устройств релейной защиты и автоматики, средств связи наобъектах ПАО "Якутскэнерго" при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь). | [31 empty] | Установка устройств релейной защиты и автоматики, средств связи наобъектах ПАО "Якутскэнерго" при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь).
(наименование стройки)
Якутская ГРЭС Новая | [32 empty] | Якутская ГРЭС Новая
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01
Средства связи | [33 empty] | Средства связи
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 2174-019-СС4 | [33 empty] | 2174-019-СС4
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2025 года | [33 empty] | IV квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 7958.04 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 1957.94 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 5488.51 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 41.64 | тыс.руб.
| оборудования |  | 844.49 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1381.36 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 39.1 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Приобретение и монтаж оборудования | [36 empty] | Раздел 1. Приобретение и монтаж оборудования
1 О | ТЦ_61.1.04.09_77_5044097824_15.04.2024_01_1.1 421/пр_2020_п.187_абз.11,15 Индекс фактической инфляции за период апр.2024 г. - март.2026 г. КА п.1.1 | Оптический мультиплексор 2 слота SFP для оптических портов, 2 комбо-порта GE (RJ-45 и SFP-слот), 16 портов Е1, универсальное питание: ~36 В, =20...72 В, металлический корпус 1U для стойки 19" |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 724721.98 | 1.0381 | 752333.89 | [23 empty] | Оптический мультиплексор 2 слота SFP для оптических портов, 2 комбо-порта GE (RJ-45 и SFP-слот), 16 портов Е1, универсальное питание: ~36 В, =20...72 В, металлический корпус 1U для стойки 19"
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 752333.89 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | [35 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [36 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.4 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [36 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.6039; 12: 1336.58 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 | 1.5572 | 1.6039 |  |  | 833.35 |  | 1336.58 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 16.25 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.015572; 12: 14.43 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.5 | 0.015 |  |  | 1043.31 | 1.0381 | 16.25 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.5572 | 0.015572 |  |  | 926.72 |  | 14.43 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1367.26 | [29 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.0381; 12: 17.82 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1351.01 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-3 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 1283.46 | [31 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 621.46 | [31 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3290; 12: 3290 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм10-06-068-01 | Электрическая проверка: мультиплексора | [35 empty] | Электрическая проверка: мультиплексора | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [36 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.4 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [36 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 102.7719; 12: 146059.43 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 33 | 1.5572 | 51.386 |  |  | 1486.9 |  | 76405.77 | [27 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 33 | 1.5572 | 51.386 |  |  | 1355.5 |  | 69653.66 | [27 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 146059.43 | [29 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.0381; 12: 1947.46 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 146059.43 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.3-3 | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 170889.53 | [31 empty] | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи
| Пр/774-051.3 | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 75950.9 | [31 empty] | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 394847.32; 12: 394847.32 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм10-06-068-16 | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) |  |  |  | 4: сетевой элемент; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [36 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.4 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [36 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 31.143; 12: 44260.43 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 10 | 1.5572 | 15.5715 |  |  | 1486.9 |  | 23153.26 | [27 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 10 | 1.5572 | 15.5715 |  |  | 1355.5 |  | 21107.17 | [27 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 44260.43 | [29 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.0381; 12: 590.14 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 44260.43 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.3-3 | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 51784.7 | [31 empty] | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи
| Пр/774-051.3 | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 23015.42 | [31 empty] | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 119650.69; 12: 119650.69 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм10-06-068-03 | Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "м1+0м" или "м1+1м", или "м1:1м"): STM-1 |  |  |  | 4: направление; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [23 empty] | Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "м1+0м" или "м1+1м", или "м1:1м"): STM-1
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [36 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.4 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [36 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 238.244; 12: 338592.3 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 25.5 | 1.5572 | 119.122 |  |  | 1486.9 |  | 177122.46 | [27 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 25.5 | 1.5572 | 119.122 |  |  | 1355.5 |  | 161469.84 | [27 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 338592.3 | [29 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.0381; 12: 4514.56 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 338592.3 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.3-3 | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 396152.99 | [31 empty] | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи
| Пр/774-051.3 | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 176068 | [31 empty] | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 305109.28; 12: 915327.85 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм10-06-068-04 | Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "м1+0м" или "м1+1м", или "м1:1м"): STM-4 |  |  |  | 4: направление; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [23 empty] | Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "м1+0м" или "м1+1м", или "м1:1м"): STM-4
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [36 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.4 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [36 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 312.9871; 12: 444817.34 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 33.5 | 1.5572 | 156.4936 |  |  | 1486.9 |  | 232690.3 | [27 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 33.5 | 1.5572 | 156.4936 |  |  | 1355.5 |  | 212127.04 | [27 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 444817.34 | [29 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.0381; 12: 5930.9 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 444817.34 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.3-3 | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 520436.29 | [31 empty] | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи
| Пр/774-051.3 | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 231305.02 | [31 empty] | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 400829.85; 12: 1202489.55 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм10-06-068-10 | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной |  |  |  | 4: тракт; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [36 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.4 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [36 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 74.7432; 12: 106225.03 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 24 | 1.5572 | 37.3716 |  |  | 1486.9 |  | 55567.83 | [27 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 24 | 1.5572 | 37.3716 |  |  | 1355.5 |  | 50657.2 | [27 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 106225.03 | [29 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.0381; 12: 1416.33 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 106225.03 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.3-3 | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 124283.29 | [31 empty] | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи
| Пр/774-051.3 | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 55237.02 | [31 empty] | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 287161.67; 12: 287161.67 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм10-06-068-11 | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий |  |  |  | 4: тракт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [36 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.4 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [36 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.4572; 12: 17704.18 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1.5572 | 6.2286 |  |  | 1486.9 |  | 9261.31 | [27 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1.5572 | 6.2286 |  |  | 1355.5 |  | 8442.87 | [27 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17704.18 | [29 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.0381; 12: 236.06 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 17704.18 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.3-3 | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 20713.89 | [31 empty] | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи
| Пр/774-051.3 | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 9206.17 | [31 empty] | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23930.15; 12: 47860.3 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [23 empty] | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [36 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.4 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [36 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 149.4864; 12: 212450.07 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 16 | 1.5572 | 74.7432 |  |  | 1486.9 |  | 111135.66 | [27 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 16 | 1.5572 | 74.7432 |  |  | 1355.5 |  | 101314.41 | [27 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 212450.07 | [29 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.0381; 12: 2832.67 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 212450.07 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.3-3 | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 248566.58 | [31 empty] | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи
| Пр/774-051.3 | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 110474.04 | [31 empty] | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 191441.12; 12: 574323.36 | [25 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм10-06-068-17 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания |  |  |  | 4: объект; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [36 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.4 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [36 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 450.0163; 12: 639563.24 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 144.5 | 1.5572 | 225.0082 |  |  | 1486.9 |  | 334564.66 | [27 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 144.5 | 1.5572 | 225.0082 |  |  | 1355.5 |  | 304998.58 | [27 empty] | Инженер II категории
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 84230.78 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 38.991; 12: 41526.62 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  |  |  | маш.-ч | 25.04 | 1.5 | 37.56 | 995.51 | 2.17 | 2160.26 | 1.0381 | 84230.78 | [27 empty] | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 25.04 | 1.5572 | 38.991 |  |  | 1065.03 |  | 41526.62 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 765320.64 | [29 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.0381; 12: 8527.51 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 681089.86 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.3-3 | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 796875.14 | [31 empty] | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи
| Пр/774-051.3 | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 354166.73 | [31 empty] | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1924890.02; 12: 1924890.02 | [25 empty] | Всего по позиции
11 О | ТЦ_61.1.04.09_77_5044097824_15.04.2024_01_2.1 421/пр_2020_п.187_абз.11,15 Индекс фактической инфляции за период апр.2024 г. - март.2026 г. КА п.2.1 | Модуль SFP-G-S1310:1550/20-D |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 31911.18 | 1.0381 | 33127 | [23 empty] | Модуль SFP-G-S1310:1550/20-D
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 33127 | [25 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_61.1.04.09_77_5044097824_15.04.2024_01_3.1 421/пр_2020_п.187_абз.11,15 Индекс фактической инфляции за период апр.2024 г. - март.2026 г. КА п.3.1 | Модуль SFP-G-S1550:1310/20-D |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 56858.93 | 1.0381 | 59025.26 | [23 empty] | Модуль SFP-G-S1550:1310/20-D
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 59025.26 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [36 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.4 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [36 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.2077; 12: 2673.16 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 | 1.5572 | 3.2077 |  |  | 833.35 |  | 2673.16 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 32.49 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.031143; 12: 28.86 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.5 | 0.03 |  |  | 1043.31 | 1.0381 | 32.49 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.5572 | 0.031143 |  |  | 926.72 |  | 28.86 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2734.51 | [29 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.0381; 12: 35.64 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2702.02 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-3 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 2566.92 | [31 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1242.93 | [31 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3290; 12: 6580 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Приобретение и монтаж оборудования : | [44 empty] | Итоги по разделу 1 Приобретение и монтаж оборудования :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2105580.28 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1953681.76 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 84279.52 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 41569.91 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 26049.09 | [33 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 5476420.76 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1953681.76 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 84279.52 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 41569.91 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 26049.09 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2333552.79 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1037287.69 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 844486.15 | [33 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1995251.67 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2333552.79 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1037287.69 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Приобретение и монтаж оборудования |  |  |  | 12: 6320906.91 | [34 empty] | Всего по разделу 1 Приобретение и монтаж оборудования
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 844486.15 | [33 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1376,6607435 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 39,0377505 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Кабельная продукция | [36 empty] | Раздел 2. Кабельная продукция
14 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [23 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [36 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.4 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [36 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.1925; 12: 1986.31 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 14.08 | 1.5572 | 2.1925 |  |  | 905.97 |  | 1986.31 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 131.44 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.062286; 12: 67.63 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.5 | 0.03 |  |  | 2816.15 | 1.0381 | 87.7 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.5572 | 0.031143 |  |  | 1244.84 |  | 38.77 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 3.34 | 1.5 | 0.501 |  |  | 3.94 | 1.0381 | 2.05 | [27 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 3.34 | 1.5 | 0.501 | 8.84 | 2 | 17.68 | 1.0381 | 9.2 | [27 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.5 | 0.03 |  |  | 1043.31 | 1.0381 | 32.49 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.5572 | 0.031143 |  |  | 926.72 |  | 28.86 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 56.39 | [26 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.0245 | 37.71 | 1.74 | 65.62 | 1.0381 | 1.67 | [27 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00062 |  | 6.2e-05 | 99190.96 | 1.45 | 143826.89 | 1.0381 | 9.26 | [27 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.025 | 931.11 | 1.48 | 1378.04 | 1.0381 | 35.76 | [27 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 7.2e-05 | 82698.14 | 1.57 | 129836.08 | 1.0381 | 9.7 | [27 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2241.77 | [29 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.0381; 12: 26.48 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2053.94 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 2095.02 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1047.51 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54107.8; 12: 5410.78 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_21.1.01.01_77_9707034890_24.03.2026_01_4.2 КА п.4.2 | Патч-корд оптический SМ, Разъем 1: LC/UPC; Разъем 2: LC/UPC; Оболочка: LSZH Длина 5 м |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 237.52 | 1.0381 | 493.14 | [23 empty] | Патч-корд оптический SМ, Разъем 1: LC/UPC; Разъем 2: LC/UPC; Оболочка: LSZH Длина 5 м
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 493.14 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [23 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [36 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.10_гр.4 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [36 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.5039; 12: 2268.46 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 32.16 | 1.5572 | 2.5039 |  |  | 905.97 |  | 2268.46 | [27 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 9.02 | [26 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0046714; 12: 5.07 | [26 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 1.5 | 0.00225 |  |  | 2816.15 | 1.0381 | 6.58 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.5572 | 0.0023357 |  |  | 1244.84 |  | 2.91 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 | 1.5 | 0.00225 |  |  | 1043.31 | 1.0381 | 2.44 | [27 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 1.5572 | 0.0023357 |  |  | 926.72 |  | 2.16 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 12.05 | [26 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 6.656 |  | 0.3328 |  |  | 8.1 | 1.0381 | 2.8 | [27 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 2.04 |  | 0.102 | 41.71 | 1.45 | 60.48 | 1.0381 | 6.4 | [27 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм |  |  |  | 100 шт | 2.04 |  | 0.102 | 18.54 | 1.45 | 26.88 | 1.0381 | 2.85 | [27 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2294.6 | [29 empty] | Итого прямые затраты
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 1.0381; 12: 30.25 | [30 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2273.53 | [31 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 2319 | [31 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1159.5 | [31 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 116067; 12: 5803.35 | [25 empty] | Всего по позиции
16.1 | ФСБЦ-21.2.03.05-0051 Сплит-форма Республика Саха (Якутия) (1 зона) на 4 квартал 2025 года.xlsx | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450 |  |  |  | 1000 м | 0.0051 | 1 | 0.0051 | 47895.5 | 1.49 | 71364.3 | 1.0381 | 377.82 | [23 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450
| расчет НМЦК | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381) | [36 empty] | Индекс-прогнозируемой инфляции на период исполнения контракта ПЗ=1,0381 (ОЗП=1,0381; ЭМ=1,0381; ЗПМ=1,0381; МАТ=1,0381; ТЗ=1,0381; ТЗМ=1,0381)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 377.82 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Кабельная продукция : | [44 empty] | Итоги по разделу 2 Кабельная продукция :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 5464.06 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 4254.77 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 140.46 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 72.7 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 996.13 | [33 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 12085.09 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4254.77 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 140.46 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 72.7 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 996.13 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4414.02 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2207.01 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 4327.47 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 4414.02 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2207.01 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Кабельная продукция |  |  |  | 12: 12085.09 | [34 empty] | Всего по разделу 2 Кабельная продукция
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 493.14 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 4,6963644 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,0669574 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2111044.34 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1957936.53 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 84419.98 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 41642.61 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 27045.22 | [37 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 5488505.85 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1957936.53 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 84419.98 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 41642.61 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 27045.22 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2337966.81 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1039494.7 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 844486.15 | [37 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 6332992 | [38 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1999579.14 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2337966.81 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1039494.7 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 189989.76 | [37 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 6522981.76 | [38 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 1435055.99 | [37 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 7958037.75 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 493.14 | [37 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 844486.15 | [37 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1381,3571079 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 39,1047079 | [39 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]