4

Технические требования 

28.29.22.110 Поставка огнетушителей для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего"

 Лот № 36-ЭКСППРОД-2026-СШГЭС
СОДЕРЖАНИЕ

1.
Общие сведения
3
1.1.
Обозначения и сокращения
3
1.2.
Наименование закупаемой продукции
4
2.
Требования к продукции
4
2.1.
Требования к объемам и срокам поставки
4
2.1.1.
Перечень и объем закупаемой продукции
4
Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
4
2.1.2.
Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
4
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции
4
3. Требования к качеству продукции
5
Таблица 3. Требования к продукции
5
4. Требования к документации по ценообразованию.
11

1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	
	

	СШГЭС
	- Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего;

	ТТ
	- технические требования;

	Филиал


	- Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени 

   П.С. Непорожнего».




1.2. Наименование закупаемой продукции
«28.29.22.110 Поставка огнетушителей для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего"» (далее - Товар).
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Огнетушитель воздушно-эмульсионный ОВЭ-5(з)-АBСЕ-01, в комплекте с креплением на стену.
	шт
	182


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Огнетушители воздушно-эмульсионные ОВЭ-5(з)-АBСЕ-01, в комплекте с креплением на стену.
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 30.09.2026


3. Требования к качеству продукции

3.1 Указанные в настоящем Техническом требовании и приложениях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих Технических требованиях.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
 Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1): Огнетушитель воздушно-эмульсионный ОВЭ-5(з)-АBСЕ-01, в комплекте с креплением на стену.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика (Технические и функциональные характеристики

(параметры эквивалентности))
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям


	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//- 

	1.1.
	Общие  требования к комплектующим для подъемных механизмов
	В соответствии с договором
	Согласие с требованием
	 

	2.
	Технические характеристики огнетушителей
	-//-
	-//- 

	2.1
	Огнетушитель воздушно-эмульсионный ОВЭ-5(з)-АBСЕ-01, в комплекте с креплением на стену.
	· Огнетушитель оснащен гибким шлангом длиной 400 мм. с металлическим штуцером крепления к ЗПУ и пластиковым распылителем (насадкой). Огнетушащая способность модельного очага пожара: по классу

·  А, В: 6А;233В.

·  С: горючие газы.
·  Е: До 20 000 В.
Диапазон температур эксплуатации и хранения огнетушителя: от -40°С до +50 °С.

 Обьем ОТВ – 5л.
	Указание участником характеристик/модели
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106.
	Согласие с требованием
	 

	
	
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.
	
	

	3.2.
	Требования к маркировке, упаковке
	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 12 месяцев с даты подписания УПД на поставленный Товар). Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Требования к маркировке МТР, поступающих на склады Филиала: Маркировка МТР должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.
	Согласие с требованием
	 

	
	
	Маркировка наносится силами Поставщика на грузовое место, поставляемого без заводской упаковки, с применением индивидуального QR - кода. QR - код должен содержать следующую обязательную информацию: *наименование МТР (в случае поставки не сборного груза); *наименование Поставщика; *номер, дата Договора в рамках которого осуществляется поставка; *контактные данные ответственного исполнителя по Договору от Филиала; 

*условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); 

*дату изготовления; 

*срок хранения. В случае если срок хранения на МТР не установлен, указывается «срок хранения не ограничен».

Наносимая маркировка и информация должны быть представлены на русском языке.
	
	 

	3.4.
	Приемка Товара
	В соответствии с условиями договора
	Согласие с требованием
	 

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-

	4.1.
	Срок гарантии
	Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания УПД.
	Согласие с требованием
	 

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-

	5.1.
	Документы, передаваемые вместе с  продукцией 
	Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; инструкция по эксплуатации на русском языке в 1_(одном) экз.; товарно-транспортную накладную формы №1- Т; универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.
	Согласие с требованием
	


4. Требования к документации по ценообразованию.
4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
4.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

