
«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. главного инженера Якутской ГРЭС

________________ Д.А. Чалов

«____»____________ 2026 г.
Технические требования 

по объекту: ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция топливно-раздаточного устройства на Якутской ГРЭС-1» в рамках инвестиционного проекта P_508-92565
Лот 

СОДЕРЖАНИЕ
1.
Общие сведения
3
1.1
Обозначения и сокращения
3
1.2
Наименование закупаемой продукции
4
1.3
Цель выполнения работ
4
1.4
Существующее положение
4
2.
Требования к продукции
3
      2.1      Требования к объемам и срокам выполнения работ
3

2.1.1
Требования к видам и объемам работ
3
2.1.2
Требования к срокам выполнения работ
4
2.2
Требования к качеству работ
5
      3. Приложения
       12

1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ВОР
	Ведомость объемов работ

	ВСН
	Ведомственные строительные нормы

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ИСМ
	Интегрированная система менеджмента

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ПСД
	Проектно-сметная документация

	ЛС
	Локальная смета

	РД
	Рабочая документация

	ПД
	Проектная документация

	ПОС
	Проект организации строительства

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	СП
	Свод правил

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ПИР
	Проектно-изыскательские работы

	CМР
	Строительно-монтажные работы

	ССР
	Сводный сметный расчет

	ТБ
	Техника безопасности

	ЯГРЭС
	Якутская ГРЭС (филиал ПАО «Якутскэнерго»)


1.2. Наименование закупаемой продукции 
ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция топливно-раздаточного устройства на Якутской ГРЭС-1» в рамках инвестиционного проекта P_508-92565.
1.3. Цель выполнения работ
Реконструкция топливно-раздаточного устройства на Якутской ГРЭС-1. В части устранения замечаний по итогам технического аудита ПАО "РусГидро" 2024 года, в соответствии с пунктом 69 Акта тех аудита необходимо "Обеспечить устранение выявленных замечаний и соответствие наливного узла требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529".
1.4. Существующее положение
Место выполнения работ: Республика Саха Якутия, г. Якутск, ул. Кржижановского 2
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция топливно-раздаточного устройства на Якутской ГРЭС-1» в рамках инвестиционного проекта P_508-92565
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, стр. 2
	Объединенная насосная  инв. № Г0000301


2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№

п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Предпроектное обследование, сбор исходных данных. 
	условная единица
	1

	2
	Разработка, обоснование и согласование с ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» основных технических решений по реконструируемому объекту, сбор исходных данных.
	условная единица
	1

	3
	Разработка, согласование с ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» проектной и рабочей документации.
	условная единица
	1



2.1.2.  Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Предпроектное обследование, сбор исходных данных. 
	С даты подписания договора
	17.08.2026

	2
	Разработка, обоснование и согласование с ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» основных технических решений по реконструируемому объекту, сбор исходных данных.
	18.08.2026
	28.09.2026

	3
	Разработка, согласование с ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» проектной и рабочей документации.
	29.09.2026
	30.11.2026


2.2 Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к выполнению работ
	
	

	1.1
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	
	Технические требования к продукции 
	Выполнение работ подрядчиком осуществляется в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в настоящих Технических требованиях.

Результатом работы должна являться проектная документация, обеспечивающая возможность оперативной и безопасной приемки и отпуска дизельного топлива со склада дизельного топлива Якутской ГРЭС в автомобильные цистерны с коммерческим учетом точного количества выданного топлива.

Проектом должен быть предусмотрен;

- Налив нефтепродуктов в автоцистерны без разбрызгивания под слой жидкости с опусканием наливных рукавов и труб до дна цистерны. Рукава на концах должны иметь наконечники, изготовленные из металла, исключающего возможность искрообразования при ударе, и быть заземлены;

- Учет количества отпускаемого в автоцистерну топлива при помощи счетчиков жидкости, либо по номинальной вместимости цистерн (по планку в соответствии с сертификатом калибровки на цистерну).
	Согласие с требованиями
	Согласие (декларация) Участника на выполнение работ, на условиях, указанных в Документации о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки, без направления Участником собственных подробных предложений – по форме Технического предложения, установленного Документацией о закупке.

	1.2
	Требования к организации работ
	
	

	1.2.1
	Требования к организации процесса выполнения работ:
	До начала выполнения Работ предоставить:
· контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; 

· контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в Месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в Месте производства Работ в течение всего срока их выполнения.
	Согласие с требованиями
	-

	1.2.2
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго" (https://www.yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta/).
	Согласие с требованиями
	-

	1.3
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	

	1.3.1
	Требования к оборудованию и материалам
	1. Требования к оборудованию:

При разработке проекта, оборудование предусматривать Российского производства.

Оборудование, применяемое в проекте, должно быть согласовано с Заказчиком и должно иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.), разрешения на применение на территории РФ.
	Согласие с требованиями
	-

	1.4
	Требования к персоналу подрядчика
	
	

	1.4.1
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, имеющих квалификацию, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ.
	Согласие с требованиями
	-

	1.5
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	

	1.5.1
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Провести инструктаж персонала, задействованного при выполнении Работ на территории Заказчика, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.
	Согласие с требованиями
	-

	2
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1.1
	Требования к проектным работам. 
	Проект должен быть разработан в соответствии со следующими документами;

-
Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71384)
-
 ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»

-   Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2003 N 4358)

- Электростанции тепловые", СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
Разработку ПД выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов ПД и требованиях к их содержанию», Постановления Правительства РФ от 15.02.2011 г. № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» и ГОСТ Р 21.101-2020 «Система ПД для строительства. Основные требования к проектной и РД».

В случае изменения нормативной и законодательной базы применяются действующие редакции нормативных документов на момент приемки выполненных работ.

Технические решения в документации должны соответствовать требованиям строительных, противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Данные о материалах и оборудовании (технические характеристики, предполагаемые тип, марка, комплектация и т.д.), должны соответствовать требованиям данного Технического задания.



Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, должны быть согласованы со специалистами Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго».


Данные о материалах (технические характеристики, предполагаемые тип, марка, комплектация и т.д.), включаемых в проект, на этапе проектирования должны быть согласованы с Заказчиком.

Рабочая документация, в том числе сметная документация должна быть выполнена Подрядчиком в объеме, необходимом для выполнения всего комплекса работ по данному объекту и сдачи его в эксплуатацию.


Проект передается Заказчику в 4-х (четырёх) экземплярах на бумажном носителе, в 2- х (двух) экземплярах в электронном виде в редактируемых форматах docx и др. в нередактируемом формате pdf с подписями исполнителей и печатью Подрядчика.


Спецификации по каждому разделу проекта должны быть представлены отдельным томом.

При наличии замечаний к проекту, Подрядчик при их устранении, должен заменить все комплекты разработанной документации, которой касаются изменения, без увеличения стоимости работ. В том числе в случае внесения изменений в проект после его выдачи Заказчику.


Стоимость материалов и оборудования в сметной документации должна быть текущая (фактическая) для данного региона, определена по результатам маркетинговых исследований между производителями и поставщиками (не менее 3-х по каждой номенклатуре). При согласовании стоимости материалов и оборудования Заказчику должны быть переданы материалы проведенных маркетинговых исследований (прайс- листы, счета с учетом транспортных затрат и заготовительно-складских расходов, не менее чем от 3-х производителей или поставщиков по каждой номенклатуре).

	Согласие с требованиями
	-

	2.1.2
	Требования к разделу ПОС
	- Раздел ПОС выполнить в соответствии с требованиями 

Изменение № 1 к СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства». 

Состав и содержание ПОС должны соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (в действующей редакции) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- При составлении календарного плана строительства учесть сроки изготовления и доставки материалов и оборудования к месту строительства.

- В ПОС разработать сводные спецификации на оборудование, строительные конструкции, материалы.

- В составе проекта организации строительства разработать: перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций (работ), порядок проведения приемочных испытаний (проверок).
	Согласие с требованиями
	-

	2.1.3
	Метрологические требования
	Наличие средств измерений учёта количества отпущенного топлива в соответствии с Федеральным законом №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Средства измерений должны быть внесены в Госреестр по обеспечению единства измерений РФ (Госреестр СИ), иметь свидетельство об утверждении типа СИ АСИ с описанием типа.
	Согласие с требованиями
	-

	2.1.4
	Требования к составу разрабатываемой документации: 

	1. Сбор исходных данных. 

2. Предпроектное обследование выполняется подрядчиком непосредственно на Якутской ГРЭС.

3. В ходе предпроектного обследования необходимо:

 Выполнить анализ технических характеристик объектов, подлежащих техперевооружению;

 - Определить места размещения оборудования;

 - Определить необходимый объем техперевооружения действующего оборудования, схем технологической и аварийной сигнализации;

- Составить перечень предлагаемого к установке оборудования, согласовать его с Заказчиком.

- Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений.

- Подготовка документации, необходимой для проведения конкурентных процедур на поставку и монтаж оборудования.

Материалы в полном объёме для выполнения работ по реконструкции топливно-раздаточного устройства. Устройства должны иметь:

- величину допустимой относительной погрешности, 

- указатели с соответствием показаний заданной/выданной дозы нефтепродуктов,

- обнуление показаний, автоматическое прекращение подачи,

- фильтрующие устройства, грубой и чистой очистки, 

- возможностью слива нефтепродуктов из системы, 

- оснащение устройствами, обеспечивающими автоматическую блокировку подачи нефтепродукта при номинальном заполнении, 

- наличия защитных устройств предотвращающих выход топлива.

4. Разработка и согласование с Заказчиком сметной документации.

	Согласие с требованиями
	-

	2.2
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	

	
	Подробно указаны в проекте договора подряда, который включен в состав  Документации о закупке.
	Согласие с требованиями
	-

	2.3
	Требования к оформлению документации
	
	

	2.3.1
	Требования к оформлению документации и итогам работы:
	Выполнить сбор исходных данных, предпроектное обследование в соответствии с п.1.2.1. таб 4. Итогом является оформленный внестадийный том «Предпроектное обследование»: 

​ рассматриваемые планы вариантов расположения оборудования (М1:100), площадок размещения (М1:500);

​ перечень рассмотренных фондовых материалов (ранее выполненные проектные документации, материалы инженерных изысканий и т.д.);

​ утверждённый протокол совещания (или официальное письмо) по рассмотрению материалов данного этапа проектирования;

​ согласования с ПАО «Якутскэнерго», контролирующими и заинтересованными организациями;
	Согласие с требованиями
	-

	2.3.2
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	1. Количество передаваемой документации: 4 экземпляра на бумажном носителе, два экземпляра в электронном виде на компакт-диске (CD/DVD) и флеш носителе (USB-носителе).

2. Формат передаваемой в электронном виде документации:

- текстовая часть – docx, pdf («ПОС» обязательно и в pdf и docx) с подписями на титульных листах;

- графическая часть – dwg, pdf, tiff, cdw;

- таблицы данных – pdf, docx, xlsx;

- сметные расчеты – в формате ПК «Гранд-Смета» ‒ gsfx, – xlsx. (согласно приложению № 2 к настоящим ТТ)

Не допускается передача документации в указанных форматах с пофайловым разделением страниц. 

3. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО Заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом:

- таблицы данных – docx, xlsx;

- презентационные материалы – pptx.

4. При направлении откорректированных материалов ПД и РД Подрядчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.
	Согласие с требованиями
	-

	2.3.3
	Требования к процессу выполнения работ
	1. После согласования с Якутской ГРЭС проектной и рабочей документации, необходимо проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации;

2.  Все замечания экспертных и надзорных органов, а также несоответствия проектных решений и рабочей документации требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию.

3. При выполнении работ учесть основные технические характеристики установленного оборудования.

4. Не допускается указание в документации, в том числе спецификациях оборудования и материалов, конкретных производителей. Указываются тип, марка и характеристики оборудования.

5. В составе рабочей документации предусмотреть: сборочные и деталировочные чертежи для изготовления и заказа необходимого оборудования, а также выполнение всего комплекса работ по реализации объекта.
	
	

	4
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	

	4.1
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: Подробно указаны в проекте договора, который включен в состав Документации о закупке
	Предложение
	-

	5
	Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора
	
	

	5.1
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: Подробно указаны в проекте договора, который включен в состав Документации о закупке
	Согласие с требованиями
	-

	5.2
	Требования к СРО
	Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц:

а) осуществляющих инженерные изыскания, подготовку проектной документации и зарегистрированным на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством)*;

     Участник должен иметь право выполнять инженерные изыскания и подготовку проектной документации (выбрать вид объекта):

- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

(дата возникновения/изменения права) Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду:

- обеспечение договорных обязательств должно быть не менее стоимости оферты Участника.
	Согласие с требованиями
	Предоставление документов не требуется.

(На стадии рассмотрения заявок Организатор проверяет наличие информации об Участнике в Едином реестре сведений о членах СРО и их обязательствах, а также осуществляет оценку соответствия уровня его ответственности по общедоступному ресурсу:

    • Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» https://reestr.nopriz.ru/);


3. Приложения
Приложение №1 – Сметный расчет;

Приложение №2 — Требования к оформлению и составлению сметной документации.

Приложение № 1 к ТТ 
«ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной документации 

«Реконструкция топливно-раздаточного устройства 

на Якутской ГРЭС-1» в рамках инвестиционного проекта P_508-92565»
Сметный расчет
	№ п/п
	Наименование Услуг
	Наименование Объекта
	Цена, руб. без НДС

	1.
	ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция топливно-раздаточного устройства на Якутской ГРЭС-1» в рамках инвестиционного проекта P_508-92565
	Объединенная насосная 
	1 988 563,74

	Итого, руб.
	1 988 563,74

	НДС, 22%, руб.
	437 484,02

	Итого с НДС, руб.
	2 426 047,76


Приложение № 2 к ТТ 
«ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной документации 

«Реконструкция топливно-раздаточного устройства 

на Якутской ГРЭС-1» в рамках инвестиционного проекта P_508-92565»
Требования к оформлению и составлению к сметной документации
1. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

2. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2026.2.
3. При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.

4. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу «ФСНБ-2022 (с Изм. 1-17)». Определение сметной стоимости работ при новом строительстве выполняется ресурсно-индексным методом расчета - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.
5. При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации). Индексы и текущие сметные цены приняты на основании на основании Письма Минстроя России «Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны Республика Саха (Якутия) (1 зона) на 1 квартал 2026 года», предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом».
6. В случае отсутствия сметных норм в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.

7. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определенным в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) по субъекту Российской Федерации.

8. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФСБЦ по материальным ресурсам и оборудованию их сметная цена формируется по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства. (Формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро Приказ от 21.11.2024 г. №806, Приложение №3 в редакции Приказа №2365 от 28.11.2024г)

9. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

10. Транспортные затраты определяются следующими методами:
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

· по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных не менее чем от 3-х (двух) поставщиков (производителей) таких услуг, либо на основании данных по 1 (одному) поставщику транспортных услуг, который является производителем или поставщиком материальных ресурсов или оборудования (при отсутствии информации в ФГИС ЦС);

· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика;

· Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
11. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
- 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
- 0,75% - для металлоконструкций;
- 1,2% - для оборудования.
12. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа, в соответствии с настоящими Техническими требованиями.

13. При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
14. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
15. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

16. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
17. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

18. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

19. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

20. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные для ресурсно-индексного метода указываются в локальных сметных расчетах (сметах) в рублях до целых единиц.

21. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

22. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССР составляется при наличии двух и более смет. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССР выполнять в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию.

23. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);

- на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;

- сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:[image: image1.png]B a

OB-B-5-

Dotmenuts

HyTE

BerasnTe
Coxpannte ~

Leiicrans

Q| v

@

Crpanvua3u33

Yo Konupoears dopmar

1189 cros, 9 254 cumsona

nmiaoopua Cepouc_Owo_ Cras
mmamice  Berama  paswena

Times Newoman <[t

WK Y v X, X
wprgr

o oce [ Smasatspervcip) | 3

MNpunoxenme Ne 1k TT.odt - AlterOffice AText

Ceunkm Nposepka B Pacumpenme  Cepauc
v AN R TelTes Ocuoswoii Tt 3arofIOE FATabnaua ~
A8 LW LA Ochoswoii Teker  3aronosok 1
Crann TaK
b S SR BEDC SR SR FURE S SN S R JURL I SN L

12 B JICP (IC) YK3HBATH BemMUMHY HAKTQTHHX PACKOTOB MO BAGM CTPOMTENGHEIX, PEMOHTHO-
CTPONTETHHEIX, MOHTIAHBIX W MYCKOHOTAIOWHIX PAGOT, HO OCHOBHHM HOPMATHBHBX JOKYMEHTOB,

Buccemmbix B DPCH.
13. B JCP (JIC) yKa3HBATH BEMH(MHY CMETHOH MDHGHUI MO WM CTPONTETHHBIX, PEMOHTHO-
CTPONTETHHEIX, MOHTIKHHX H NyYCKOHANQJONHIX DAOOT, HQ OCHOBANMH AKTYAGHBIX HOMATHBHEX
oKyMenTOB, Bitecentsix 8 DPCH,

14, B CMETHBIX POCHeTaX MDH HCKTIOCHIN  JOGABIEHIH PECYPCOB (MATEPHATOR) HEOBXOMNO aHHbE
DECYPCHI OTHOCHTS B OT/IE TsHY10 OSHIO, HE IOMYCKAETCH HIMCHEHIE BRYTDH PICUCHKH.

15. B IOKMTBHHIX CMETHBIX PACYETOX NMOCTOSHHIE H HTOTOBHIE CYMMEI OKDYTINTH: MPH DESYDSHO:
WHISKSHOM H PECYDCHEIM METOAX, 4 TAKAKE B CMETHBIX PACHETAX HA OTETHHAIE BB 3ATPAT - B PYGTAX 10
HeHIX eI

16, CveTHas OKYMEHTAIDIA JOKHA GHITS NPEICTARTEH B JBYX BIPHAHTAX:
© Ha GyMKHOM HOCHTE e (KOMIMECTBO YK3aHO B KOHKYPCHOIi IOKYMeHTaui);

« ma onektpontio wocutene (8 popuarax b, TK «pant-Cyeran, FExssh, @udfy). nomocrsio
COOTBETCTEYIOMIEMY GYMAXHOMY BAPHAHTY:

« cvemnas nokymenTats B dopuare «JEXceh fomkia GuiTs mpecTamiena B omoM daiinie ¢ BeceHHeM
CCRCC. JICP 1 ApYTHX ACHETOB Ha OTAEIBHbIe THCTHI (BKIAIKI) JOKYMEHTa.

B Gopuare [TK (T par1-cueTay Bixias ($opya U1K NEUaTt yKasana Hke:

G hmancrcasas
o
O i e
B e e
o —
ey
e

Hn | |

R T

#
D

] (ome

17. TIpi 3aKTOYEHIN IOMOTHITE THHHIX. COPTAMICHHT K JOTOBOPY (artee - <), HEOGXOMMO COCTABHTE
Cromistit pacter (nanee — CP) B HAKOMHTETEHO (OPME C YUIETOM BCEX AKTIOMCHHBIX J/C K OTOBOPY, ©
NEPEHCICHHEN BCEX OGHCKTOB H YKASQHHCM CYMM JUIA KOHKDCTHHX OGBCKTOB B COOTBETCTBHN C
cocrasentmiit OC (i) JICR (JIC).

R wrorae OP (enmannane) veammar, cvn

eneS A AennmAN BEmOGeE e 1w e CP

MPO Pyccknii -

£ Macwrab

=N

Tnasroe ~

Q Hairtn

DODM O ——0— @

100%

TPAHJI-CeTa, Bepcys 2024.3 Wine - 02-04-04 KOHCTPYKTBHbIE W 06eNHO-TIaNVpOBOUHLE pewenys. T 12_3.gsfx

= @] = |

EX

Crpasxa

Sagem
2 3aperms oce.

121 veranosin

BbIX0AHbIE hOPMbI ANIS NEUATH (OTKPBITO AOKYMEHTOS - 5)

O w8

Ospanusi Mo popiet
dopm

ynHie opmet

Howon Hasan

N

N
gk B

TononkuTensHo

Y Mokasas dianor HacTposk
5 [ Beioa scex omeimeix okywenTos.
o [ uenonssosars enewnit reneparop
S P e—
12 chopwt

HypHn yHeT BLIOHeHLIX P6OT C
Haana CpoUTECTEa

Coomeit et pacueT

KomuoHTyprHe anasnis

Koz

% Ao 1o MeTomce 2020 (EM) € ryow

HacTpoiiky $opmbi "/ICP no MeToawke 2020 (PUIM)"

Beie0miT COTAACOBAHO 1 STBEPKIIAIC & Havane Aoy werra
BBOBIT, TeRETOBLIE KOMMEHTapIA
[ Beimomms Hey-aumpaeneie noonusn
(0] Belomims Mosuum ¢ yesiias oS e
[ Copeiears eoiaenermis LeeTon ¥9 nosum

BIE0R AONOMHHTE O DODHELL 0 Mo
BIEOIT: oBocHoBaHHE TeRYuLH LI oS
[R———
BIEOIIT: HayHeHOEaHHE B PaBCT ¥ MoSLN
Osopyaoean
MaTepuanet
IBOAT, Py Y PACIETa KEMHLYEHTEE & oS
PasoepHyTs dopHy el
Gopuyne pacieTa duoerena
KoabpALpEnTS, MPMHEHAEMEIE & Mo CHeTel
[
[ pp——
] Beleomim Heysremise pecypeet
] Beimomims yasnerse pecypest
[—
BipoITs HTorH Mo M3
& (G rorn

BiEomITs HrorH Mo paogenan

O Ka va wpare
©® Moot packperm
O Qo cTpONHMTOTO
Wrorw s ormae gokyvenTa
O Ka va wpare
©® Moot packperm
O o cTpONHMTOTO

E

[mEE——p—
] Bsim0mme cvicor nepeento o chere
5 (5 Opverrouws tocywenTa o neamn
O ———
O Knwonrian opwentewsn

(] BeBORITo HeaKTEHIE SMEHEHTS o CUACKa SLHATHPOBaHHEN 22ThaT

0 pacuers (ches) ar

o0 cor nacko MeTogce
MMOCTH CTPOUTo o3,

MUAHCTPOR Poccu o7 4 aerycTa

Inpukasy NSS7inp o7 07 o 2022

=






Приложение №2.1

к требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации
Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета

1.
При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 2.2 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию по образцу.

2.
В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 2.2 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

3.
ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 2.3 и 2.4 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

4.
ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

5.
Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

6.
В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

Приложение №2.2

к требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации
                                                                                                     Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____  
	СОГЛАСОВАНО:

______________(Подрядчик )

_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                     _____________(Заказчик )
                  ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.


	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

N ССРСС-________

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.


	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель

проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]


ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                                                                                                                              
Приложение №2.3

к требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации
                       Приложение №___
                         к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от________№_____
	                             Заказчик
	

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.


	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)


	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.


	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сметы основного договора

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Итого по сметам основного договора
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	34
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	56
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: ___
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№:
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.


	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	        Руководитель
        проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	 Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


ОБРАЗЕЦ
 Приложение №2.4

к требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации
Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости
	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №2.5

к требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации
Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели

чение
	снижение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


