ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, перезарядке огнетушителей для объектов почтовой связи УФПС Новосибирской области (МСЦ, НЛПЦ, АТП)

Новосибирск, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Предприятие | АО «Почта России» в лице УФПС Новосибирской области 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2А |
| 2 | Исполнитель | Специализированная организация, оказывающая услуги по техническому обслуживанию, перезарядке, ремонту огнетушителей |
| 3 | ТЗ | Техническое задание |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, перезарядке огнетушителей для объектов почтовой связи УФПС Новосибирской области (МСЦ, НЛПЦ, АТП).

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель оказания услуг: Провести техническое обслуживание, перезарядку огнетушителей в соответствии с рекомендацией производителя.

Описание услуги:

1. Исполнитель обязан провести техническое обслуживание, перезарядку огнетушителей в соответствии с объемами работ указанными в Таблицах 1-3.

2. Исполнитель составляет График оказания услуги на техническое обслуживание, перезарядку, в котором указываются объемы работ, места оказания услуг и сроки обслуживания. Данный График исполнитель предоставляет на согласование Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания договора, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после его получения, предоставляет обратную связь в виде заявки на авторизированный адрес Исполнителя.

Вместе с Графиком, Исполнитель направляет список лиц, ответственных за сбор огнетушителей, марку и номер автомобиля, а также контактное лицо от имени организации, с которым Заказчик будет взаимодействовать в рамках Договора.

3. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативной документации действующей на территории РФ, иметь специальное разрешение на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Срок оказания услуг:

Срок оказания услуг: 45 (сорок пять) рабочих дней с момента согласования Графика (Раздел 3 ТЗ, пункт 2).

Место оказание услуг:

г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина 45, г. Новосибирск, ул. Красина 58А, г. Обь ул. Омский тракт, 15.

Поставщик обязан уведомить Заказчика о выполнении работ по Графику не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания срока оказания услуг.

Список огнетушителей, установленных на НЛПЦ (г. Обь, ул. Омский тракт, 15) со сроком эксплуатации более 5 лет:

Таблица 1

| № п/п | Наименование оборудования | Прогнозное количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель порошковый ОП-4 (з)- АВСЕ | 22 |
| 2 | Огнетушитель порошковый ОП-5 (з)-АВСЕ | 33 |
| 3 | Огнетушитель порошковый ОП-8 (з) - АВСЕ | 133 |
| Итого: |  | 188 |
|  | Шланг к ОП-4-10 М16х1,5 с щелевым распылителем | 25 |

Список огнетушителей, установленных в МСЦ (г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, 45) со сроком эксплуатации более 5 лет:

Таблица 2

| № п/п | Наименование оборудования | Прогнозное количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) АВСЕ¹ | 57 |
| 2 | Огнетушитель порошковый ОП-8 (з) АВСЕ | 10 |
| 3 | Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) АВСЕ | 3 |
| 4 | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 ВСЕ² | 14 |
| 5 | Огнетушитель порошковый ОП-2 АВС³ | 20 |
| Итого: |  | 104 |
|  | Шланг к ОП-4-10 М16х1,5 с щелевым распылителем | 25 |

1 «Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) АВСЕ» может так же числиться в учете как: «Огнетушитель  ОП-4(3) (857)», «Огнетушитель  порошковый ОП-4 (1257)», «Огнетушитель ОП-4 (З)», «Огнетушитель ОП-4(з)-АВСЕ (ОП-4(з)-АВСЕ с МРС)», «Огнетушитель порошковый ОП-4», «Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) - АВСЕ-01 (А) – Ярпожинвест»

2  «Огнетушитель углекислотный ОУ-2 ВСЕ» может так же числиться в учете как: «Огнетушитель углекислотный ОУ-2»

3  «Огнетушитель углекислотный ОП-2 АВС» может так же числиться в учете как: «Огнетушитель ОП-2 (з) (3193)», «Огнетушитель порошковый 2 л (2447)»

Список огнетушителей, установленных на АТП (ул. Красина, 58а) со сроком эксплуатации более 5 лет:

Таблица 3

| № п/п | Наименование огнетушителей | Прогнозное количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) АВСЕ¹ | 4 |
| 2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 ВСЕ² | 18 |
| 3 | Огнетушитель порошковый ОП-8 (з) АВСЕ³ | 39 |
| 4 | Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) АВСЕ⁴ | 8 |
| 5 | Огнетушитель порошковый ОУ-10 ВСЕ⁵ | 4 |
| 6 | Огнетушитель порошковый ОП-3 АВСЕ ⁶ | 2 |
| Итого: |  | 75 |
|  | Шланг к ОП-4-10 М16х1,5 с щелевым распылителем | 50 |

1«Огнетушитель порошковый ОП-4 (з) АВСЕ» может так же числиться в учете как: «Огнетушитель ОП-4»

2 «Огнетушитель углекислотный ОУ-2 ВСЕ» может так же числиться в учете как: «Огнетушитель углекислотный ОУ-2», «Огнетушитель ОУ-2 по старому ГОСТуОУ-3»

3 Огнетушитель порошковый ОП-8 (з) АВСЕ может так же числиться в учете как: «Огнетушитель ОП-8 (з) АВСЕ», «Огнетушитель ОП-8 (э) АВСЕ», «Огнетушитель ОП-8 (а) АВСЕ», «Огнетушитель ОП-8{з) по старому ГОСТу ОП-10{з)», «Огнетушитель ОП-8 (з) АВСЕ»

4 Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) АВСЕ может так же числиться в учете как: «Огнетушитель ОП-50  АВСЕ», «Огнетушитель ОП-50 (з) АВСЕ»

5 Огнетушитель порошковый ОУ-10 ВСЕ может так же числиться в учете как: «Огнетушитель ОУ-10»

6 Огнетушитель порошковый ОП-3 АВСЕ может так же числиться в учете как:  «Огнетушитель ОП-3(з)»

Данные о количестве первичных средств пожаротушения и инвентарные номера указаны:

- по НЛПЦ (г. Обь, ул. Омский тракт, 15) в Приложении №2 к ТЗ;

- по МСЦ (г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, 45)  в Приложении №3 к ТЗ;

- по АТП, Автобазе (ул. Красина, 58а) в Приложении №4 к ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Услуги по техническому обслуживанию, перезарядке огнетушителей оказываются на территории Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ, нормами, правилами и техническими условиями на данный вид услуг.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Нормативная база:

Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ».

ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний».

ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

6.2 Условия оказания услуг

Требования к оказанию услуг:

Исполнитель, на период оказания услуг, обеспечивает объекты почтовой связи исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель самостоятельно вывозит требующие технического обслуживания, перезарядки огнетушители из пунктов, указанных Заказчиком.

Огнетушители ОУ-2, ОП-4, ОП-5,ОП-7, ОП-8, ОП-50 со сроками изготовления более 5 лет должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, проведены внешний и внутренний осмотры, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, шланга, пускового и запорного устройств.

О проведенном техническом обслуживании сделать запись в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты объекта.

На огнетушитель при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием наносится этикетка на корпус с разборчивой надписью. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя.

Расходные материалы и запасные части необходимые к замене, выявленные в процессе технического обслуживания, перезарядки, устанавливаются Исполнителем в рамках заключенного Договора.

По окончании оказания услуг Исполнитель самостоятельно обеспечивает доставку огнетушителей.

Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения и расходными материалами входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем. Испытательное оборудование, стенды и средства измерений, применяемые при проведении испытаний огнетушителей, должны быть аттестованы и поверены в установленном порядке. Исполнитель гарантирует, что все материалы и оборудование, используемые для оказания услуг по техническому обслуживанию огнетушителей, являются надлежащего качества.

При выявлении огнетушителей, в ходе оказания услуг по техническому обслуживанию, находящихся в неработоспособном состоянии, следует оформлять акт дефектовки.

Заказчик принимает огнетушители (включая неработоспособные) в соответствии с накладной и актом оказанных услуг.

6.3 Требования к конфиденциальности

По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

6.4 Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Сдача–приемка оказанных услуг по техническому обслуживанию, перезарядке огнетушителей осуществляется на объектах, указанных Заказчиком в Таблицах 1-3.

Заказчик выборочно проверяет (осматривает) огнетушители на предмет соответствия требуемым нормам. Осмотр и прием огнетушителей со стороны Заказчика могут осуществлять: руководители структурного подразделения, главные инженеры, главные специалисты по пожарной безопасности. Возможно замещение.

По завершению осмотра (проверки) огнетушителей Заказчик в случае не выявления недостатков подписывает соответствующие документы о приемке огнетушителей на перезарядку (Приложение №1).

В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.) Заказчик возвращает Исполнителю огнетушители для приведения их в надлежащий вид и рабочее состояние.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регламентов, правил оказания Услуг, которые регулируют качество оказания услуг определенного вида.

2. Исполнитель обязуется оказать Услуги в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к оказанию Услуг данного вида.

3. Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение замечаний/недостатков в оказанных Услугах.

4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных услуг по назначению в течение всего гарантийного срока. Срок гарантии не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. Срок действия гарантии на установленные в процессе Технического обслуживания расходные материалы и запасные части должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя.

Приложение №1 к Техническому заданию на Оказание услуг по техническому обслуживанию, перезарядке огнетушителей для объектов почтовой связи УФПС Новосибирской области (МСЦ, НЛПЦ, АТП)

АКТ

Приемки огнетушителей на перезарядку

Дата «____ » _______________  2026г.

(Полное наименование юридического лица) в лице (должность ФИО) действующего на основании (наименование документа, подтверждающего полномочия), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

(Полное наименование юридического лица) в лице (должность ФИО) действующего на основании (наименование документа, подтверждающего полномочия), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны подписали настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором № (число, месяц, год) Подрядчик произвел проверку и перезарядку следующих огнетушителей Заказчика:

| Наименование огнетушителя | Количество (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- |

Представитель подрядной организации                Заказчик

Сдал  ____________________/____________            Принял  ______________/______________

«      » ____________________ 202______                «      » ____________________202______