# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.33.130 Поставка кабельной продукции и линейной арматуры ЛЭП

-Порядок оплаты:

Авансовый платеж не предусмотрен

Платеж в размере c даты подписания Товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

- Требование к месту поставки:

Место поставки -  Саратовская область

Требования к объемам и срокам поставки.

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Производитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Кабель КВВГЭнг(A)-LS 5х6 | м | 12 600 |  |  |
|  | Кабель КВВГЭнг(A)-LS 5х4 | м | 6 240 |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS 5x50 | м | 250 |  |  |
|  | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS 5x95 | м | 640 |  |  |
|  | Кабель КВБШвнг(А)-LS 14x1,5 | м | 580 |  |  |
|  | Кабель РЭБВнг(А)-LS 3х70/50-10 | м | 2 220 |  |  |
|  | Кабель РЭБВнг(А)-LS 3х95/70-10 | м | 480 |  |  |
|  | Гасители вибрации на трос ГВ-4443-02М(Н1) | шт | 50 |  |  |
|  | Протектор под распорки-гасители типа 3РД ПЗС-26,1-14(500) | шт | 78 |  |  |
|  | Гасители вибрации на трос ГВ-4443-02М(Н1) | шт | 24 |  |  |
|  | ГПС-10,9/11,1П-01- 900-11-2 Гаситель пляски спирального типа | шт | 91 |  |  |
|  | ГПС-26,0/26,6-02- 1300-11-2 Гаситель пляски спирального типа | шт. | 182 |  |  |

Таблица 1.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка кабельной продукции и линейной арматуры ЛЭП | С даты заключения договора | 40 календарных дней с даты подписания Договора |

Требования к качеству продукции.

Таблица 2.2. Требования к продукции.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели). |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции» |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам. |  |  |
|  | Продукция должна быть изготовлена в соответствии с Таблицей №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции». |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам. |  |  |
|  | Сейсмичность района строительства – 8 баллов. |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию. |  |  |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 36 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией. |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - заводская документация (паспорт, инструкции и т.п.) - - сертификаты качества; - - паспорта качества; - - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ в 2 экз. |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора. |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции. |  |  |
|  | Общие требования | - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. - Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке. - Объем продукции каждой номенклатурной позиции должен соответствовать одной производимой партии продукции. - Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |
|  | Контроль качества | Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; комплектности поставляемых материалов. |  |
|  | Специальные требования. |  |  |
|  | Все материалы, указанные в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, должны иметь сертификаты, отвечающие соответствующим требованиям стандартов безопасности и должны быть согласованы с Заказчиком. |  |  |
|  | Поставщик обязан обеспечить поставку продукции своими силами и за счет собственных средств. При необходимости привлекать для доставки третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами. |  |  |