## Лист1 (hidden)
Инклинометр ИНД3-Цм | Монтаж | Монтаж Измерителя угла наклона цифрового (инклинометр) типа IND3 на главной балке
| Демонтаж | Демонтаж Измерителя угла наклона цифрового (инклинометр) типа IND3 на главной балке
| Замена | Измеритель угла наклона цифровой (инклинометр) типа IND3 на опоре
Ремонт
Тензометр РФ251 | Монтаж
Демонтаж
Замена
Ремонт
Кабель бронированная витая пара (Марка в документации) | Монтаж кабеля
Замена
Гофра | Монтаж
Крепления кабельной линии | Монтаж
Замена
Коннекторы | Обжимка
Распаечные коробки | Монтаж
Замена
Клеммы Ваго | Монтаж
Замена
Защитные кожухи | Монтаж
Замена
Окраска
Зачистка от поржавления
Оптический кабель (Марка в документации) | Монтаж кабеля
Замена
ICP-DAS DS-715 преобразователь интерфейса | Монтаж
Замена
I-7513 от ICP-DAS разветвитель интерфейса | Монтаж
Замена
оптический коннектор (не помню какой) | Монтаж
Замена
Блоки БИОС-Б (Корола) блоки к каждому датчику | Монтаж
Ремонт
Замена
Крепления тенометров | Монтаж
Ремонт
Замена
Крепления инклинометров | Монтаж
Ремонт
Замена
Короба щитов управления (На опоре 2) | Монтаж
Окраска
Замена
Очистка от ржавчины

## Единицы сортировка
Приложение № 3 к заданию на выполнение работ
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, УСЛУГ
на оказание услуг/выполнение работ по техническому обслуживанию объектов: «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Насосная станция для перекачки дождевых вод», «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе с Ракитовским и Волжским шоссе. Насосная станция для перекачки дождевых вод».
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб. в т.ч. НДС 22%
I. Техническое обслуживание
1 | Техническое обслуживание «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Насосная станция для перекачки дождевых вод» | мес. | 1
2 | Техническое обслуживание «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе с Ракитовским и Волжским шоссе. Насосная станция для перекачки дождевых вод» | мес. | 1
ИТОГО по техническому обслуживанию, мес.
II. Ремонтные работы
1 | Монтаж насоса канализационного массой 500-1000 кг | ед. | 1
2 | Демонтаж насоса канализационного массой 500-1000 кг (с кратковрем. хранением) | ед. | 1
3 | Монтаж насоса канализационного массой 200-500 кг | ед. | 1
4 | Демонтаж насоса канализационного массой 200-500 кг (с кратковрем. хранением) | ед. | 1
5 | Капитальный ремонт канализационного насоса массой 500-1000 кг -Полная разборка с диагностикой всех элементов -Перемотка статора эл.двигателя -Замена комплекта подшипников -Замена торцевых уплотнений -Замена резиновых уплотнений элементов корпуса | ед. | 1
6 | Капитальный ремонт канализационного насоса с производительностью 200-500 кг -Полная разборка с диагностикой всех элементов -Перемотка статора эл.двигателя -Замена комплекта подшипников -Замена торцевых уплотнений -Замена резиновых уплотнений элементов корпуса | ед. | 1
7 | Монтаж насоса канализационного массой до 200 кг | ед. | 1
8 | Демонтаж насоса канализационного массой до 200 кг | ед. | 1
9 | Первичная очистка фильтра грубой очистки | ед. | 1
10 | Монтаж шиберной задвижки D600 | ед. | 1
11 | Демонтаж шиберной задвижки D600 | ед. | 1
12 | Монтаж шиберной задвижки D400 | ед. | 1
13 | Демонтаж шиберной задвижки D400 | ед. | 1
14 | Монтаж шиберной задвижки D300 | ед. | 1
15 | Демонтаж шиберной задвижки D300 | ед. | 1
16 | Монтаж шиберной задвижки D250 | ед. | 1
17 | Демонтаж шиберной задвижки D250 | ед. | 1
18 | Монтаж шиберной задвижки D200 | ед. | 1
19 | Демонтаж шиберной задвижки D200 | ед. | 1
20 | Монтаж шиберной задвижки D100 | ед. | 1
21 | Демонтаж шиберной задвижки D100 | ед. | 1
22 | Первичная очистка системы взмучивания | ед. | 1
23 | Очистка водоприемных колодцев и камер очистных сооружений илососом с утилизацией | м3 | 1
24 | Откачка нефтепродуктов илососом из резервуара с утилизацией | м3 | 1
25 | Утилизация отходов (осадка приемной камеры) 5 класс опасности отхода | м3 | 1
26 | Утилизация отходов (осадка приемной камеры) 4 класс опасности отхода | м3 | 1
27 | Составление паспорта отхода | ед. | 1
28 | Сверление отверстий в бетоне диаметром до 200мм | м.п. | 1
29 | Монтаж трубы D50 | м.п. | 1
30 | Демонтаж трубы D50 | м.п. | 1
31 | Монтаж трубы D100 | м.п. | 1
32 | Демонтаж трубы D100 | м.п. | 1
33 | Монтаж трубы D160 | м.п. | 1
34 | Демонтаж трубы D160 | м.п. | 1
35 | Монтаж трубы D200 | м.п. | 1
36 | Демонтаж трубы D200 | м.п. | 1
37 | Монтаж трубы D250 | м.п. | 1
38 | Демонтаж трубы D250 | м.п. | 1
39 | Монтаж трубы D300 | м.п. | 1
40 | Демонтаж трубы D300 | м.п. | 1
41 | Монтаж трубы D400 | м.п. | 1
42 | Демонтаж трубы D400 | м.п. | 1
43 | Монтаж трубы D500 | м.п. | 1
44 | Демонтаж трубы D500 | м.п. | 1
45 | Монтаж трубы D600 | м.п. | 1
46 | Демонтаж трубы D600 | м.п. | 1
47 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода диаметром до 600 мм | ед. | 1
48 | Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов | м.п. | 1
49 | Монтаж токопроводной системы | ед. | 1
50 | Демонтаж токопроводной системы | ед. | 1
51 | Монтаж тельфера в сборе, 1-3Т. | ед. | 1
52 | Демонтаж тельфера в сборе, 1-3Т. | ед. | 1
53 | Монтаж Пульта-управления тельфером | ед. | 1
54 | Демонтаж Пульта-управления тельфером | ед. | 1
55 | Монтаж кран-балки | м.п. | 1
56 | Демонтаж кран-балки | м.п. | 1
57 | Монтаж смотрового люка резервуара | ед. | 1
58 | Демонтаж смотрового люка резервуара | ед. | 1
59 | Монтаж фановой трубы | ед. | 1
60 | Демонтаж фановой трубы | ед. | 1
61 | Монтаж обратного клапана водяного D600 | ед. | 1
62 | Демонтаж обратного клапана водяного D600 | ед. | 1
63 | Монтаж обратного клапана водяного D400 | ед. | 1
64 | Демонтаж обратного клапана водяного D400 | ед. | 1
65 | Монтаж обратного клапана водяного D300 | ед. | 1
66 | Демонтаж обратного клапана водяного D300 | ед. | 1
67 | Монтаж обратного клапана водяного D250 | ед. | 1
68 | Демонтаж обратного клапана водяного D250 | ед. | 1
69 | Монтаж обратного клапана водяного D200 | ед. | 1
70 | Демонтаж обратного клапана водяного D200 | ед. | 1
71 | Монтаж обратного клапана водяного D100 | ед. | 1
72 | Демонтаж обратного клапана водяного D100 | ед. | 1
73 | Ремонт обратного клапана D600 | ед. | 1
74 | Ремонт обратного клапана D500 | ед. | 1
75 | Ремонт обратного клапана D400 | ед. | 1
76 | Ремонт обратного клапана D300 | ед. | 1
77 | Ремонт обратного клапана D200 | м2 | 1
78 | Ремонт обратного клапана D100 | м2 | 1
79 | Монтаж манометра | ед. | 1
80 | Демонтаж манометра | ед. | 1
81 | Удаление окислений и наростов со стен помещений КНС | м2 | 1
82 | Нанесение гидрофобизирующего состава | м2 | 1
83 | Шпатлевка бетонных поверхностей | м2 | 1
84 | Грунтовка бетонных поверхностей | м2 | 1
85 | Окраска бетонных поверхностей | м2 | 1
86 | Подготовка металлоконструкций под покраску 1.Ручная очистка 2.Обеспыливание и обезжиривание 3.Нанесение преобразователя ржавчины | м2 | 1
87 | Окраска металлоконструкций | м2 | 1
88 | Ликвидация напорной течи (гидропломба) | ед. | 1
89 | Инъектирование трещин/швов | м.п. | 1
90 | Монтаж/демонтаж пакера | ед. | 1
91 | Герметизация гильз до D300 | ед. | 1
92 | Герметизация гильз D300-800 | ед. | 1
93 | Монтаж металлического или пластикового лотка | м.п. | 1
94 | Демонтаж металлического или пластикового лотка | м.п. | 1
95 | Монтаж кронштейнов/подвесов | ед. | 1
96 | Демонтаж кронштейнов/подвесов | ед. | 1
97 | Монтаж сливного патрубка в дренаж | ед. | 1
98 | Демонтаж сливного патрубка в дренаж | ед. | 1
99 | Монтаж двери | ед. | 1
100 | Демонтаж двери | ед. | 1
101 | Монтаж штанги-ручки антипаника | ед. | 1
102 | Демонтаж штанги-ручки антипаника | ед. | 1
103 | Демонтаж кабеля огнестойкого | м.п. | 1
104 | Монтаж кабеля огнестойкого | м.п. | 1
105 | Демонтаж металлорукава в ПВХ изоляции | м.п. | 1
106 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции | м.п. | 1
107 | Демонтаж светильника | ед. | 1
108 | Монтаж светильника | ед. | 1
109 | Монтаж коробки разветвительной наружней | ед. | 1
110 | Демонтаж коробки разветвительной наружней | ед. | 1
111 | Демонтаж автоматического выключателя | ед. | 1
112 | Монтаж автоматического выключателя | ед. | 1
113 | Монтаж коробки клеммной электромонтажной | ед. | 1
114 | Демонтаж коробки клеммной электромонтажной | ед. | 1
115 | Монтаж кабеля силового методом подвеса | м.п. | 1
116 | Демонтаж кабеля силового методом подвеса | м.п. | 1
117 | Монтаж кабеля силового траншейным способом | м.п. | 1
118 | Демонтаж кабеля силового траншейным способом | м.п. | 1
119 | Монтаж кабеля силового в гофре траншейным способом | м.п. | 1
120 | Демонтаж кабеля силового в гофре траншейным способом | м.п. | 1
121 | Монтаж кабеля силового в гофре по конструкциям | м.п. | 1
122 | Демонтаж кабеля силового в гофре по конструкциям | м.п. | 1
123 | Монтаж кабеля силового по конструкциям | м.п. | 1
124 | Демонтаж кабеля силового по конструкциям | м.п. | 1
125 | Монтаж кабеля силового в гофре | м.п. | 1
126 | Демонтаж кабеля силового в гофре | м.п. | 1
127 | Монтаж кабеля оптического методом подвеса | м.п. | 1
128 | Демонтаж кабеля оптического методом подвеса | м.п. | 1
129 | Монтаж кабеля оптического в гофре траншейным способом | м.п. | 1
130 | Демонтаж кабеля оптического в гофре траншейным способом | м.п. | 1
131 | Монтаж кабеля оптического траншейным способом | м.п. | 1
132 | Демонтаж кабеля оптического траншейным способом | м.п. | 1
133 | Монтаж кабеля оптического по конструкциям | м.п. | 1
134 | Демонтаж кабеля оптического по конструкциям | м.п. | 1
135 | Монтаж кабеля оптического в гофре по конструкциям | м.п. | 1
136 | Демонтаж кабеля оптического в гофре по конструкциям | м.п. | 1
137 | Монтаж кабеля сигнального методом подвеса | м.п. | 1
138 | Демонтаж кабеля сигнального методом подвеса | м.п. | 1
139 | Монтаж кабеля сигнального траншейным способом | м.п. | 1
140 | Демонтаж кабеля сигнального траншейным способом | м.п. | 1
141 | Монтаж кабеля сигнального в гофре траншейным способом | м.п. | 1
142 | Демонтаж кабеля сигнального в гофре траншейным способом | м.п. | 1
143 | Монтаж кабеля сигнального в гофре по конструкциям | м.п. | 1
144 | Демонтаж кабеля сигнального в гофре по конструкциям | м.п. | 1
145 | Монтаж кабеля сигнального по конструкциям | м.п. | 1
146 | Демонтаж кабеля сигнального по конструкциям | м.п. | 1
147 | Монтаж кабеля сигнального в гофре | м.п. | 1
148 | Демонтаж кабеля сигнального в гофре | м.п. | 1
149 | Монтаж блока питания камеры | ед. | 1
150 | Демонтаж блока питания камеры | ед. | 1
151 | Монтаж и подключение розетки | ед. | 1
152 | Демонтаж розетки | ед. | 1
153 | Монтаж выключателя | ед. | 1
154 | Демонтаж выключателя | ед. | 1
155 | Монтаж вентиляционного канала | м.п. | 1
156 | Демонтаж вентиляционного канала | м.п. | 1
157 | Монтаж электропривода взрывозащитного | ед. | 1
158 | Демонтаж электропривода взрывозащитного | ед. | 1
159 | Монтаж вентиляционного электропривода взрывозащитного | ед. | 1
160 | Демонтаж вентиляционного электропривода взрывозащитного | ед. | 1
161 | Монтаж воздухораспределителя панельного с диффузором | ед. | 1
162 | Демонтаж воздухораспределителя панельного с диффузором | ед. | 1
163 | Монтаж воздухораспределителя веерного | ед. | 1
164 | Демонтаж воздухораспределителя веерного | ед. | 1
165 | Монтаж калорифера | ед. | 1
166 | Демонтаж калорифера | ед. | 1
167 | Монтаж вентилятора в изолированном корпусе | ед. | 1
168 | Демонтаж вентилятора в изолированном корпусе | ед. | 1
169 | Монтаж электрического нагревателя (конвектора) | ед. | 1
170 | Демонтаж электрического нагревателя (конвектора) | ед. | 1
171 | монтаж электрического нагревателя канального | ед. | 1
172 | Демонтаж электрического нагревателя канального | ед. | 1
173 | Монтаж клапана противопожарного универсального | ед. | 1
174 | Демонтаж клапана противопожарного универсального | ед. | 1
175 | Монтаж канального воздушного клапана | ед. | 1
176 | Демонтаж канального воздушного клапана | ед. | 1
177 | Монтаж обратного клапана воздушного | ед. | 1
178 | Демонтаж обратного клапана воздушного | ед. | 1
179 | Функциональная настройка системы (I категории сложности) | ед. | 1
180 | Функциональная настройка системы (II категории сложности) | ед. | 1
181 | Монтаж сетки вентиляционной канальной | ед. | 1
182 | Демонтаж сетки вентиляционной канальной | ед. | 1
183 | Монтаж воздушного фильтра | ед. | 1
184 | Демонтаж воздушного фильтра | ед. | 1
185 | Монтаж модуля пожаротушения газового | ед. | 1
186 | Демонтаж модуля пожаротушения газового | ед. | 1
187 | Монтаж модуля пожаротушения порошкового | ед. | 1
188 | Демонтаж модуля пожаротушения порошкового | ед. | 1
189 | Монтаж сигнализатора давления | ед. | 1
190 | Демонтаж сигнализатора давления | ед. | 1
191 | Монтаж адресного дымового извещателя | ед. | 1
192 | Демонтаж адресного дымового извещателя | ед. | 1
193 | Монтаж адресного теплового извещателя | ед. | 1
194 | Демонтаж адресного теплового извещателя | ед. | 1
195 | Монтаж базы извещателя | ед. | 1
196 | Демонтаж базы извещателя | ед. | 1
197 | Монтаж адресного ручного извещателя | ед. | 1
198 | Демонтаж адресного ручного извещателя | ед. | 1
199 | Монтаж адресного светозвукового извещателя | ед. | 1
200 | Демонтаж адресного светозвукового извещателя | ед. | 1
201 | Монтаж сирены | ед. | 1
202 | Демонтаж сирены | ед. | 1
203 | Монтаж многодиапазонного комбайнера | ед. | 1
204 | Демонтаж многодиапазонного комбайнера | ед. | 1
205 | Монтаж антенны FM диапазона | ед. | 1
206 | Демонтаж антенны FM диапазона | ед. | 1
207 | Монтаж вертикальной всенаправленной антенны | ед. | 1
208 | Демонтаж вертикальной всенаправленной антенны | ед. | 1
209 | Монтаж источника бесперебойного питания | ед. | 1
210 | Демонтаж источника бесперебойного питания | ед. | 1
211 | Монтаж светового оповещателя в помещении | ед. | 1
212 | Демонтаж светового оповещателя в помещении | ед. | 1
213 | Монтаж светового оповещателя в тоннеле | ед. | 1
214 | Демонтаж светового оповещателя в тоннеле | ед. | 1
215 | Монтаж ик-детектора | ед. | 1
216 | Демонтаж ик-детектора | ед. | 1
217 | Монтаж замка электромагнитного | ед. | 1
218 | Демонтаж замка электромагнитного | ед. | 1
219 | Монтаж магнитоконтактного датчика | ед. | 1
220 | Демонтаж магнитоконтактного датчика | ед. | 1
221 | Монтаж считывателя | ед. | 1
222 | Демонтаж считывателя | ед. | 1
223 | Монтаж датчика объема | ед. | 1
224 | Демонтаж датчика объема | ед. | 1
225 | Монтаж сетевого контроллера | ед. | 1
226 | Демонтаж сетевого контроллера | ед. | 1
227 | Монтаж интерфейсного модуля | ед. | 1
228 | Демонтаж интерфейсного модуля | ед. | 1
229 | Монтаж программируемого контроллера | ед. | 1
230 | Демонтаж программируемого контроллера | ед. | 1
231 | Монтаж и настройка модуля ввода/вывода дискретных сигналов | ед. | 1
232 | Демонтаж модуля ввода/вывода дискретных сигналов | ед. | 1
233 | Монтаж коммуникационной платы | ед. | 1
234 | Демонтаж коммуникационной платы | ед. | 1
235 | Монтаж модуля ввода/вывода аналоговых сигналов | ед. | 1
236 | Демонтаж модуля ввода/вывода аналоговых сигналов | ед. | 1
237 | Монтаж датчика освещенности | ед. | 1
238 | Демонтаж датчика освещенности | ед. | 1
239 | Монтаж измерительного прибора контроля видимости и концентрации CO | ед. | 1
240 | Демонтаж измерительного прибора контроля видимости и концентрации CO | ед. | 1
241 | Монтаж сигнализатора наличия довзрывоопасных концентраций горючих газов | ед. | 1
242 | Демонтаж сигнализатора наличия довзрывоопасных концентраций горючих газов | ед. | 1
243 | Монтаж управляемого коммутатора | ед. | 1
244 | Демонтаж управляемого коммутатора | ед. | 1
245 | Монтаж моторного привода | ед. | 1
246 | Демонтаж моторного привода | ед. | 1
247 | Монтаж частотного преобразователя | ед. | 1
248 | Демонтаж частотного преобразователя | ед. | 1
249 | Монтаж гидростатического датчика уровня стоков | ед. | 1
250 | Демонтаж гидростатического датчика уровня стоков | ед. | 1
251 | Монтаж ультразвукового датчика уровня стоков | ед. | 1
252 | Демонтаж ультразвуквого датчика уровня стоков | ед. | 1
253 | Монтаж реле контроля фаз | ед. | 1
254 | Демонтаж реле контроля фаз | ед. | 1
255 | Монтаж программируемого реле | ед. | 1
256 | Демонтаж программируемого реле | ед. | 1
257 | Монтаж устройства плавного пуска | ед. | 1
258 | Демонтаж устройства плавного пуска | ед. | 1
259 | Монтаж контактора переменного тока | ед. | 1
260 | Демонтаж контактора переменного тока | ед. | 1
261 | Монтаж сетевого шлюза | ед. | 1
262 | Демонтаж сетевого шлюза | ед. | 1
263 | Монтаж шкафа электрического настенного | ед. | 1
264 | Демонтаж шкафа электрического настенного | ед. | 1
265 | Монтаж шкафа электрического напольного | ед. | 1
266 | Демонтаж шкафа электрического напольного | ед. | 1
267 | Установка закладной детали: 1. Разработка грунта; 2. Устройство щебеночной подушки h=200 мм, щебень фракции 20-40 мм, марки М600; 3. Монтаж закладной; 4. Бетонирование закладной, бетон тяжелый класса не менее В20 F200 W6. | ед. | 1
268 | Демонтаж закладной детали | ед. | 1
269 | Монтаж металлического кабельного лотка | м.п. | 1
270 | Демонтаж металлического кабельного лотка | м.п. | 1
271 | Монтаж лотка кабельного ПВХ | м.п. | 1
272 | Демонтаж лотка кабельного ПВХ | м.п. | 1
273 | Монтаж табло информационного | ед. | 1
274 | Демонтаж табло информационного | ед. | 1
275 | Монтаж решетки лотка дождевой канализации | м.п. | 1
276 | Демонтаж решетки лотка дождевой канализации | м.п. | 1
277 | Монтаж лотка дождевой канализации | м.п. | 1
278 | Демонтаж лотка дождевой канализации | м.п. | 1
279 | Монтаж бортового камня | м.п. | 1
280 | Демонтаж бортового камня | м.п. | 1
281 | Снятие чернозема | м2 | 1
282 | Устройство дорожной одежды с покрытием | м2 | 1
283 | Монтаж забора 3D | м.п. | 1
284 | Демонтаж забора 3D | м.п. | 1
285 | Разварка оптического кабеля | ед. | 1
286 | Монтаж ЖБИ кольца | ед. | 1
287 | Демонтаж ЖБИ кольца | ед. | 1
288 | Монтаж видеорегистратора | ед. | 1
289 | Демонтаж видеорегистратора | ед. | 1
290 | Монтаж обзорной камеры с комплектом креплений | ед. | 1
291 | Демонтаж обзорной камеры с комплектом креплений | ед. | 1
292 | Монтаж обзорной камеры с комплектом креплений с применением АГП на высоте более 5,0 метров | ед. | 1
293 | Демонтаж обзорной камеры с комплектом креплений с применением АГП на высоте более 5,0 метров | ед. | 1
294 | Монтаж кросс модуля оптического | ед. | 1
295 | Демонтаж кросс модуля оптического | ед. | 1
296 | Монтаж ПНД трубы | м.п. | 1
297 | Демонтаж ПНД трубы | м.п. | 1
298 | Сборка и монтаж металлоконструкций | тн | 1
299 | Нанесение гидроизоляции | м2 | 1
300 | Монтаж демонтажной вставки | ед. | 1
301 | Демонтаж демонтажной вставки | ед. | 1
302 | Монтаж монитора | ед. | 1
303 | Демонтаж монитора | ед. | 1
304 | Монтаж установки обеззараживания воды ОДВ | ед. | 1
305 | Демонтаж установки обеззараживания воды ОДВ | ед. | 1
306 | Монтаж пожарного шкафа | ед. | 1
307 | Демонтаж пожарного шкафа | ед. | 1
308 | Монтаж брандспойта пожарного | ед. | 1
309 | Демонтаж брансбойта пожарного | ед. | 1
310 | Монтаж пожарного рукава | м.п. | 1
311 | Демонтаж пожарного рукава | м.п. | 1
312 | Монтаж обогревателя на DIN-рейку | ед. | 1
313 | Демонтаж обогревателя на DIN-рейку | ед. | 1
314 | Монтаж троса стального токопроводящей системы | м.п. | 1
315 | Демонтаж троса стального токопроводящей системы | м.п. | 1
316 | Монтаж крана шарового сливного с пробкой 1\2 | ед. | 1
317 | Демонтаж крана шарового сливного с пробкой 1\2 | ед. | 1
318 | Монтаж вентиля запорного проходного пожарного с муфтой и цапкой d=50 | ед. | 1
319 | Демонтаж вентиля запорного проходного пожарного с муфтой и цапкой d=50 | ед. | 1
320 | Монтаж рукава пожарного латексированного | м.п. | 1
321 | Демонтаж рукава пожарного латексированного | м.п. | 1
322 | Монтаж шкафа ЩМП 1200x600 | ед. | 1
323 | Демонтаж шкафа ЩМП 1200x600 | ед. | 1
324 | Монтаж щита ЩМП 800x650x250 | ед. | 1
325 | Демонтаж щита ЩМП 800x650x250 | ед. | 1
326 | Монтаж пластмассовой бирки с маркировочной вставкой для кабеля | ед. | 1
327 | Демонтаж пластмассовой бирки с маркировочной вставкой для кабеля | ед. | 1
328 | Монтаж анкерного болта с гайкой | ед. | 1
329 | Демонтаж анкерного болта с гайкой | ед. | 1
330 | Монтаж пассивного ИК Детектора потолочного | ед. | 1
331 | Демонтаж пассивного ИК Детектора потолочного | ед. | 1
332 | Монтаж пассивного ИК/МВ детектор | ед. | 1
333 | Демонтаж пассивный ИК/МВ детектор | ед. | 1
334 | Монтаж считывателя вандалозащищенного | ед. | 1
335 | Демонтаж считывателя вандалозащищенного | ед. | 1
336 | Монтаж базы извещателя с сиреной | ед. | 1
337 | Демонтаж базы извещателя с сиреной | ед. | 1
338 | Монтаж уплотнения базы извещателя | ед. | 1
339 | Демонтаж уплотнения базы извещателя | ед. | 1
340 | Монтаж адресного модуля ввода\вывода | ед. | 1
341 | Демонтаж адресного модуля ввода\вывода | ед. | 1
342 | Заправка составом газовым огнетушащим Хладон | л. | 1
343 | Монтаж клапана воздушного с электроприводом | ед. | 1
344 | Демонтаж клапана воздушного с электроприводом | ед. | 1
345 | Монтаж панели управления пожарной | ед. | 1
346 | Демонтаж панели управления пожарной | ед. | 1
347 | Монтаж клапана противопожарного с электроприводом | ед. | 1
348 | Демонтаж клапана противопожарного с электроприводом | ед. | 1
349 | Монтаж вентилятор канального | ед. | 1
350 | Демонтаж вентилятора канального | ед. | 1
351 | Монтаж клапана противопожарного с электроприводом во взрывозащ. исполнении | ед. | 1
352 | Демонтаж клапана противопожарного с электроприводом во взрывозащ. исполнении | ед. | 1
353 | Монтаж клапана обратного во взрывозащ. исполнении | ед. | 1
354 | Демонтаж клапана обратного во взрывозащ. Исполнении | ед. | 1
355 | Монтаж фильтра канального | ед. | 1
356 | Демонтаж фильтра канального | ед. | 1
357 | Монтаж воздухораспределителя панельного | ед. | 1
358 | Демонтаж воздухораспределителя панельного | ед. | 1
359 | Монтаж воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали | ед. | 1
360 | Демонтаж воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали | ед. | 1
361 | Монтаж перехода центрального | ед. | 1
362 | Демонтаж перехода центрального | ед. | 1
363 | Монтаж гибкой вставки | ед. | 1
364 | Демонтаж гибкой вставки | ед. | 1
365 | Монтаж решетки канальной | ед. | 1
366 | Демонтаж решетки канальной | ед. | 1
367 | Монтаж сетки защитной оцинкованой | ед. | 1
368 | Демонтаж сетки защитной оцинкованой | ед. | 1
369 | Монтаж монтажного хомута | ед. | 1
370 | Демонтаж монтажного хомута | ед. | 1
371 | Монтаж диффузора вытяжного | ед. | 1
372 | Демонтаж диффузора вытяжного | ед. | 1
373 | Монтаж лючка питометражного для замера параметров воздуха | ед. | 1
374 | Демонтаж лючка питометражного для замера параметров воздуха | ед. | 1
375 | Монтаж шпильки крепления | ед. | 1
376 | Демонтаж шпильки крепления | ед. | 1
377 | Монтаж концевика заслонки | ед. | 1
378 | Демонтаж концевика заслонки | ед. | 1
379 | Монтаж фланца D600 | ед. | 1
380 | Демонтаж фланца D600 | ед. | 1
381 | Монтаж фланца D500 | ед. | 1
382 | Демонтаж фланца D500 | ед. | 1
383 | Монтаж фланца D400 | ед. | 1
384 | Демонтаж фланца D400 | ед. | 1
385 | Монтаж фланца D250 | ед. | 1
386 | Демонтаж фланца D250 | ед. | 1
387 | Монтаж фланца D200 | ед. | 1
388 | Демонтаж фланца D200 | ед. | 1
389 | Монтаж фланца D150 | ед. | 1
390 | Демонтаж фланца D150 | ед. | 1
391 | Монтаж фланца D50 | ед. | 1
392 | Демонтаж фланца D50 | ед. | 1
393 | Монтаж фланца D40 | ед. | 1
394 | Демонтаж фланца D40 | ед. | 1
395 | Монтаж муфты сливной d50 | ед. | 1
396 | Демонтаж муфты сливной d50 | ед. | 1
397 | Монтаж крана шарового 1\2 | ед. | 1
398 | Демонтаж крана шарового 1\2 | ед. | 1
399 | Монтаж перехода 600х400 | ед. | 1
400 | Демонтаж перехода 600х400 | ед. | 1
401 | Монтаж перехода 400х400 | ед. | 1
402 | Демонтаж перехода 400х400 | ед. | 1
403 | Монтаж перехода 600х600 | ед. | 1
404 | Демонтаж перехода 600х600 | ед. | 1
405 | Монтаж тройника фланцевого 400х400 | ед. | 1
406 | Демонтаж тройника фланцевого 400х400 | ед. | 1
407 | Монтаж тройника фланцевого 600х400 | ед. | 1
408 | Демонтаж тройника фланцевого 600х400 | ед. | 1
409 | Монтаж тройника фланцевого 600х600 | ед. | 1
410 | Демонтаж тройника фланцевого 600х600 | ед. | 1
411 | Монтаж медной шины | ед. | 1
412 | Демонтаж медной шины | ед. | 1
413 | Монтаж муфты кабельной соединительной 10-150 | ед. | 1
414 | Демонтаж муфты кабельной соединительной 10-150 | ед. | 1
415 | Монтаж муфты кабельной соединительной 150-240 | ед. | 1
416 | Демонтаж муфты кабельной соединительной 150-240 | ед. | 1
417 | Монтаж муфты кабельной соединительной 10-37 | ед. | 1
418 | Демонтаж муфты кабельной соединительной 10-37 | ед. | 1
419 | Монтаж муфта кабельной соединительной 10-70 | ед. | 1
420 | Демонтаж муфты кабельной соединительной 10-70 | ед. | 1
421 | Монтаж резинового рулонного покрытия | м2 | 1
422 | Демонтаж резинового рулонного покрытия | м2 | 1
423 | Монтаж вспомогательных контактов | ед. | 1
424 | Демонтаж вспомогательных контактов | ед. | 1
425 | Монтаж счетчика | ед. | 1
426 | Демонтаж счетчика | ед. | 1
427 | Монтаж трансформатора тока | ед. | 1
428 | Демонтаж трансформатора тока | ед. | 1
429 | Монтаж рубильника-размыкателя | ед. | 1
430 | Демонтаж рубильника-размыкателя | ед. | 1
431 | Монтаж предохранителя | ед. | 1
432 | Демонтаж предохранителя | ед. | 1
433 | Монтаж клемников SV | ед. | 1
434 | Демонтаж клемников SV | ед. | 1
435 | Монтаж муфты кабельной ответвительной | ед. | 1
436 | Демонтаж муфты кабельной ответвительной | ед. | 1
437 | Монтаж реверсивного рубильника 630 | ед. | 1
438 | Демонтаж реверсивного рубильника 630 | ед. | 1
439 | Монтаж независимого расцепителя | ед. | 1
440 | Демонтаж независимого расцепителя | ед. | 1
441 | Монтаж клеммника | ед. | 1
442 | Демонтаж клеммника | ед. | 1
443 | Монтаж датчик температуры наружного воздуха | ед. | 1
444 | Демонтаж датчик температуры наружного воздуха | ед. | 1
445 | Монтаж датчика температуры приточного воздуха | ед. | 1
446 | Демонтаж датчика температуры приточного воздуха | ед. | 1
447 | Монтаж прессостат приточного воздуха | ед. | 1
448 | Демонтаж прессостата приточного воздуха | ед. | 1
449 | Монтаж заслонки приточной | ед. | 1
450 | Демонтаж заслонка приточной | ед. | 1
451 | Монтаж заслонки вытяжной | ед. | 1
452 | Демонтаж заслонки вытяжной | ед. | 1
453 | Монтаж контактора управления заслонками | ед. | 1
454 | Демонтаж контактора управления заслонками | ед. | 1
455 | Монтаж реле управления заслонками | ед. | 1
456 | Демонтаж реле управления заслонками | ед. | 1
457 | Монтаж контактора модульного | ед. | 1
458 | Демонтаж контактора модульного | ед. | 1
459 | Монтаж аппарата дыхательного со сжатым воздухом | ед. | 1
460 | Демонтаж аппарата дыхательного со сжатым воздухом | ед. | 1
461 | Монтаж неуправляемого коммутатора | ед. | 1
462 | Демонтаж неуправляемого коммутатора | ед. | 1
463 | Монтаж панели оператора | ед. | 1
464 | Демонтаж панели оператора | ед. | 1
465 | Монтаж двигателя подъема | ед. | 1
466 | Демонтаж двигателя подъема | ед. | 1
467 | Монтаж редуктора | ед. | 1
468 | Демонтаж редуктора | ед. | 1
469 | Монтаж крюковой подвески | ед. | 1
470 | Демонтаж крюковой подвески | ед. | 1
471 | Монтаж двигателя передвижения | ед. | 1
472 | Демонтаж двигателя передвижения | ед. | 1
473 | Монтаж задвижки параллельной D100 | ед. | 1
474 | Демонтаж задвижки параллельной D100 | ед. | 1
475 | Монтаж блока управления пожарной сигнализацией | ед. | 1
476 | Демонтаж блока управления пожарной сигнализацией | ед. | 1
477 | Монтаж модуля ввода/вывода | ед. | 1
478 | Демонтаж модуля ввода/вывода | ед. | 1
479 | Монтаж датчика давления | ед. | 1
480 | Демонтаж датчика давления | ед. | 1
481 | Монтаж датчика давления погружного | ед. | 1
482 | Демонтаж датчика давления погружного | ед. | 1
483 | Монтаж выключателя разъединителя | ед. | 1
484 | Демонтаж выключателя разъединителя | ед. | 1
485 | Монтаж гайки | ед. | 1
486 | Демонтаж гайки | ед. | 1
487 | Монтаж болта | ед. | 1
488 | Демонтаж болта | ед. | 1
489 | Монтаж крышки ТОПАС | ед. | 1
490 | Демонтаж крышки ТОПАС | ед. | 1
491 | Монтаж газоанализатора универсального стационарного | ед. | 1
492 | Демонтаж газоанализатора универсального стационарного | ед. | 1
493 | Монтаж грибовидной кнопки | ед. | 1
494 | Демонтаж грибовидной кнопки | ед. | 1
495 | Монтаж траверсы антенной | ед. | 1
496 | Демонтаж траверсы антенной | ед. | 1
497 | Монтаж крышки защитной на 12 модулей | ед. | 1
498 | Демонтаж крышки защитной на 12 модулей | ед. | 1
499 | Монтаж термопреобразователя для воздуховодов | ед. | 1
500 | Демонтаж термопреобразователя для воздуховодов | ед. | 1
501 | Монтаж преобразователя термоэлектрического | ед. | 1
502 | Демонтаж преобразователя термоэлектрического | ед. | 1
503 | Монтаж электросчетчика | ед. | 1
504 | Демонтаж электросчетчика | ед. | 1
505 | Монтаж датчика давления (гидростатического) | ед. | 1
506 | Демонтаж датчика давления (гидростатического) | ед. | 1
507 | Монтаж датчика давления (общепромышленного) | ед. | 1
508 | Демонтаж датчика давления (общепромышленного) | ед. | 1
509 | Монтаж датчика уровня поплавкового | ед. | 1
510 | Демонтаж датчика уровня поплавкового | ед. | 1
511 | Монтаж ВРУ щита | ед. | 1
512 | Демонтаж ВРУ щита | ед. | 1
513 | Монтаж откачивающего насоса | ед. | 1
514 | Демонтаж откачивающего насоса | ед. | 1
515 | Монтаж щита резервной автоматики | ед. | 1
516 | Демонтаж щита резервной автоматики | ед. | 1
517 | Монтаж кабелей для резерва | ед. | 1
518 | Демонтаж кабелей для резерва | ед. | 1
519 | Монтаж технического модуля для оборудования 3х2,4 м. | ед. | 1
520 | Монтаж технического модуля для оборудования 4х2,4 м. | ед. | 1
521 | Монтаж технического модуля для оборудования 5х2,4 м. | ед. | 1
522 | Демонтаж технического модуля для оборудования | ед. | 1
523 | Разработка регламента технического обслуживания системы электроснабжения и освещения | ед. | 1
524 | Разработка регламента технического обслуживания системы оповещения и пожаротушения | ед. | 1
525 | Разработка регламента технического обслуживания системы отопления и вентиляции. | ед. | 1
526 | Разработка регламента технического обслуживания насосного оборудования. | ед. | 1
527 | Разработка регламента планово-предупредительного ремонта. | ед. | 1
528 | Разработка рабочей документации на АСУТП | ед. | 1
ИТОГО по ремонтным работам и техническому осблуживанию