## Лист1 (hidden)
Инклинометр ИНД3-Цм | Монтаж | Монтаж Измерителя угла наклона цифрового (инклинометр) типа IND3 на главной балке
| Демонтаж | Демонтаж Измерителя угла наклона цифрового (инклинометр) типа IND3 на главной балке
| Замена | Измеритель угла наклона цифровой (инклинометр) типа IND3 на опоре
Ремонт
Тензометр РФ251 | Монтаж
Демонтаж
Замена
Ремонт
Кабель бронированная витая пара (Марка в документации) | Монтаж кабеля
Замена
Гофра | Монтаж
Крепления кабельной линии | Монтаж
Замена
Коннекторы | Обжимка
Распаечные коробки | Монтаж
Замена
Клеммы Ваго | Монтаж
Замена
Защитные кожухи | Монтаж
Замена
Окраска
Зачистка от поржавления
Оптический кабель (Марка в документации) | Монтаж кабеля
Замена
ICP-DAS DS-715 преобразователь интерфейса | Монтаж
Замена
I-7513 от ICP-DAS разветвитель интерфейса | Монтаж
Замена
оптический коннектор (не помню какой) | Монтаж
Замена
Блоки БИОС-Б (Корола) блоки к каждому датчику | Монтаж
Ремонт
Замена
Крепления тенометров | Монтаж
Ремонт
Замена
Крепления инклинометров | Монтаж
Ремонт
Замена
Короба щитов управления (На опоре 2) | Монтаж
Окраска
Замена
Очистка от ржавчины

## Единицы сортировка
Приложение № 2 к заданию на выполнение работ
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
на оказание услуг/выполнение работ по техническому обслуживанию объектов: «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Насосная станция для перекачки дождевых вод», «Городской путепровод тоннельного типа на пересечении Московского шоссе с Ракитовским и Волжским шоссе. Насосная станция для перекачки дождевых вод».
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб. в т.ч. НДС 22%
I. Материалы и оборудование
1 | Насос Grundfos S2.100.200 | ед. | 1
2 | Насос Grundfos SE.56M | ед. | 1
3 | Насос Flygt NZ 3202 | ед. | 1
4 | Насос Flygt NP 3171.181 | ед. | 1
5 | Насос с взрывозащищенным двигателем Flygt NZ 3202.090 | ед. | 1
6 | Насос Flygt NZ 3202.180 | ед. | 1
7 | Насос канализационный CNP Aikon 150SSC180 | ед. | 1
8 | Насос канализационный CNP Aikon 300SSC1100 | ед. | 1
9 | Насос канализационный Q до 1720 м³/ч, от 22 до 45 кВт,H до 107 метров | ед. | 1
10 | Насос канализационный Q до 1080 м³/ч, от 15 до 22 кВт, H до 40 метров | ед. | 1
11 | Насос канализационный Q до 540 м³/ч, от 7 до 15 кВт, H до 20 метров | ед. | 1
12 | Насос канализационный Q до 295 м³/ч, от 1 до 7 кВт, H до 20 метров | ед. | 1
13 | Шиберная задвижка, D600 | ед. | 1
14 | Шиберная задвижка, D400 | ед. | 1
15 | Шиберная задвижка, D300 | ед. | 1
16 | Шиберная задвижка, D250 | ед. | 1
17 | Дренажный насос производительностью 10-40м3/час | ед. | 1
18 | Дренажный насос Ампика ГНОМ 12,5-50 380В | ед. | 1
19 | Насос электрический Aquatoriya ES80-50-200 , 100 м3/ч, 56 м | ед. | 1
20 | Крышка ТОПАС, 1040х1070 | ед. | 1
21 | Лоток водотводный пластиковый, DN150 | м.п. | 1
22 | Лоток водотводный бетонный, DN150 | м.п. | 1
23 | Люк смотровой, С250 | ед. | 1
24 | Труба стальная, D50 | м.п. | 1
25 | Труба стальная, D100 | м.п. | 1
26 | Труба стальная, D160 | м.п. | 1
27 | Труба стальная, D200 | м.п. | 1
28 | Труба стальная, D250 | м.п. | 1
29 | Труба стальная, D300 | м.п. | 1
30 | Труба стальная, D400 | м.п. | 1
31 | Труба стальная, D600 | м.п. | 1
32 | Кран-балка, г/п до 2 т | ед. | 1
33 | Труба ПНД, D25 | м.п. | 1
34 | Труба ПНД, D50 | м.п. | 1
35 | Труба ПНД, D110 | м.п. | 1
36 | Труба ПНД, D160 | м.п. | 1
37 | Труба ПНД, D200 | м.п. | 1
38 | Труба ПНД, D250 | м.п. | 1
39 | Обратный клапан водяной, D250 | ед. | 1
40 | Обратный клапан водяной, D300 | ед. | 1
41 | Обратный клапан водяной, D400 | ед. | 1
42 | Обратный клапан водяной, D600 | ед. | 1
43 | Манометр, 0-0.6 МПа | ед. | 1
44 | Гидрофобизатор для бетона, расход 0,2–0,3 л/м² | л. | 1
45 | Гидропломба для бетона, расход 1,5-2,0 кг/дм³ | л. | 1
46 | Материал проникающей гидроизоляции на цементной основе, сухая смесь | л. | 1
47 | Шпатлевка эпоксидная, однокомпонентная | кг. | 1
48 | Шпатлевка цементная, сухая смесь | кг. | 1
49 | Краска по металлу | л. | 1
50 | Краска по металлу цинкосодержащая | л. | 1
51 | Краска по бетону, атмосферостойкая | л. | 1
52 | Дверь с антикоррозийным покрытием противопожарная однопольная, не менее EI60 | ед. | 1
53 | Штанга-ручка антипаника, одностворчатая | ед. | 1
54 | Металлический цоколь электрического шкафа напольного, h=200мм | ед. | 1
55 | Кабель огнестойкий, КПСЭнг(А)-FRLS | м.п. | 1
56 | Металлорукав, D16 | м.п. | 1
57 | Металлорукав, D25 | м.п. | 1
58 | Металлорукав, D32 | м.п. | 1
59 | Металлорукав, D50 | м.п. | 1
60 | Светильник LED, 220В, IP54 598х298 | ед. | 1
61 | Светильник, 220В, IP65, 136х66 | ед. | 1
62 | Светильник LED, 220В, IP54, 595х595 | ед. | 1
63 | Коробка разветвительная наружная, 200х150х100, IP55 | ед. | 1
64 | Коробка разветвительная наружная, 70х70, IP55 | ед. | 1
65 | Автоматический выключатель однополюсный, С6 | ед. | 1
66 | Автоматический выключатель однополюсный, С10 | ед. | 1
67 | Автоматический выключатель однополюсный, С16 | ед. | 1
68 | Автоматический выключатель однополюсный, С25 | ед. | 1
69 | Автоматический выключатель однополюсный, С32 | ед. | 1
70 | Автоматический выключатель однополюсный, С63 | ед. | 1
71 | Автоматический выключатель дифференциального тока, С6 | ед. | 1
72 | Автоматический выключатель дифференциального тока, С10 | ед. | 1
73 | Автоматический выключатель дифференциального тока, С16 | ед. | 1
74 | Автоматический выключатель дифференциального тока, С25 | ед. | 1
75 | Автоматический выключатель дифференциального тока, С32 | ед. | 1
76 | Автоматический выключатель дифференциального тока, С63 | ед. | 1
77 | Коробка клеммная электромонтажная, IP54 | ед. | 1
78 | Коробка клеммная, степень защиты не менее IP54, 10 зажимов | ед. | 1
79 | Коробка клеммная, степень защиты не менее IP54, 20 зажимов | ед. | 1
80 | Розетка, 220В | ед. | 1
81 | Выключатель одноклавишный IP20, 10А | ед. | 1
82 | Выключатель двуклавишный IP20, 10А | ед. | 1
83 | Выключатель трехклавишный IP20, 10А | ед. | 1
84 | Вентиляционный канал, стальной, толщ. 0.5мм, D400 | м.п. | 1
85 | Вентиляционный канал, стальной, толщ. 0.5мм, D315 | м.п. | 1
86 | Вентиляционный канал, стальной, толщ. 0.5мм, D280 | м.п. | 1
87 | Вентиляционный канал, стальной, толщ. 0.5мм, D200 | м.п. | 1
88 | Вентиляционный канал, стальной, толщ. 0.5мм, 600x300 | м.п. | 1
89 | Вентиляционный канал, стальной, толщ. 0.5мм, 700x400 | м.п. | 1
90 | Электропривод взрывозащитный вентиляционный, IP54 | ед. | 1
91 | Воздухораспределитель панельный с диффузором, 595х595 | ед. | 1
92 | Воздухораспределитель веерный, 595х595 | ед. | 1
93 | Вентилятор в изолированном корпусе, 700х400 | ед. | 1
94 | Калорифер, 700х400 | ед. | 1
95 | Электрический нагреватель, Q=4,5кВт | ед. | 1
96 | Клапан противопожарный универсальный, 900х500 | ед. | 1
97 | Клапан противопожарный универсальный, 700х400 | ед. | 1
98 | Сетка вентиляционная канальная, 500х300 | ед. | 1
99 | Сетка вентиляционная канальная, 400х200 | ед. | 1
100 | Модуль пожаротушения порошковый, огнетушащая способность до 80 кв. м./240 куб. м. | ед. | 1
101 | Сигнализатор давления, 2.5-11 атм | ед. | 1
102 | Пожарная панель управления, IP54,до 127 устройств,до 8000 событий | ед. | 1
103 | Дымовой адресный извещатель, IP41,чувствительность 0,05-0,2 Дб/м | ед. | 1
104 | Адресный тепловой извещатель, IP41,54-65% | ед. | 1
105 | База извещателя, 102 мм | ед. | 1
106 | Адресный светозвуковой извещатель комбинированный, IP41 | ед. | 1
107 | Сирена (Оповещатель охранно-пожарный комбинированный), IP41 | ед. | 1
108 | Многодиапозонный комбайнер, 790-960/1710-1880/1920-2170/2490-2690 MHz | ед. | 1
109 | Антенна FM диапазона, FM 87.5-108/УКВ 65.9-74 МГц | ед. | 1
110 | Вертикальная всенаправленная антенна, 400-512 МГц | ед. | 1
111 | Траверса антенная, 50мм | ед. | 1
112 | Кабель антенный, КС10-10 | м.п. | 1
113 | Источник бесперебойного питания, 1500 ВА/1350 Вт | ед. | 1
114 | Аккумулятор, 12 В, 7 АЧ | ед. | 1
115 | Световой оповещатель в помещении, IP42 | ед. | 1
116 | Световой оповещатель в тоннеле, IP42 | ед. | 1
117 | ИК-детектор степень защиты не менее, IP33 | ед. | 1
118 | Магнитоконтактный датчик, степень защиты не менее IP33 | ед. | 1
119 | Считыватель бесконтактный идентификаторов смарт-карт, IP68 | ед. | 1
120 | Датчик объема степень защиты не менее, IP33 | ед. | 1
121 | Грибовидная кнопка, 40 мм, пружиный возврат, 1NС, IP65, металл | ед. | 1
122 | Сетевой контроллер, 36 входов, интерфейс RS-485 | ед. | 1
123 | Программируемый контроллер, 18 входов, RS-485, RS-232, IP20 | ед. | 1
124 | Программируемый контроллер, 36 входов, RS-485, RS-232, IP20 | ед. | 1
125 | Модуль дискретного ввода, 16 входов, на DIN-рейку, IP20. | ед. | 1
126 | Модуль дискретного вывода, 16 выходов, на DIN-рейку, IP20 | ед. | 1
127 | Модуль ввода/вывода адресных сигналов, IP20,RS-485,16 входов,16 выходов | ед. | 1
128 | Модуль аналогового ввода, 8 входов, 4–20 мА, IP20 | ед. | 1
129 | Модуль аналогового вывода, 8 выходов, 4–20 мА, IP20 | ед. | 1
130 | Коммуникационный контроллер, порт Ethernet, RS-485 | ед. | 1
131 | Коммуникационная плата, IP20,RS-485,RJ-45 | ед. | 1
132 | Крышка защитная на 12 модулей, IP67 | ед. | 1
133 | Кабель расширения, 2м, SM1222 | ед. | 1
134 | Датчик освещенности, IP54 | ед. | 1
135 | Газоанализатор универсальный стационарный многоканальный, RS-485, IP 65 | ед. | 1
136 | Измерительный прибор контроля видимости и концентрации СО, IP66 | ед. | 1
137 | Управляемый коммутатор, 1000 Мб/с PoE 370Вт | ед. | 1
138 | Моторный привод, 230В AC, MCCB | ед. | 1
139 | Частотный преобразователь, 1,5 кВт, 6.8 А, IP20 | ед. | 1
140 | Частотный преобразователь, 4 кВт, 9 А, IP20 | ед. | 1
141 | Частотный преобразователь векторный, 45 кВт, 380 В | ед. | 1
142 | Кондуктометрический контроллер уровня жидкости, 230 В, | ед. | 1
143 | Универсальный кондуктометрический датчик уровня, 2,5 Мпа | ед. | 1
144 | Гидростатический датчик уровня стоков, 5м, 4-20мА | ед. | 1
145 | Ультразвуковой датчик уровня стоков, IP65 | ед. | 1
146 | Регулятор уровня жидкости или сыпучих сред САУ-М7Е | ед. | 1
147 | Выключатель поплавковый с кабелем 10 м, IP68 | ед. | 1
148 | Реле контроля фаз, трехфазное | ед. | 1
149 | Программируемое реле, 40 каналов ввода/вывода, RS-485 | ед. | 1
150 | Программируемое реле, с дисплеем, RS-485 | ед. | 1
151 | Программируемое реле, с Ethernet, RS-485 | ед. | 1
152 | Программируемое реле, с встроенным RS485, 4 входа/2 выхода, RS-485 | ед. | 1
153 | Устройство плавного пуска, 15кВт, 3×400 В, IP20 | ед. | 1
154 | Контактор переменного тока, 16а | ед. | 1
155 | Контактор модульный, 16А 230В AC 1НО 1НЗ | ед. | 1
156 | Контактор переменного тока, 20а | ед. | 1
157 | Контактор модульный, 20А 230В AC 2НО | ед. | 1
158 | Контактор переменного тока, 25а | ед. | 1
159 | Контактор модульный, 25А 230В AC 4НО | ед. | 1
160 | Контактор переменного тока, 40а | ед. | 1
161 | Контактор модульный, 40А 230В AC 4НО | ед. | 1
162 | Контактор переменного тока, 63а | ед. | 1
163 | Контактор модульный, 63А 230В AC 4НО | ед. | 1
164 | Сетевой шлюз, RJ-45, RS-432, IP20 | ед. | 1
165 | Сетевой шлюз, RS-232, RS-485, IP20 | ед. | 1
166 | Преобразователь интерфейсов, RS-485- USB, c гальванической изоляцией | ед. | 1
167 | Переключатель, на 2 полож. 1NO, фикс., металл | ед. | 1
168 | Шкаф электрический настенный, IP55, 600х600х170 | ед. | 1
169 | Шкаф электрический напольный, IP55, 2000х1200х800 | ед. | 1
170 | Лоток кабельный металлический, 150x50 мм | м.п. | 1
171 | Лоток кабельный ПВХ, 100x200 | м.п. | 1
172 | Гермоввод Сальник MG12, 4-7мм, IP68 | ед. | 1
173 | Гермоввод Сальник MG20, 10-14мм, IP68 | ед. | 1
174 | Гермоввод Сальник MG32, 16-24мм, IP68 | ед. | 1
175 | Гермоввод Сальник MG40, 20-29мм, IP68 | ед. | 1
176 | Табло информационное, IP66 | ед. | 1
177 | Лоток дождевой канализации,чугун, DN-150 | м.п. | 1
178 | Камень бортовой, 1000х300х150 мм | м.п. | 1
179 | Песок речной, мелкий | м3. | 1
180 | Щебень, М600 | м3. | 1
181 | Асфальт, нижний слой | тн. | 1
182 | Асфальт, верхний слой,мелкозернистый | тн | 1
183 | Битум,ПБВ | тн. | 1
184 | Забор 3D, H2,5м | м.п. | 1
185 | Аппарат дыхательный со сжатым воздухом, давление не менее 300 бар | ед. | 1
186 | Силовой кабель, 2х1,5 | м.п. | 1
187 | Кабель КВВГнг, 5х1,5 | м.п. | 1
188 | Кабель КВВГнг, 4х1,5 | м.п. | 1
189 | Кабель КВВГнг, 7х1,5 | м.п. | 1
190 | Кабель КВВГнг, 10х1,5 | м.п. | 1
191 | Кабель КВВГнг, 14х1,5 | м.п. | 1
192 | Кабель КВВГнг, 19х1,5 | м.п. | 1
193 | Кабель КВВГнг, 27х1,5 | м.п. | 1
194 | Кабель КСВППэN-5е, 4х2х0,52 | м.п. | 1
195 | Силовой кабель, сечением 3х1,5 | м.п. | 1
196 | Силовой кабель, сечением 2х2,5 | м.п. | 1
197 | Силовой кабель, сечением 3х2,5 | м.п. | 1
198 | Силовой кабель, сечением 4х4 | м.п. | 1
199 | Силовой кабель, сечением 5х4 | м.п. | 1
200 | Силовой кабель, сечением 4х10 | м.п. | 1
201 | Силовой кабель, сечением 5х10 | м.п. | 1
202 | Силовой кабель, сечением 5х16 | м.п. | 1
203 | Силовой кабель, сечением 4х25 | м.п. | 1
204 | Силовой кабель, сечением 4х35 | м.п. | 1
205 | Сигнальный кабель UTP, кат.5e | м.п. | 1
206 | Кабель оптический, П-04У-2.7кН | м.п. | 1
207 | Кабель оптический, 4 волокна | м.п. | 1
208 | Кабель оптический, 8 волокон | м.п. | 1
209 | Кросс-модуль, оптический, 24 порта | ед. | 1
210 | Труба ПНД, гофрированная, D16 | м.п. | 1
211 | Труба ПНД, гофрированная, D25 | м.п. | 1
212 | Труба ПНД, гофрированная, D32 | м.п. | 1
213 | Труба ПНД, гофрированная, D50 | м.п. | 1
214 | ЖБИ кольцо, D1000 | ед. | 1
215 | ЖБИ кольцо, D1500 | ед. | 1
216 | ЖБИ кольцо, D2000 | ед. | 1
217 | Камера уличная IP, СMOS, 2МП, PTZ | ед. | 1
218 | Камера для помещения IP, CMOS,2МП | ед. | 1
219 | Неуправляемый коммутатор, 8×Ethernet + 2×SFP (оптика), IP20 | ед. | 1
220 | Неуправляемый коммутатор, 1000 Мб/с PoE, 240Вт | ед. | 1
221 | Блоки питания, 60 Вт, 24В DC, IP20 | ед. | 1
222 | Блок питания камеры, 220VАС-24VAC/5,0А | ед. | 1
223 | Монитор для видеорегистратора, 1080р, 24 дюйма | ед. | 1
224 | Крепление камеры на столб, уличное | ед. | 1
225 | Крепление камеры на стену, универсальное | ед. | 1
226 | Видеорегистратор, 16-канальный | ед. | 1
227 | Фановая труба, 160 мм | м.п. | 1
228 | Грунтовка, глубокого проникновения | л. | 1
229 | Обратный клапан воздушный, 315мм | ед. | 1
230 | Модуль пожаротушения газовый, 30кг | ед. | 1
231 | Элемент воздушного фильтра, класс очистки G4, M5 | ед. | 1
232 | Панель оператора, RS-485 и RS-232, Ethernet-порт, IP65 | ед. | 1
233 | Решетка лотка дождевой канализации, DN100 | м.п. | 1
234 | Труба профильная стальная, 20х20 мм | м.п. | 1
235 | Труба профильная стальная, 20х40 мм | м.п. | 1
236 | Труба профильная стальная, 40х40 мм | м.п. | 1
237 | Труба профильная стальная, 50х50 мм | м.п. | 1
238 | Труба профильная стальная, 60х60 мм | м.п. | 1
239 | Труба профильная стальная, 100х100 мм | м.п. | 1
240 | Труба профильная стальная, 50х100 мм | м.п. | 1
241 | Уголок стальной равнополочный, 25 мм | м.п. | 1
242 | Уголок стальной равнополочный, 40 мм | м.п. | 1
243 | Уголок стальной равнополочный, 50 мм | м.п. | 1
244 | Уголок стальной равнополочный, 75 мм | м.п. | 1
245 | Лист просечно вытяжной, ПВЛ 406/12.7 | м2 | 1
246 | Полоса стальная, 50 мм | м.п. | 1
247 | Труба профильная стальная, оцинкованая, 20х20 мм | м.п. | 1
248 | Труба профильная стальная, оцинкованаям20х40 мм | м.п. | 1
249 | Труба профильная стальная, оцинкованая40х40 мм | м.п. | 1
250 | Труба профильная стальная, оцинкованая50х50 мм | м.п. | 1
251 | Труба профильная стальная, оцинкованая 60х60 мм | м.п. | 1
252 | Труба профильная стальная, оцинкованая100х100 мм | м.п. | 1
253 | Труба профильная стальная, оцинкованая50х100 мм | м.п. | 1
254 | Смола двухкомпонентная, вязкость 90-95 мПа | кг. | 1
255 | Гидроактивная смола, однокомпонентная | кг. | 1
256 | Ремонтный шовный состав для герметизации, сухая смесь | кг. | 1
257 | Демонтажная вставка, D300 | ед. | 1
258 | Демонтажная вставка, D350 | ед. | 1
259 | Демонтажная вставка, D400 | ед. | 1
260 | Демонтажная вставка, D600 | ед. | 1
261 | Пульт-управления тельфером в сборе, 6 кнопочный, 1-скростной | ед. | 1
262 | Тельфер в сборе г/п до 2,0 т | ед. | 1
263 | Токопроводная система, IP54 | м.п. | 1
264 | Двигатель подъема, (13 кВт), г/п 2,0 тн | ед. | 1
265 | Редуктор для тельфера, г/п 2,0 т | ед. | 1
266 | Крюковая подвеска, г/п 2,0 т | ед. | 1
267 | Двигатель передвижения, г/п до 2,0 тн | ед. | 1
268 | Установка обеззараживания воды ОДВ, 870 Вт, 70 м3/ч | ед. | 1
269 | Пожарный шкаф, 1300х540х230 мм | ед. | 1
270 | Головка пожарная напорная цапковая, 65 мм | ед. | 1
271 | Брандспойт(ствол) пожарный, РС50 | ед. | 1
272 | Рукав пожарный, D50, l=20м | м.п. | 1
273 | Огнетушитель, углекислотный | ед. | 1
274 | Обогреватель на DIN-рейку, 100Вт | ед. | 1
275 | Тросс стальной, 20 мм 1960 Н/мм² | м.п. | 1
276 | Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем для воды и пара, D=100 | ед. | 1
277 | Клапан обратный подъемный фланцевый, D=100 | ед. | 1
278 | Кран шаровый сливной с пробкой, 1\2 | ед. | 1
279 | Шкаф пожарный навесной ШПК-320, 540x1300 мм | ед. | 1
280 | Вентиль запорный проходной пожарный с муфтой и цапкой, D=50 | ед. | 1
281 | Рукав пожарный латексированный, D50, l=20м | м.п. | 1
282 | Шкаф ЩМП, 1200x600 | ед. | 1
283 | Щит ЩМП, 800x650 | ед. | 1
284 | Сигнализатор наличия довзрывоопасных концентраций и легковоспламеняющихся жидкостей, IP54 | ед. | 1
285 | Скобы металлические, однолапковые D32 | ед. | 1
286 | Скобы металлические, однолапковые D40 | ед. | 1
287 | Скобы металлические, двухлапковые D32 | ед. | 1
288 | Скобы металлические, двухлапковые D40 | ед. | 1
289 | Бирка с маркировочной вставкой для кабеля, пластмассовая | ед. | 1
290 | Кронштейн потолочный, BSF-21 (SSM) | ед. | 1
291 | Анкер болт с гайкой, М10 | ед. | 1
292 | Труба гладкая жесткая ПВХ, D25 | м.п. | 1
293 | Труба гладкая жесткая ПВХ, D40 | м.п. | 1
294 | Труба гладкая жесткая ПВХ, D50 | м.п. | 1
295 | Труба гладкая жесткая ПВХ, D63 | м.п. | 1
296 | Блок управления пожарной сигнализации, IP40 | ед. | 1
297 | Модуль ввода/вывода, на 8 портов | ед. | 1
298 | Модуль ввода/вывода, на 16 портов | ед. | 1
299 | Пассивный ИК Детектор потолочный, 20 IP | ед. | 1
300 | Пассивный ИК/МВ детектор, 20 IP | ед. | 1
301 | Считыватель СКУД, 12В, IP68 | ед. | 1
302 | Считыватель СКУД вандалозащищенный, 12В, IP68 | ед. | 1
303 | Замок электромагнитный IP67, 12В, усилие 300 кг | ед. | 1
304 | Сигнализатор давления, IP54 | ед. | 1
305 | Модуль пожаротушения газовый, 20кг | ед. | 1
306 | Модуль порошкового пожаротушения настенный, объем до 72 кв. м./216 куб. м. с высоты до 13 м. | ед. | 1
307 | Световой оповещатель, 220В, IP52 | ед. | 1
308 | Адресный дымовой извещатель, IP40 | ед. | 1
309 | Адресный тепловой извещатель, IP40 | ед. | 1
310 | Уплотнения базы извещателя, 117х23мм | ед. | 1
311 | Адресный модуль ввода\вывода, IP20 | ед. | 1
312 | Состав газовый огнетушащий, хладоновый | л. | 1
313 | Вентилятор канальный, L=2020м3/ч | ед. | 1
314 | Вентилятор в изолированном корпусе, 700х400 | ед. | 1
315 | Клапан воздушный с электроприводом, 700х400 | ед. | 1
316 | Клапан воздушный с электроприводом, 900х500 | ед. | 1
317 | Клапан воздушный с электроприводом, 500х300 | ед. | 1
318 | Электрический нагреватель, 700х400 | ед. | 1
319 | Электрический нагреватель, 900х500 | ед. | 1
320 | Клапан противопожарный с электроприводом, 500х300 | ед. | 1
321 | Вентилятор канальный в изолированном корпусе, 900х500 | ед. | 1
322 | Вентилятор канальный в изолированном корпусе, 500х300 | ед. | 1
323 | Вентилятор канальный в изолированном корпусе, 600х300 | ед. | 1
324 | Вентилятор канальный, D125 | ед. | 1
325 | Клапан противопожарный с эл. приводом во взрывозащ. исполнении, 500х300 | ед. | 1
326 | Клапан обратный во взрывозащ. исполнении, 400х400 | ед. | 1
327 | Фильтр канальный, 900х500 | ед. | 1
328 | Фильтр канальный, 700х400 | ед. | 1
329 | Воздухораспределитель панельный, 595х595 | ед. | 1
330 | Переход центральный, D200-D280 | ед. | 1
331 | Переход центральный, D280-D315 | ед. | 1
332 | Переход центральный, D315-D400 | ед. | 1
333 | Гибкая вставка, I=156мм | ед. | 1
334 | Решетка канальная, 600х300 | ед. | 1
335 | Решетка канальная, 500х300 | ед. | 1
336 | Решетка канальная, 400х200 | ед. | 1
337 | Сетка защитная оцинкованая, 200х300 | ед. | 1
338 | Сетка защитная оцинкованая, 250х300 | ед. | 1
339 | Монтажный хомут, 400х7.6мм | ед. | 1
340 | Диффузор вытяжной, 200 мм | ед. | 1
341 | Лючок питометражный для замера параметров воздуха, 10мм | ед. | 1
342 | Шпилька резьбовая, M8 | ед. | 1
343 | Шпилька резьбовая, M10 | ед. | 1
344 | Шпилька резьбовая, M12 | ед. | 1
345 | Шпилька резьбовая, M14 | ед. | 1
346 | Концевик заслонки, 13А | ед. | 1
347 | Фланец, 1-600-10 | ед. | 1
348 | Фланец, 1-400-10 | ед. | 1
349 | Фланец, 1-250-10 | ед. | 1
350 | Фланец, 1-200-10 | ед. | 1
351 | Фланец, 1-150-10 | ед. | 1
352 | Фланец, 1-50-10 | ед. | 1
353 | Фланец, 1-40-10 | ед. | 1
354 | Муфта сливная, D50 | ед. | 1
355 | Кран шаровый, 1/2, PN16 | ед. | 1
356 | Переход, 600х400, стальной | ед. | 1
357 | Датчик давления, 0,6 Мпа, 4-20 мА, IP65 | ед. | 1
358 | Датчик давления погружной, 4-20мА, IP65 | ед. | 1
359 | Датчик перепада давления с ЖК-индикацией, 4–20 мА, IP65 | ед. | 1
360 | Датчик давления (гидростатический), 0–5 м вод. ст., 4–20 мА, 24В DC, IP65 | ед. | 1
361 | Датчик давления (общепромышленный), 0–1,0 Мпа, 4–20 мА, 24В DC, IP65 | ед. | 1
362 | Датчик уровня поплавковый (аварийный), до 1 MПa, 4–20 мА, 24В DC, IP65 | ед. | 1
363 | Клемма винтовая двухуровневая, 2.5 мм² | ед. | 1
364 | Заглушка торцевая для двухуровневых клемм | ед. | 1
365 | Сигнальная LED-лампа, 19 мм, IP67 | ед. | 1
366 | Тройник фланцевый, 400х400 | ед. | 1
367 | Тройник фланцевый, 600х400 | ед. | 1
368 | Тройник фланцевый, 600х600 | ед. | 1
369 | Медная шина, 5х50х1000 мм | м.п. | 1
370 | Муфта кабельная соединительная, 10-240 | ед. | 1
371 | Муфта кабельная соединительная, 150-240 | ед. | 1
372 | Муфта кабельная соединительная, 10-37 | ед. | 1
373 | Муфта кабельная соединительная, 10-70 | ед. | 1
374 | Резиновое рулонное покрытие, елочка, 5мм | м2 | 1
375 | Блок вспомогательных контактов, IP20 | ед. | 1
376 | Электросчетчик, IP51, 220/380 В | ед. | 1
377 | Трансформатор тока, 500/5А 0,5 5ВА | ед. | 1
378 | Выключатель-разъединитель, 160A | ед. | 1
379 | Предохранитель, 1а | ед. | 1
380 | Предохранитель, 2а | ед. | 1
381 | Предохранитель, 4а | ед. | 1
382 | Предохранитель, 16а | ед. | 1
383 | Предохранитель, 20а | ед. | 1
384 | Клеммники SV, 3хKE10.1+1хKE10.3 | ед. | 1
385 | Муфта кабельная ответвительная, 4ПТО-1-25/95-25/95 | ед. | 1
386 | Реверсивный рубильник, 630A, 3P | ед. | 1
387 | Независимый расцепитель, 220/230В | ед. | 1
388 | Клеммник, 2.5-6мм.кв. | ед. | 1
389 | Перчатка термоусаживаемая, 5ТПИ нг-2.5/16 | ед. | 1
390 | Термоусадка, 12/3 | м.п. | 1
391 | Термоусадка, 30/10 | м.п. | 1
392 | Термоусадка, 130/28 | м.п. | 1
393 | Датчик температуры наружного воздуха от -40 до 85°С | ед. | 1
394 | Датчик температуры приточного воздуха от -50 до +120 C | ед. | 1
395 | Термопреобразователь для воздуховодов, диапазон -50…+150°С, выход 4-20 мА | ед. | 1
396 | Термопреобразователь сопротивления, выход 4-20 мА, IP65 | ед. | 1
397 | Преобразователь термоэлектрический (термопара), 4-20 мА, взрывозащищённое исполнение | ед. | 1
398 | Прессостат приточного воздуха, 30-300Па | ед. | 1
399 | Заслонка приточная, 500х300 | ед. | 1
400 | Заслонка вытяжная, 500х300 | ед. | 1
401 | Контактор управления заслонками, 18А | ед. | 1
402 | Контактор управления заслонками, 32А | ед. | 1
403 | Контактор управления заслонками, 40А | ед. | 1
404 | Реле управления заслонками, IP65 | ед. | 1
405 | Рубильник размыкатель, 200А | ед. | 1
406 | Жесткий диск, 8тб | ед. | 1
407 | GSM+WiFi сигнализация «ИПРо-12» | ед. | 1
408 | Вводно-распределительное устройство, с АВР, 1 секция распределения (6х63А) | ед. | 1
409 | Болт, М 20 | ед. | 1
410 | Болт, М 22 | ед. | 1
411 | Болт, М 24 | ед. | 1
412 | Болт, М 27 | ед. | 1
413 | Болт, М 30 | ед. | 1
414 | Гайка, М 20 | ед. | 1
415 | Гайка, М 22 | ед. | 1
416 | Гайка, М 24 | ед. | 1
417 | Гайка, М 27 | ед. | 1
418 | Гайка, М 30 | ед. | 1
419 | Технический модуль для оборудования 3х2,4 м. | ед. | 1
420 | Технический модуль для оборудования 4х2,4 м. | ед. | 1
421 | Технический модуль для оборудования 5х2,4 м. | ед. | 1
| ИТОГО с НДС 22% |  |  | 0