Приложение №2 к Техническому заданию

Перечень нормативно-технической документации

1.ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

2.ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5).

3.ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3).

4.ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (с Изменением N 1).

5.ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5).

6.СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с Изменениями N 1, 2).

7.ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.

8.ПУЭ Правила устройства электроустановок (Издание седьмое).

9.ПТЭЭП Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (с изменениями на 13 сентября 2018 года).

10.ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования (с Изменениями N 1, 2).

11.ГОСТ 17679-80 Хомуты, облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2).

12.ГОСТ Р 50571.5.54-2024 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов.

13.СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.

14.ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования.

15.ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля.

16.ГОСТ 32755-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ.

17.ГОСТ 33175-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля.

18.ГОСТ Р 58107.1-2018 Освещение автомобильных дорог общего пользования. Нормы и методы расчета.

19.ГОСТ 32755-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ.

20.ГОСТ Р 58463-2019 Автоматизированные системы управления освещением автомобильных дорог и тоннелей. Требования к регулированию освещения.

21.ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

22. ГОСТ Р 55706-2023 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы.

23.ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

24.ГОСТ 22483-2021 Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.

25.ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

26.ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений.

27.ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

28.ОДМ 218.6.029-2017 Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения.

29.ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация.

30.ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения.

31.ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

32.ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения.

Примечание: при изменении (признании утративших силу) каких-либо нормативных документов, к исполнению принимается действующий нормативный документ.