Техническое задание

на оказание услуг по ежегодной периодической поверке

сигнализаторов загазованности котельных на объектах почтовой связи для нужд УФПС Липецкой области

Липецк, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России», в лице УФПС Липецкой области |
| 2 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным Договором |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 4 | СЗ | Сигнализатор загазованности |
| 5 | СЗ-2-2В, СЗ-2-2Д, СЗ-2-2АГ, СОУ-1, Segugio, СЗ-2-1Д, БУГ | Сигнализаторы загазованности по оксиду углерода |
| 6 | СЗ-1-2Г, СЗ-1-1Д, СИКЗ-И-0-1, СЗ-1-1АВ, СГГ-10Б, СГГ-6М, САОГ | Сигнализаторы загазованности по метану |
| 7 | УКЗ-РУ-СН4-СО | Сигнализатор загазованности универсальный |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по ежегодной периодической поверке сигнализаторов загазованности котельных на объектах почтовой связи для нужд УФПС Липецкой области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по ежегодной периодической поверке сигнализаторов загазованности, предназначенных для непрерывного автоматического контроля и оповещения об опасных концентрациях газов в атмосфере помещений на объектах УФПС Липецкой области, задачей которых является получение Заказчиком свидетельств о поверке сигнализаторов загазованности, с целью подготовки объектов к отопительному сезону.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания услуг: не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

  - Срок оказания услуг: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения договора.

  - Место оказания услуг: согласно адресному списку объектов (Приложение №1 к Техническому заданию).

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Исполнитель оказывает следующие виды услуг:

    - Выезд специалиста Исполнителя и представителя Заказчика на объекты согласно адресному списку объектов (Приложение №1 к Техническому заданию), снятие сигнализаторов загазованности (передача сигнализаторов загазованности Исполнителю осуществляется по акту приёма-передачи).

    - Предоставление сигнализаторов загазованности для поверки в аккредитованную организацию, имеющую право проводить оказание услуг по поверке средств измерений сигнализаторов загазованности.

    - Получение свидетельств о поверке сигнализаторов загазованности.

    - Монтаж и проверка работоспособности сигнализаторов загазованности по месту их эксплуатации согласно адресному списку объектов (Приложение №1 к Техническому заданию).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании услуг Исполнитель должен использовать оборудование и материалы, сертифицированные и применяющиеся на территории Российской Федерации, а также соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации, в частности: Постановление Правительства РФ от 29.10.2010г. N 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», «ГОСТ 8.618-2013. Межгосударственный стандарт. Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров горючих жидкостей в воздухе рабочей зоны. Методика поверки, Федеральный закон от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

  - Условия оказания услуг

    - Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо (координатора), обладающего полной информацией по оказанию услуг. Направить Заказчику адрес электронной почты для приема запросов в электронной форме, номер факса, номер дежурного телефона. Об изменении контактной информации и ответственного лица, Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

    - Исполнитель обязан предоставить и согласовать с Заказчиком календарный график оказания услуг не позднее 2 (двух) календарных дней с даты заключения договора.

    - Услуги выполняются на объектах УФПС Липецкой области и в количестве, перечисленных в Приложении № 1 Технического задания, в соответствии с режимом работы объектов почтовой связи по рабочим дням (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), в рабочее время (с 8-00 до 17-00 часов), кроме дней, официально объявленных праздничными.

  - Требования к безопасности

Оказание услуг осуществляетя с соблюдением требований к безопасности согласно Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», а также с соблюдением Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

6.4. Условия сдачи-приемки услуг

Приемка услуг осуществляется по Акту сдачи-приемки оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов, указанных в п. 6.5 настоящего Технического задания.

6.5.	 Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Акты о техническом состоянии сигнализаторов загазованности на каждый объект, согласно адресному списку объектов (Приложение №1 к Техническому заданию), заверенные подписью начальника и печатью (штампом) отделения почтовой связи в 1 (одном) экземпляре;

- Свидетельства о поверке сигнализаторов загазованности, выданные аккредитованной организацией, имеющей право осуществлять оказание услуг по поверке средств измерений сигнализаторов загазованности в количестве, указанных в Приложении №1 к Техническому заданию в 1 (одном) экземпляре;

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах;

- Счет на оплату в 1 (одном) экземпляре;

- Счет-фактура в 1 (одном) экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Срок действия гарантии на установленные в процессе Технического обслуживания расходные материалы должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя расходных материалов.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно требованиям Статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Исполнитель должен быть аккредитован и иметь область аккредитации по поверки сигнализаторов загазованности.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень объектов и количество оказываемых услуг | 5 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень объектов и количество оказываемых услуг

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Сигнализатор загазованности | Количество сигнализаторов загазованности для поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Липецк, Липецкий район |  |  |  |  |
| 1 | ОПС Вербилово 398524 | ул. Ленина, д. 6, с. Вербилово, Липецкий район, Липецкая область | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| 2 | ОПС Желтые Пески 398916 | ул. Луговая, д. 2а, с. Желтые Пески, г. Липецк, Липецкая область | СЗ-2-2Д, СЗ-1-1Д | 2 |
| 3 | ОПС Сселки 398914 | ул. Советская, д. 50, с. Сселки, г. Липецк, Липецкая область | СЗ-2-2В, СЗ-1Г | 2 |
| 4 | ОПС Сырское 398533 | ул. Советская, д. 139 а, с. Сырское, Липецкий район, Липецкая область | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| 5 | ОПС Боринское 398510 | ул. Кирова, д. 29, с. Боринское, Липецкий район, Липецкая область | СИКЗ-И-0-1 | 1 |
| 6 | ОПС Подгорное 398532 | ул. Школьная, д. 74, с. Подгорное, Липецкий район, Липецкая область | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| 7 | ОПС Сенцово 398540 | ул. 8 Марта, д. 1 Б, с. Сенцово, Липецкий район, Липецкая область | УКЗ-РУ-СН4-СО | 1 |
| 8 | ОПС Липецк 398013 | ул. О. Кошевого, д. 48, пом. 2, г. Липецк, Липецкая область | СЗ-2-2Д, СЗ-1-1Д | 2 |
| 9 | Транспортный цех (Теплогенераторная №1. АБК- литера А1) | Трубный проезд, д. 10, г. Липецк, Липецкая область, 398037 | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| 10 | Транспортный цех (Теплогенераторная №2. АБК- литера А) | Трубный проезд, д. 10, г. Липецк, Липецкая область, 398037 | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| 11 | Транспортный цех (Теплогенераторная №3. Цех механической мойки- литера Б) | Трубный проезд, д. 10, г. Липецк, Липецкая область, 398037 | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| 12 | Транспортный цех (Теплогенераторная №4. Гараж- литера В) | Трубный проезд, д. 10, г. Липецк, Липецкая область, 398037 | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| 13 | Транспортный цех (Теплогенераторная №5. Автомастерская- литера Д) | Трубный проезд, д. 10, г. Липецк, Липецкая область, 398037 | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| Грязинский район |  |  |  |  |
| 14 | ОПС Грязи 399054 | ул. Шевченко, д. 10а, г. Грязи, Липецкая область | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| 15 | ОПС Грязи 399056 | ул. 1-я Чапаева, д. 1, г. Грязи, Липецкая область | СЗ-2-2АГ, СЗ-1-1АВ | 2 |
| 16 | ОПС Сошки 399075 | ул. Ленина, д.161, с. Сошки, Грязинский район, Липецкая область | СЗ-2-2Д, СЗ-1-1Д | 2 |
| 17 | ОПС Фащевка 399073 | ул. Советская, д. 1, с. Фащевка, Грязинский район, Липецкая область | СГГ-10Б | 1 |
| Данковский район |  |  |  |  |
| 18 | Данковский почтамт 399850 | ул. К. Маркса, д. 7, г. Данков, Липецкая область | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| Лев Толстовский район |  |  |  |  |
| 19 | ОПС Новочемоданово 399880 | ул. Лесная, д. 2, с. Новочемоданово, Лев Толстовский район, Липецкая область | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| Лебедянский район |  |  |  |  |
| 20 | ОПС Куликовка-Вторая 399646 | ул. Сиреневая, д. 12, с. Куликовка вторая, Лебедянский район, Липецкая область | СОУ-1, СГГ-6М | 2 |
| Елецкий район |  |  |  |  |
| 21 | Елецкий почтамт 399790 | ул. Ленина, д. 83 а, г. Елец, Липецкая область | Segugio-Seitron | 1 |
| 22 | ОПС Елец 399777 | ул. Маяковского, д. 43, пом.1, г. Елец, Липецкая область | СЗ-1-1АВ, СЗ-2-2АГ | 2 |
| 23 | ОПС Елец 399785 | ул. Задонская, д. 48, г. Елец, Липецкая область | СЗ-1-1АВ, СЗ 2-2АГ | 2 |
| 24 | ОПС Екатериновка 399752 | ул. Октябрьская, д. 36, д. Екатериновка, Елецкий район, Липецкая область | СЗ-1-1АВ, СЗ-2-2АГ | 2 |
| 25 | ОПС Рябинки 399745 | ул. Мезинова, д. 15, с. Рябинки, Елецкий район, Липецкая область | СЗ-1-1АВ, СЗ-2-2АГ | 2 |
| 26 | ОПС Хитрово 399760 | ул. Стационная, д. 33, ж.д. станция Хитрово, Елецкий район, Липецкая область | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| Становлянский район |  |  |  |  |
| 27 | ОПС Мещерка 399707 | ул. Ленина, д. 5, д. Барсуково, Становлянский район, Липецкая область | СЗ-1-1Г, СЗ-2-2В | 2 |
| 28 | ОПС Бабарыкино 399700 | ул. Железнодорожная, д. 7, с. Бабарыкино, Становлянский район, Липецкая область | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| 29 | ОПС Толстая Дубрава 399702 | ул. Центральная, д. 36, с. Толстая Дубрава, Становлянский район, Липецкая область | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| Тербунский район |  |  |  |  |
| 30 | Тербунский почтамт 399540 | ул. Октябрьская, д. 56, с. Тербуны, Липецкая область | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| 31 | ОПС Большая Поляна 399554 | ул. Почтовая, д. 52, с. Большая Поляна, Тербунский район, Липецкая область | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| Воловский район |  |  |  |  |
| 32 | ОПС Волово 399580 | ул. Ленина. д. 11, с. Волово, Воловкий район, Липецкая область | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| 33 | ОПС Набережное 399570 | ул. Почтовая, д. 2, с. Набережное, Воловкий район, Липецкая область | СЗ-2-2В, СЗ-1-1Г | 2 |
| Усманский район |  |  |  |  |
| 34 | ОПС Усмань 399373 | ул. Ленина, д. 36, г. Усмань, Липецкая область | СЗ-2-1Д, СЗ-1-1Д | 2 |
| 35 | ОПС Поддубровка 399351 | ул. Никольская, д. 25, с. Поддубровка, Усманский район, Липецкая область | СИКЗ-И-0-1, БУГ | 2 |
| Задонский район |  |  |  |  |
| 36 | ОПС Задонск 399200 | ул. Крупской, д. 63, пом.1, г. Задонск, Липецкая область | САОГ, БУГ | 2 |
| 37 | ОПС Камышевка 399215 | ул. Центральная, д. 66, с. Камышевка, Задонский район, Липецкая область | СЗ-2-2В, СЗ-1-2Г | 2 |
| Добринский район |  |  |  |  |
| 38 | ОПС Хворостянка 399410 | ул. Ленинская, д. 37, ж/д ст. Хворостянка, Добринский район, Липецкая область | СОУ-1, СГГ-6М | 2 |
| 39 | ОПС Талицкий Чамлык 399450 | ул. Советская, д. 11, с. Талицкий Чамлык, Добринский район, Липецкая область | СЗ-2-2Д, СЗ-1-1Д | 2 |
| Всего, усл.ед. |  |  |  | 74 |

в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС