- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 19.20.21 Поставка топлива в п. Оротукан Магаданской области для нужд Башкирского филиала.

Содержание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 19.20.21 Поставка топлива в п. Оротукан Магаданской области для нужд Башкирского филиала.

#### Цель использования закупаемой продукции

Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ по договору №574-РЕМ от 05.08.2025г. на Усть-Среднеканской ГЭС для  работ капитального ремонта бычков отсасывающих труб, разделительной стенки и правобережной облицовки Усть-Среднеканской ГЭС, в части бетонных поверхностей в нижнем бьефе в районе переменных уровней воды, в рамках обоснования закупки у взаимозависимого лица по лоту № 0004-РЕМ ПРОД-2025-УСГЭС, подписанного между АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Дизельное топливо | литров | 16 427,33 |  |
|  | Автомобильный бензин | литров | 7 301,04 |  |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 19.20.21 Поставка топлива в п. Оротукан Магаданской области для нужд Башкирского филиала. | С 01.04.2027* | По 30.11.2027* |
| * - поставка топлива осуществляется по заявкам. Ориентировочное количество заявок 7 шт. Поставка топлива ранее 01.04.2027 невозможна из — за отсутствия техники на площадке производства работ. Объем топлива определяется заявкой. |  |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):ОКПД2 19.20.21 Поставка топлива в п. Оротукан Магаданской области для нужд Башкирского филиала.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1 | Дизельное топливо |  |
| 1.1.1 | Тип топлива | Зимнее |
| 1.1.2 | Класс топлива | Не менее евро 5 |
| 1.1.3 | Температура застывания | Не менее (- 35 С) |
| 1.1.4 | Цетановое число | Не менее 51 |
| 1.1.5 | Вязкость | 1,9–4,1 мм²/с |
| 1.1.6 | Содержание серы | Не более 10 мг/кг |
| 1.1.7 | Температура вспышки | Не менее 55 С |
| 1.2 | Автомобильный бензин |  |
| 1.2.1 | Тип топлива | Зимнее |
| 1.2.2 | Класс топлива | Не менее евро 5 |
| 1.2.3 | Октановое число | Не менее 92 |
| 1.2.4 | Температура застывания | Не менее (- 40 С) |
| 1.2.5 | Содержание серы | Не более 10 мг/кг |
| 1.2.6 | Содержание свинца | Не более 5 мг/дм3 |
| 1.2.7 | Концентрация смол, промытых растворителем | не более 50,0 мг/дм³ |
| 1.2.8 | Внешний вид | чистый, прозрачный |
| 2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 2.1 | Место заправки | Автозаправочная станция в Магаданской области, п. Оротукан. |
| 2.2 | Заправка | 1. Заправка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). |
| 2.3 | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 3.1 | Гарантия, не менее | Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 4.1 | Документ о качестве продукции (паспорт) | Документы на русском языке (декларация соответствия, сертификат качества, паспорт, документы подтверждающие испытание) |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |