Технические требования

ОКПД2 71.20.12 Услуги в области лабораторных испытаний строительных конструкций и материалов на Усть — Среднеканской ГЭС для нужд Башкирского филиала

Содержание

1. Общие сведения	3

1.1 . Обозначения и сокращения	3

1.3. Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к услугам	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1. Требования к видам и объемам услуг	5

2.1.1.1. Отбор образцов литого бетона при бетонировании производится специалистами Башкирского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».	5

2.1.1.2. Доставку образцов бетона с Усть — Среднеканской ГЭС в лабораторию для проведения испытаний, производит ИЛ.	5

2.1.1.3. Лаборатория на основании предоставленных образцов литого бетона, отобранных при бетонировании, производит испытание образцов.	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2. Требования к качеству услуг	7

Таблица 3. Требования к качеству услуг	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

# Общие сведения

#### . Обозначения и сокращения

| Заказчик | АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Россия, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д. 8, помещ. ВП31, офис С1А, Башкирский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Уфа, 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа |
| --- | --- |
| ИЛ | Испытательная лаборатория |
| ТТ | Технические требования |
| СТО | Стандарт организации |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.20.12 Услуги в области лабораторных испытаний строительных конструкций и материалов  на Усть — Среднеканской ГЭС для нужд Башкирского филиала.

#### 1.3. Цель оказания услуг

Целью является обеспечение контроля применяемых литых бетонных смесей в рамках выполнения работ по договору №574-РЕМ от 05.08.2025г. на Усть-Среднеканской ГЭС для  работ капитального ремонта бычков отсасывающих труб, разделительной стенки и правобережной облицовки Усть-Среднеканской ГЭС, в части бетонных поверхностей в нижнем бьефе в районе переменных уровней воды

1.4. Существующее положение

Услуги оказываются на основании договора №574-РЕМ от 05.08.2025г. Для выполнения работ капитального ремонта бычков отсасывающих труб, разделительной стенки и правобережной облицовки Усть-Среднеканской ГЭС, в части бетонных поверхностей в нижнем бьефе в районе переменных уровней воды, заключенного между АО «Усть — Среднеканская ГЭС им. А.Ф, Дьякова» и АО «Гидроремонт – ВКК»

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выполнения работ капитального ремонта бычков отсасывающих труб, разделительной стенки и правобережной облицовки Усть-Среднеканской ГЭС, в части бетонных поверхностей в нижнем бьефе в районе переменных уровней воды. | Магаданская область, Среднеканский район, Усть — Среднеканская ГЭС | Усть-Среднеканской ГЭС: - Бычки отсасывающих труб; - Разделитльная стенка; - Правобережая стенка. | - |

# 2. Требования к услугам

#### 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

### 2.1.1. Требования к видам и объемам услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | ОКПД2 71.20.12 Услуги в области лабораторных испытаний строительных конструкций и материалов на Усть — Среднеканской ГЭС для нужд Башкирского филиала. | условная единица | 1 |  |

### Перечень услуг к таблице 2.

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам | 1 испытание | 202* |  |
| 2. | Прочность бетона методом неразрушающего контроля | 1 испытание | 41* |  |
| 3. | Морозостойкость | 1 испытание | 4* |  |
| 4. | Водонепроницаемость бетона по его воздухопроницаемости | 1 испытание | 4* |  |
| 5. | Определение среднего вытягивающего усилия анкера из строительного основания по разрушающей нагрузки | 1 испытание | 2* |  |
| * - Работы выполняются по заявкам. Ориентировочное кол-во заявок. |  |  |  |  |

### 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.20.12 Услуги в области лабораторных испытаний строительных конструкций и материалов на Усть — Среднеканской ГЭС для нужд Башкирского филиала. | с 01.05.2027* | по 30.11.2027* |
| * - срок выполнения работ обусловлен сроком выполнением работ на 2027 год персоналом АО «Гидроремонт-ВКК».Срок исполнения заявки 3 рабочих дня с даты направления. |  |  |  |

#### 2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг (позиция №1-5 Таблицы 2): ОКПД2 71.20.12 Услуги в области лабораторных испытаний строительных конструкций и материалов на Усть — Среднеканской ГЭС для нужд Башкирского филиала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 1.1.1 | Соответствие стандартам испытания контрольных образцов |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Прочность бетона методом неразрушающего контроля |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Морозостойкость |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | ### ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ» |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Водонепроницаемость бетона по его воздухопроницаемости |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | ### ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости» |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Определение среднего вытягивающего усилия анкера из строительного основания по разрушающей нагрузки |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | ГОСТ Р 71447-2024 «Крепления анкерные. Метод натурного испытания» |  |  |  |
| 1.1.2 | Требования к отбору проб |  |  |  |
| 1.1.2.1 | #### Отбор образцов литого бетона при бетонировании производится специалистами Башкирского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» |  |  |  |
| 1.1.3 | Требования к доставке образцов |  |  |  |
| 1.1.3.1 | #### Доставку образцов бетона с Усть — Среднеканской ГЭС в лабораторию для проведения испытаний, производит ИЛ. |  |  |  |
| 1.1.4 | Требования к испытаниям |  |  |  |
| 1.1.4.1 | #### Лаборатория на основании предоставленных образцов литого бетона, отобранных при бетонировании, производит испытание образцов. |  |  |  |
| 1.1.4 | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Исполнитель должен предоставить копии документов, подтверждающих аттестацию и аккредитацию строительной лаборатории со сроком действия не менее срока действия договора на оказываемые услуги согласно требованиям Заказчика (п.1.1.1.1-1.1.1.5 таблицы 4). Подтверждающие документы предоставляются Исполнителем после заключения договора и до начала оказания услуг. Исполнитель должен иметь аккредитацию на основании критериев Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и соответствовать требованиям национальных стандартов ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 |  |  |  |
| 1.1.5 | Требования к безопасности услуг и охране труда |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг. |  |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |
| 2.1 | Общие требования к результатам оказания услуг |  |  |  |
| 2.1.1 | Оказание услуг силами аттестованной и аккредитованной строительной лаборатории по испытанию образцов литой бетонной смеси, отобранных при бетонировании конструкций, с выдачей заключений и протоколов испытаний, необходимых для подтверждения проектных характеристик уложенной бетонной смеси. |  |  |  |
| 2.2 | Результат оказания услуг |  |  |  |
| 2.2.1 | Результатом работ служит переданные заключения и протоколы испытаний в адрес Заказчика. |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | Предоставление электронных экземпляров Протоколов испытаний в формате pdf, без подписи и печати Исполнителя, для ознакомления и предварительного согласования Заказчиком результата оказанных услуг производится Исполнителем на электронную почту selezneviyu@rushydro.ru не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после проведения испытаний (после 28 суток с даты отбора образцов бетона). Предоставление Исполнителем оригиналов Протоколов испытаний производится в течение 14 дней после проведения испытаний, по адресу: Магаданская область, Среднеканский район, Усть — Среднеканская ГЭС, ответственному исполнителю производства работ. |  |  |  |
|  | Требования к Исполнителю и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 3.1 | Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг. Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. |  |  |  |
| 3.2 | Требования к Субисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг |  |  |  |
| 3.2.1 | В случае привлечения к оказанию услуг Субисполнителей, Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы (согласно п.1.1.4 таблицы 4), подтверждающие соответствие квалификационного уровня Субисполнителя согласно требованиям Заказчика, а также Субисполнитель должен подтвердить свою готовность и возможность оказывать услуги в полном в полном соответствий и установленными Заказчиком требованиям. |  |  |  |

#### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.