Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.20.11.

«Поставка МТР для обслуживания оборудования Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений (Зарядные устройства, аккумуляторы)»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	5

1.4.	Существующее положение 	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГТС | Гидротехническое сооружение |
| --- | --- |
| КИА | Контрольно-измерительная аппаратура |

  - Наименование закупаемой продукции

«Поставка МТР для обслуживания оборудования, зданий и сооружений Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений (Зарядные устройства, аккумуляторы)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для:

- эксплуатации контрольно-измерительной аппаратуры, гидрологических и геодезических приборов, приборов для диагностики ГТС;

- повышения надежности работы электрооборудования для мониторинга и испытаний основных фондов;

- проведение профилактических лабораторных испытаний, анализов и наблюдений;

- проведение ревизии и тех. обслуживание оборудования для профилактических испытаний, анализов и наблюдений за основными фондами.

  - Существующее положение

В процессе эксплуатации ГТС происходит старение приборов для диагностики ГТС и мониторинга оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, что приводит к снижению надежности, как отдельных элементов, так и систем в целом. Для обеспечения безотказной работы элементов ГТС, КИА, оборудования диагностики ГТС и мониторинга оборудования требуются соответствующие материально-технические ресурсы.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Допускается поставка эквивалентной продукции (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Аккумулятор Ni-Mh 250 мА·ч ROBITON 9V Крона 6F22 250 | шт | 2 | Да |
|  | Зарядное устройство LiitoKala Lii-600 EU [14500, 18650, 26650, AA, Li-Ion, Ni-Cd, Ni-MH] | шт | 1 | Да |
|  | Аккумулятор 18650 Li-ion 3.7V 7400 mWh для мощного фонаря, электронного транспорта, вейпа, фонарь на голове,DIY проектов | шт | 15 | Да |
|  | Varta Аккумулятор автомобильный, 60.01 А•ч, Обратная (-/+) полярность | шт | 1 | Да |
|  | Аккумулятор для ИБП CSB GP1272 F2 12В, 7.2 Ач УТ-00000085 | шт | 2 | Да |
|  | Батарейки GP Ultra Alkaline АА (пальчиковые по 4 шт в упаковке) | шт | 10 | Да |
|  | Батарейки GP Ultra Alkaline AАA (мизинчиковые по 4 шт в упаковке) | шт | 10 | Да |
|  | Алкалиновые пальчиковые батарейки. Набор 20 шт. GP АА Prime Alkaline, Код товара: 15783866 | шт | 2 | Да |
| - 9. | Алкалиновые мизинчиковые батарейки, набор 20 шт. GP АAА Prime Alkaline, Код товара: 15783859 | шт | 2 | Да |
| - 10. | Аккумулятор Smartbuy LI26650-4500 mAh (25/200) SBBR-26650-1S4500 Код товара: 34910659 Типоразмер - 26650 Емкость аккумулятора - 4500 мА*ч Тип аккумулятора - Li-Ion Напряжение 3.7 В С защитным контроллером - нет | шт | 4 | Да |
| - 11. | Батарея аккумуляторная литийионные, типоразмер- 26650, 5000 мА | шт | 10 | Да |
| - 12. | Алкалиновые батарейки GP Super Alkaline 15А АA - 4 шт. 15A-2CR | шт | 10 | Да |
| - 13. | Алкалиновые батарейки Super Alkaline 24А ААA - 10 шт GP 24A-2CRB10 | шт | 10 | Да |
| - 14. | Батарейки Duracell, АА (пальчиковые) | шт | 100 | Да |
| - 15. | Батарейки Duracell, ААА (мизинчиковые) | шт | 95 | Да |
| - 16. | Алкалиновые батарейки GP Super Alkaline 15А АA - 4 шт. 15A-2CR4 | шт | 30 | Да |
| - 17. | Алкалиновые батарейки Super Alkaline 24А ААA - 10 шт GP 24A-2CRB10 | шт | 20 | Да |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аккумулятор Ni-Mh 250 мА·ч ROBITON 9V Крона 6F22 250 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Зарядное устройство LiitoKala Lii-600 EU [14500, 18650, 26650, AA, Li-Ion, Ni-Cd, Ni-MH] | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Аккумулятор 18650 Li-ion 3.7V 7400 mWh для мощного фонаря, электронного транспорта, вейпа, фонарь на голове,DIY проектов | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Varta Аккумулятор автомобильный, 60.01 А•ч, Обратная (-/+) полярность | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Аккумулятор для ИБП CSB GP1272 F2 12В, 7.2 Ач УТ-00000085 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Батарейки GP Ultra Alkaline АА (пальчиковые по 4 шт в упаковке) | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Батарейки GP Ultra Alkaline AАA (мизинчиковые по 4 шт в упаковке) | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Алкалиновые пальчиковые батарейки. Набор 20 шт. GP АА Prime Alkaline, Код товара: 15783866 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Алкалиновые мизинчиковые батарейки, набор 20 шт. GP АAА Prime Alkaline, Код товара: 15783859 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Аккумулятор Smartbuy LI26650-4500 mAh (25/200) SBBR-26650-1S4500 Код товара: 34910659 Типоразмер - 26650 Емкость аккумулятора - 4500 мА*ч Тип аккумулятора - Li-Ion Напряжение 3.7 В С защитным контроллером - нет | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Батарея аккумуляторная литийионные, типоразмер- 26650, 5000 мА | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Алкалиновые батарейки GP Super Alkaline 15А АA - 4 шт. 15A-2CR | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Алкалиновые батарейки Super Alkaline 24А ААA - 10 шт GP 24A-2CRB10 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Батарейки Duracell, АА (пальчиковые) | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Батарейки Duracell, ААА (мизинчиковые) | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Алкалиновые батарейки GP Super Alkaline 15А АA - 4 шт. 15A-2CR4 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |
|  | Алкалиновые батарейки Super Alkaline 24А ААA - 10 шт GP 24A-2CRB10 | С даты подписания договора | Не позднее - 30.09.2026 |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-17 Таблицы 1.1): «Поставка МТР для обслуживания оборудования, зданий и сооружений Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений (зарядные устройства, аккумуляторы )»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Использование эквивалентов | Возможно использование эквивалентов при условии соответствия функциональности, технических характеристик, установочных размеров запасных частей и работоспособности оборудования составной частью которого они являются без дополнительных трудозатрат по причине отсутствия или несоответствия версий предустановленных программ обработки данных. | указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Поставка осуществляется Поставщиком по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке | Поставляемые МТР должны быть в оригинальной заводской упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность МТР при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Входной контроль качества поставляемой продукции. | Организация входного контроля поставляемой продукции выполняется Поставщиком совместно с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение продукции осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара должна быть включена в стоимость Товара. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку гарантии на поставляемые МТР | Срок гарантии на поставляемые МТР должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования гарантийному обслуживанию | Требования к гарантийному обслуживанию: - в обязанности поставщика входит гарантийное обслуживание поставляемых МТР на протяжении всего гарантийного срока; - эксплуатация поставляемых МТР осуществляется силами персонала заказчика. При этом в обязанности персонала заказчика в период гарантийного срока входит регламентное обслуживание в соответствии с эксплуатационной документацией, контроль исправности, фиксация возникающих дефектов с последующей передачей информации поставщику для проведения замены или ремонтно-восстановительных работ; - на протяжении всего указанного срока поставщик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление или замену вышедших из строя МТР (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данной продукции.); - срок восстановления или замены вышедших из строя МТР должен быть не более 2-х месяцев; - гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта или замены МТР, возникшего в период гарантийного обслуживания; - замена МТР производится поставщиком по адресу, указанному Заказчиком | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с МТР | Поставщик обязан одновременно с передачей МТР передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - протоколы заводских испытаний (при их наличии); - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемых МТР. | Поставляемые товары: - российского производства; - иностранного производства для товаров эквивалент которых не допускается или не существует. | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме согласно Приложению № 1 к настоящим ТТ (в двух вариантах – в pdf и Excel).

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложение №2 к ТТ

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.