## Локальная смета 1 этаж - ЛСР по
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Зам. Директора УФПС Челябинской области Чемакин Д.А.
"____" ________________ 2026 года | [12 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Выполнение работ по текущему ремонту инженерных сетей ОПС 457202, Челябинская область, Варненский р-н, с. Варна, ул. Ленина, д. 40, для нужд УФПС Челябинской области.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Выполнение работ по текущему ремонту инженерных сетей ОПС 457202, Челябинская область, Варненский р-н, с. Варна, ул. Ленина, д. 40, для нужд УФПС Челябинской области. | [15 empty] | Локальная смета 1 этаж
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000) | [13 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 470.31 | (29,66) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 355.59 | (23,37) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 75.1 | (1,56) | тыс.руб.
| монтажных работ | 29.91 | (0,94) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 169.52 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 3.24 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Выполнение работ по аварийному ремонту сетей водоснабжения, электричесва, отопления ОПС 457202 для нужд УФПС Челябинской области | [17 empty] | Раздел 1. Выполнение работ по аварийному ремонту сетей водоснабжения, электричесва, отопления ОПС 457202 для нужд УФПС Челябинской области
2 | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [5 empty] | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.55; 12: 5947.24 | [6 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРр65-3-20 | Снятие вентиля |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [5 empty] | Снятие вентиля
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.18; 12: 5205.07 | [6 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [5 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.12; 12: 8702.38 | [6 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-24.3.02.05-0002 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  |  | м | 49.2 | 1 | 49.2 | 3.7 |  | 182.04 | 9.16 | 1667.49 | [5 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.04; 12: 1667.49 | [6 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-24.1.02.01-0003 | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм |  |  | шт | 40 | 1 | 40 | 9.69 |  | 387.6 | 9.16 | 3550.42 | [5 empty] | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 387.6; 12: 3550.42 | [6 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР16-04-006-01 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм |  |  | 4: 100 соединений; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [5 empty] | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.44; 12: 839.96 | [6 empty] | Всего по позиции
1 | ФССЦ-24.3.05.19-0001 | Пробки П-М27х2 |  |  | шт | 40 | 1 | 40 | 5.4 |  | 216 | 9.16 | 1978.56 | [5 empty] | Пробки П-М27х2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 216; 12: 1978.56 | [6 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-24.3.05.15-0121 | Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | 6.94 |  | 97.16 | 9.16 | 889.99 | [5 empty] | Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.16; 12: 889.99 | [6 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-24.3.05.16-0131 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм |  |  | шт | 24 | 1 | 24 | 0.71 |  | 17.04 | 9.16 | 156.09 | [5 empty] | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.04; 12: 156.09 | [6 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных |  |  | 4: 100 кВт; 5: 0.06968; 6: 1; 7: 0.06968 | [5 empty] | Установка радиаторов: стальных
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 202.99; 12: 5987.56 | [6 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-18.5.10.06-0001 | Радиаторы стальные панельные двухрядные, тепловая мощность 0,873 кВт, концевые |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 382.81 |  | 2296.86 | 9.16 | 21039.24 | [5 empty] | Радиаторы стальные панельные двухрядные, тепловая мощность 0,873 кВт, концевые
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2296.86; 12: 21039.24 | [6 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-18.1.09.08-0001 | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 120.2 |  | 1442.4 | 9.16 | 13212.38 | [5 empty] | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1442.4; 12: 13212.38 | [6 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР17-01-008-01 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных |  |  | 4: 10 компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [5 empty] | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2146.37; 12: 99267.46 | [6 empty] | Всего по позиции
22 | прайс | Электрический настенный котел Термекс THERMEX Maia 6 ЭдЭБ06041 (прим.) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10404.1 |  | 1135.82 | 9.16 | 10404.1 | [5 empty] | Электрический настенный котел Термекс THERMEX Maia 6 ЭдЭБ06041 (прим.)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1135.82; 12: 10404.1 | [6 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | [16 empty] | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 394.04; 12: 16446.28 | [6 empty] | Всего по позиции
24 | прайс | Насос для повышения давления Вихрь Ц-15/9 ПД |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2304.1 |  | 251.54 | 9.16 | 2304.1 | [5 empty] | Насос для повышения давления Вихрь Ц-15/9 ПД
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 251.54; 12: 2304.1 | [6 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР18-04-001-01 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 | [16 empty] | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 479.79; 12: 8016.52 | [6 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-18.5.01.01-0010 | Баки расширительные унифицированные, емкость до 1,2 м3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1224 |  | 1224 | 9.16 | 11211.84 | [5 empty] | Баки расширительные унифицированные, емкость до 1,2 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1224; 12: 11211.84 | [6 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [5 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 218.06; 12: 8443.12 | [6 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-24.3.02.05-0004 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм |  |  | м | 51.25 | 1 | 51.25 | 9.03 |  | 462.79 | 9.16 | 4239.16 | [5 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.79; 12: 4239.16 | [6 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-21.1.05.04-0003 | Кабель саморегулируемый греющий "FroStop Black" для защиты от замерзания трубопроводов диаметром 50-100 мм |  |  | м | 15 | 1 | 15 | 119.27 |  | 1789.05 | 9.16 | 16387.7 | [5 empty] | Кабель саморегулируемый греющий "FroStop Black" для защиты от замерзания трубопроводов диаметром 50-100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1789.05; 12: 16387.7 | [6 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРм10-01-055-03 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [5 empty] | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 910.21; 12: 28759.5 | [6 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0.06 | 1 | 0.06 | 6920.41 |  | 415.22 | 9.16 | 3803.42 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 415.22; 12: 3803.42 | [6 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [5 empty] | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.65; 12: 1154.62 | [6 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-20.4.03.05-0001 | Розетка открытой проводки |  |  | 100 шт | 0.03 | 1 | 0.03 | 577 |  | 17.31 | 9.16 | 158.56 | [5 empty] | Розетка открытой проводки
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.31; 12: 158.56 | [6 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | [16 empty] | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 394.04; 12: 16446.28 | [6 empty] | Всего по позиции
18 | прайс | Насос для повышения давления Вихрь Ц-15/9 ПД |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2304.1 |  | 251.54 | 9.16 | 2304.1 | [5 empty] | Насос для повышения давления Вихрь Ц-15/9 ПД
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 251.54; 12: 2304.1 | [6 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР26-01-054-03 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [5 empty] | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 265.21; 12: 8024.32 | [6 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-12.2.03.11-0023 | Ткань стеклянная конструкционная Т-11 |  |  | м2 | 19.2 | 1 | 19.2 | 20.9 |  | 401.28 | 9.16 | 3675.72 | [5 empty] | Ткань стеклянная конструкционная Т-11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 401.28; 12: 3675.72 | [6 empty] | Всего по позиции
15 | прайс | Бурение скважины |  |  | единица | 1 | 1 | 1 | 75000 |  | 8187.77 | 9.16 | 75000 | [5 empty] | Бурение скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8187.77; 12: 75000 | [6 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 42.98 |  | 11.8 | 16.34 | 192.81 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.8; 12: 192.81 | [6 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км |  |  | 1 т груза | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 19.29 |  | 5.3 | 16.34 | 86.6 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.3; 12: 86.6 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [18 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 21730.79; 12: 261282.51 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [19 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1560.09; 12: 75102.73 | [8 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 307.09; 12: 4229.08 | [8 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 38.73; 12: 1864.44 | [8 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 19863.61; 12: 181950.7 | [8 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 23374.31; 12: 355588.47 | [8 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 23357.21; 12: 355309.06 | [8 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [19 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1338.45; 12: 64432.98 | [8 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 203.46; 12: 2771.13 | [8 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 29.05; 12: 1398.45 | [8 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 19550.64; 12: 179083.89 | [8 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1453.92; 12: 69991.92 | [8 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 810.74; 12: 39029.14 | [8 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 17.1; 12: 279.41 | [8 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 936.86; 12: 29914.12 | [8 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [19 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 221.64; 12: 10669.75 | [8 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 86.53; 12: 1178.54 | [8 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 9.68; 12: 465.99 | [8 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 312.97; 12: 2866.81 | [8 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 208.85; 12: 10053.91 | [8 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 106.87; 12: 5145.11 | [8 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 24311.17; 12: 385502.59 | [9 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1598.82; 12: 76967.17 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1662.77; 12: 80045.83 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 917.61; 12: 44174.25 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Компенсация НДС при УСН 22% |  |  | 10: 5348.46; 12: 84810.57 | [10 empty] | Компенсация НДС при УСН 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 29659.63; 12: 470313.16 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Фризен И.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.