Приложение 1

Техническое задание на выполнение работ

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Челябинской области |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором. |
| 4. | Объект | Нежилое помещение, Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту инженерных сетей ОПС 457202, Челябинская область, Варненский р-н, с. Варна, ул. Ленина, д. 40, для нужд УФПС Челябинской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора. Окончание выполнения Работ: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

  - Место выполнения Работ: Челябинская область, Варненский р-н, с. Варна, ул. Ленина, д. 40.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

  - Функциональные характеристики выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Характеристики работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение, электричество, отопление | Работы по ремонту сетей водоснабжения включают в себя: демонтаж радиаторов, снятие вентиля, прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, установка радиаторов, установка нагревателей индивидуальных, установка насосов центробежных с электродвигателем, установка баков расширительных, прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, прокладка кабеля, монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке, установка насосов центробежных с электродвигателем, оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, . |

5.2 Перечень и характеристики материалов:

| Наименование материала | Описание материала |
| --- | --- |
| Трубы полипропиленовые | Номинальное давление - 1,0 Мпа; Номинальный наружный диаметр - 20 мм |
| Хомуты | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм |
| Пробки | Материал - сталь 09г2с; Резьба наружная - М27х2 |
| Тройник | Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой; Номинальный наружный диаметр - 20 мм; Размер резьбы - 1/2" |
| Угольник | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R; Тип - 3 (PRC-R); Наружный диаметр - 20 мм |
| Радиаторы концевые | Радиаторы стальные панельные двухрядные; Тепловая мощность - 0,873 кВт |
| Кран шаровой | Кран шаровой латунный; Номинальный диаметр - 25 мм (1"); Присоединение - муфтовое ВР-ВР |
| Баки расширительные | Баки расширительные унифицированные; Емкость - до 1,2 м3 |
| Трубы полипропиленовые | Номинальное давление - 1,0 Мпа; Номинальный наружный диаметр - 32 мм. |
| Кабель | Тип - кабель нагревательный саморегулирующийся; Мощность - 28 Вт; Напряжение - 220 В |
| Кабель | Тип изделия – кабель; Количество жил – 3; Сечение жилы - 2.5 мм2; Номинальное напряжение кабеля (провода) - 660 В; Материал жилы - медь |
| Розетка | Способ монтажа – открытый; Номинальное напряжение - 250 В; Номинальный ток - 16 А |
| Электрический котел | Тип управления – электронное; Диапазон t в контуре отопления (радиаторы) - 20-80 ⁰C; Диапазон t в контуре отопления (теплый пол) - 20-80 ⁰C; Подсоединение отопления - G3/4; Макс. давление воды - 0.3 Мпа; Минимальное рабочее давление - 0.05 Мпа; Класс IP - IPX1; Класс защиты от поражения электрическим током – 1; Тип теплоносителя - подготовленная вода, этиленгликоль, пропиленгликоль |
| Ткань стеклянная конструкционная | Тип ткани – конструкционная; Переплетение – сатиновое; Тип волокна - алюмоборсиликатное стекло |

Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество, которые предоставляются в соответствии с требованиями закона об обязательности их наличия и их относимости к конкретному виду Товара.

Все материалы и оборудование в составе локального сметного расчета, содержащие торговые наименования, использованы заказчиком для определения начальной (максимальной) цены договора.

Любое упоминание на товарные знаки материалов в локальном сметном расчёте подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные.

5.3. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ:

| Перечень ГОСТ для основных материалов, предлагаемых к использованию при выполнении работ |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров | ГОСТ |
| Трубы полипропиленовые | ГОСТ 32415-2013 |
| Радиаторы концевые | ГОСТ 31311-2022 |
| Электрический котел | ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

# – Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом №883н от 11.12.2020г.

- Условия выполнения работ

6.2.1.	Не применяется.

6.2.2.	Работы должны выполняться в рабочее время с 08.00 до 20-00, в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229).

6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом №883н от 11.12.2020г.

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1. Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

4.	Акты освидетельствования скрытых Работ

6.5.2	Срок направления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения Работ обязан направить Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.5.3 Приемка выполненных Работ и их результата осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов., указанных в п. 6.5.1 Технического задания.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 9 |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов работ на выполнение работ по текущему ремонту инженерных сетей ОПС 457202, Челябинская область, Варненский р-н, с. Варна, ул. Ленина, д. 40, для нужд УФПС Челябинской области.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Выполнение работ по аварийному ремонту сетей водоснабжения, электричества, отопления ОПС 457202 для нужд УФПС Челябинской области |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,06 |
| 2 | Снятие вентиля | 100 шт | 0,12 |
| 3 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,48 |
| 4 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений | 0,4 |
| 5 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,06968 |
| 6 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 компл | 1 |
| 7 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 |
| 8 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 | шт | 1 |
| 9 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,5 |
| 10 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной | 100 м | 0,6 |
| 11 | Монтаж выключателя: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,03 |
| 12 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 |
| 13 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | 100 м2 | 0,16 |
| 14 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | 100 м2 | 2,05 |
| 15 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,2746 |
| 16 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | 0,2746 |