Техническое задание

на оказание услуг по мониторингу и восстановлению работоспособности передачи видеоизображения с жилых домов, нежилых помещений, придомовых территорий, мест массового скопления граждан на территории Липецкой области

1. Наименование Услуг:

Оказание услуг по мониторингу и восстановлению работоспособности передачи видеоизображения с жилых домов, нежилых помещений, придомовых территорий, мест массового скопления граждан на территории Липецкой области.

2. Режим оказания Услуг: указан в 5.9 настоящего Технического задания.

- 3. Срок оказания Услуг: с 01.07.2026 по 31.12.2026г.

4. Условия оказания Услуг:

Исполнитель оказывает Услуги по мониторингу и восстановлению работоспособности передачи видеоизображений с камер видеонаблюдения Заказчика, работающих в автоматическом режиме в режиме реального времени, 24 часа в сутки.

5. Состав Услуг и периодичность Услуг:

5.1. Обеспечить мониторинг за интеграцией камер видеонаблюдения с существующей Единой региональной платформой видеоаналитики Липецкой области.

5.2. Для проведения мониторинга Исполнитель должен использовать программное обеспечение контроля за проводимой интеграцией камер видеонаблюдения.

5.3. Программное обеспечение должно обеспечивать:

- поиск камеры по адресу расположения

- просмотр видеопотока в реальном времени

- просмотр архивов

- возможность разграничения доступа к просмотру архивов

- возможность группировки камер видеонаблюдения с одинаковой смысловой нагрузкой

- информирование о выходе из строя видеокамеры (система отчетности)

- формирование отчетов с указанием количества часов, работающих/неработающих камер.

5.4. Предоставить по требованию Заказчика в течение двух рабочих дней отчет о ходе выполнения обязательств, в соответствии с данным техническим заданием, на бумажном носителе или в электронной форме, подписанный уполномоченным лицом.

5.5. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную с камер видеонаблюдения.

5.6. Устранять допущенные недостатки и иные отступления от условий настоящего Технического задания своими силами и за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления в адрес Исполнителя соответствующего требования от Заказчика.

5.7. Осуществлять контроль за качеством, объемом, сроками предоставления и содержанием предоставляемой Заказчику информации.

5.8. Для исполнения пункта 5.2 настоящего Технического задания Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика копии документов, подтверждающих наличие прав на указанное программное обеспечение.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным в целях исполнения настоящего Договора.

5.9 Периодичность оказания Услуг:

| № п/п | Наименование оказываемых Услуг | Периодичность оказания Услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устранение неисправностей в программном обеспечении (в удаленном режиме). | в течение 3 (трех) часов в рабочее время и 12 (двенадцати) часов в нерабочее время с момента выявления неисправностей |
| 2 | Обеспечение просмотра сигнала от видеокамер на видеосервере и клиентских местах. | в непрерывном режиме |
| 3 | Проверка целостности и длительности записи видеоархивов | 1 раз в 2 недели |
| 4 | Обеспечение доступа к архиву на видеосервере с клиентских мест. | в непрерывном режиме |
| 5 | Обеспечение контроля за передачей видеоизображения с камер видеонаблюдения на Региональную платформу видеоаналитики | в непрерывном режиме |
| 6 | Восстановление при потере подключения Источника формирования видеоизображения к ЕРПВ (с выездом на место) | 72 (семьдесят два) рабочих часа с момента потери подключения |
| 7 | Восстановление при сдвиге или изменении сцены обзора источника формирования видеоизображения: | 72 (семьдесят два) рабочих часа с момента изменения сцены обзора |
| 8 | Восстановление качества передаваемого видеоизображения, по причине загрязнения источника формирования видеоизображения | 24 (двадцать четыре) часа, с момента получения уведомления от заказчика. |