Технические требования

к закупке «ОКПД 2 27.32.13.190, 43.21.10.110 Токоподвод к грейферу плоскочелюстному L 4700 для маневрирования краном полукозловым для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Разработка рабочей документации, поставка, шеф-монтаж и пусконаладка».

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Токоподвод к грейферу плоскочелюстному L 4700 для маневрирования краном полукозловым для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Разработка рабочей документации, поставка, шеф-монтаж и пусконаладка.

Состав закупаемой продукции:

Таблица 1

| № п.п. | Наименование продукции | Марка | Кол-во жил и сечен., мм2 | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабельный барабан (силовой, с кабелем КГРПУ 7х2,5 мм2, рабочая длина 40м, токосъемник 7х30 А) В составе: |  |  | 1 |
|  | - Кабели гибкие с изоляцией из резины для подъемных и конвейерных систем ТУ 16. К01-58-2007 - Привод медный гибкий ТУ 16-705.466-87 | КГРПУ-1 КГРПУ-1 КГРПУ-1 МГ | 7х2.5 мм2 7х1.5 мм2 5х2.5 мм2 1х4мм2 | Уточняется при разработке рабочей документации |
| 2 | Пульт управления В составе: |  |  | 1 |
|  | - Корпус под кнопочный пост МС-06 - Головка плоской кнопки М22P-FMWP - Монтажное основание М22МF - Контактный блок без подсветки НО МС-NOPS - Контактный блок без подсветки НЗ МС-NCPS - Плоский сигнальный индикатор М22L-F220GPP зеленый 220В - Плоский сигнальный индикатор М22L-F220GPP синий 220В |  |  | Уточняется при разработке рабочей документации |

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является токоподвод к грейферу плоскочелюстному L 4700 для маневрирования краном полукозловым КМ-2х25-6.5 для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Разработка рабочей документации, поставка, шеф-монтаж и пусконаладка.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПРОЕКТИРОВАНИЮ)

4.1 Разработанная техническая документация передается в электронном виде в формате PDF, и редактируемом формате DWG;

4.2. Право использования разработанной технической документации переходит Заказчику. Заказчик должен быть обеспечен документацией, необходимой и достаточной для закупки, шеф-монтажа и выполнению пуско-наладочных работ токоподвода к грейферу плоскочелюстному L 4700 271ЩН 356080 СБ для маневрирования им краном полукозловым КМ-2х25-6.5 в соответствии с Приложениями к настоящим Техническим требованиям.

4.3. Вся рабочая документация должна быть разработана по ГОСТам системы ЕСКД. Другие разделы документации выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

4.4. Вся рабочая и проектная документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») и АО «Трест Гидромонтаж») нормативно-техническими документами:

4.4.1. ГОСТ 15150-69 (с изменением 4.12. - 99). Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категорий, условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

4.4.2. ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»;

4.4.3. ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

4.4.4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461, в ред. Приказа Ростехнадзора от 22.01.2024 №16);

4.4.4. Методическими указаниями (МУ) по технологическому проектированию гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций», утвержденных приказом № 857 от 16.08.2019 г Министерства энергетики РФ

4.4.5. Правила устройства электроустановок (действующее издание);

4.4.6. СТО 70238424.27.140.017-2010 Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;

4.4.7. Спецификация на материалы, изделия и детали;

4.4.8. Другие документы на усмотрение Разработчика.

4.5. Разработанная рабочая документация, передается заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах. На электронном носителе в 2-х экземплярах (1-н экземпляр на DVD-R, 1-н экземпляр на USB-флеш-накопителе) в форматах специализированных программных продуктах, позволяющих редактировать указанные документы, и в формате «.pdf» (с возможностью копирования текста) в срок по установленному в договоре графику работ. Бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны, электронная версия должна быть структурирована в соответствии с бумажным носителем.

4.6. Все расчеты должны быть выполнены в соответствии с нормативной базой и документами, действующими на территории РФ.

4.7. Участник самостоятельно выполняет согласование рабочей документации с генеральным проектировщиком АО «Институт Гидропроект».

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ)

5.1. Продукция должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями и изготавливаться в соответствии с согласованной Генеральным Проектировщиком рабочей документацией.

5.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемого оборудования приведены в Таблице 1.

6. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

6.1. Начало поставки оборудования – с даты заключения договора.

6.2. Окончание поставки оборудования – не более 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

6.3. Срок оказания услуг – не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки оборудования.

7. ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

7.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД.

8. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

8.1. Место поставки: ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики, площадка работ по комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, близ пос. Водораздельный.

8.2. Доставка оборудования осуществляется собственными силами и средствами Субподрядчика или привлеченной транспортной компанией.

8.3. Требования к технике безопасности при оказании Услуг:

- Исполнитель обязан осуществлять Услуги в соответствии с техническими решениями, согласованными Заказчиком (Подрядчиком), договором, Федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативно-техническими актами, национальными и международными стандартами, регламентами, строительными нормами и правилами, правилами безопасности, стандартами 11 АО «РусГидро»;

- Требования охраны труда и безопасности выполнения услуги должны обеспечиваться Порядком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Правилами безопасности, стандартами безопасности труда, техническими регламентами и другими НТД, включая: СПиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СПиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-04», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в НОС и ППР», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных- крапов», ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ПОТ I1 М-016-2001 (РД 153- 34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране груда (Правила безопасности) при эксплуатации электро-установок», РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузоразгрузочных работ»;

- Пожарная безопасность при оказании Услуг должна обеспечиваться Исполнителем в соответствии с требованиями:

1.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в ред. От 10.07.2012 № 117-ФЗ;

2.Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

8.4. Требования к приемке Услуг:

- Контроль за сроками и качеством оказания услуг производится представителем Заказчика.

- По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт приема сдачи оказанных услуг.

- Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг обязан подписать акт и один экземпляр вернуть Исполнителю или направить мотивированный отказ от приёмки.

- В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем дефектов и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счёт в срок, установленный сторонами.

- В период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов и оборудования Заказчика.

- Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения.

- Услуги и сдача их результата в гарантийную эксплуатацию будут производиться в соответствии с законодательством РФ в области строительства;

- Результат завершенных в полном объеме Услуги считается принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки услуг.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

9.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой оборудования.

9.2. Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Рабочая документация

1) Грейфер плоскочелюстной L 4700 271ЩН 356080

2) Кран полукозловой КМ-2х25-6.5