«Технические требования на оказание услуг»

(требования к продукции)

ОКПД2 71.12.40.120  «Оказание услуг по поверке измерительного оборудования для нужд Обособленного подразделения в г. Красноярск АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование услуг	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

1.4.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	3

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 4. Требования к качеству продукции	6

Соблюдение нормативных документов	7

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Перечень | Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, ремонту и организации поверки. |
| --- | --- |
| СИ | Средство измерения |

  - Наименование услуг

«Оказание услуг по поверке измерительного оборудования для нужд Обособленного подразделения в г. Красноярск АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»

  - Цель оказания услуг

Осуществление ежегодной поверки оборудования.

  - Существующее положение

Поверка средств измерений  должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», а также утвержденными методиками поверки на соответствующий тип средств измерений.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Измеритель времени и скорости распространения ультразвука | г. Красноярск | Пульсар-2.2 №470 |  |
|  | Склерометр | г. Красноярск | ОМШ-1 №399 |  |
|  | Рулетка гидрологическая | г. Красноярск | РГ-ЛМ-50 №034.23 |  |
|  | Толщиномер ультрозвуковой ТУЗ-2 | г. Красноярск | ТУЗ-2 №6200 |  |
|  | Тахеометр | г. Красноярск | Sokkia CX-102 №080 |  |
|  | GNSS-приемник | г. Красноярск | EFT M1 Plus №11660789 |  |
|  | GNSS-приемник | г. Красноярск | EFT M1 Plus №11660811 |  |
|  | GNSS-приемник | г. Красноярск | EFT M3 Plus №13857948 |  |
|  | Электронный нивелир | г. Красноярск | Leica LS 15 0,2мм №31459879 |  |
|  | Инварная рейка | г. Красноярск | Рейка инварная Leica 2 м. №220666 |  |
|  | Инварная рейка | г. Красноярск | Рейка инварная Leica 2 м. №220667 |  |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к оказанию услуги:

Заказчик предоставляет Исполнителю средства измерения на поверку в работоспособном состоянии, очищенном от пыли и грязи, расконсервированными, вместе с эксплуатационной документацией, а также необходимыми комплектующими устройствами.

Исполнитель должен располагать обученным и допущенным в установленном порядке персоналом на право оказания услуг по поверке средств измерений.

Услуги (работы) по метрологическому обслуживанию приборов должны осуществляться собственным персоналом Исполнителя с использованием собственных материально-технических ресурсов.

Исполнитель вправе привлечь для проведения поверки соисполнителей, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на оказание данного вида услуг (аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений, выданный Федеральной службой по аккредитации, с приложением области аккредитации в соответствии с оборудованием, указанным в  Перечне.

Исполнителем должны соблюдаться сроки поверок средств измерений, методики проведения измерений, отчетность.

Услуги должны оказываться в соответствии с: Федеральным законом от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а также утвержденными методиками поверки на соответствующий тип средств измерений.

Требования к технике и оборудованию, используемых при оказании услуг:

Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений на право выполнения работ по поверке СИ, выданный Федеральной службой по аккредитации.

Исполнитель осуществляет калибровку СИ в том случае, если СИ не включено в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Государственный Реестр СИ) Российской Федерации. На СИ, прошедшие калибровку, Исполнитель предоставляет сертификаты калибровки.

Результатом выполненных Исполнителем работ является подтверждение пригодности СИ и внесение результатов поверки в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС Аршин) и выдача Акта технического обследования/поверки/калибровки.

На СИ, которые по результатам поверки признаны непригодными к применению, должно быть выписано извещение о непригодности. В выдаваемых извещениях о непригодности к применению должна быть указана причина непригодности.

Работы должны быть выполнены в полном объеме, определенном техническим заданием.

Исполнитель должен обеспечить проведение гарантированного комплекса работ по поверке, калибровке и инструментальному контролю СИ с использованием принадлежащих ему эталонов и иных средств измерений.

Требования к безопасности оказания Услуги:

Исполнитель обеспечивает качество оказания услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, национальными стандартами, техническими нормами, правилами, применяемыми для оказания данного вида услуг.

В случае оказания услуг, качество которых не соответствует условиям договора, Исполнитель без промедления обязуется выполнить работы по устранению недостатков. Убытки, возникшие в связи с устранением недостатков, несет Исполнитель.

Исполнитель гарантирует возмещение ущерба, нанесенного при оказании услуг сотрудникам, оборудованию и/или материалам Заказчика или третьим лицам.

Исполнитель гарантирует соблюдение сотрудниками Исполнителя при оказании услуг трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, трудового распорядка, соблюдение правил санитарной безопасности и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Исполнитель несет полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, соблюдение условий охраны труда и техники безопасности.

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поверка измерительного оборудования | Шт. | 11 |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поверка измерительного оборудования | С момента заключения договора | 30 календарных дней с момента заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.40.120  «Оказание услуг по поверке измерительного оборудования для нужд Обособленного подразделения в г. Красноярск АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Место оказания услуг | Оборудование передается/забирается Заказчиком Исполнителю в пределах г. Красноярск |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Аккредитация оборудования/ лаборатории | Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений на право выполнения работ по поверке СИ, выданный Федеральной службой по аккредитации. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Аккредитация персонала | Исполнитель должен располагать обученным и допущенным в установленном порядке персоналом на право оказания услуг по поверке средств измерений |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат услуги | подтверждение пригодности СИ и внесение результатов поверки в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС Аршин) и выдача Акта технического обследования/ поверки/калибровки. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | - Соблюдение нормативных документов | ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», а также утвержденные методики поверки на соответствующий тип средств измерений. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
|  | Порча имущества Заказчика | Исполнитель гарантирует возмещение ущерба, нанесенного при оказании услуг сотрудникам, оборудованию и/или материалам Заказчика. |
|  | Требования к соисполнителям и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования к соисполнителям | Требования исполнителя п.1-4 Таблица 4 |