«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»

________________ Доржиев Ж. Н.

«____» ____________ 2026 г.

Технические требования на поставку оборудования:

ОКПД2 26.30.11.190. Поставка шкафов оборудования высокочастотной связи

в рамках реконструкции подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» для нужд Западных электрических сетей в рамках реализации инвестиционного проекта K_508-107

Лот №_____________________________

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3

1.2. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	3

1.3. ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	3

1.4. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 	3

2.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ	4

2.1.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМАМ И СРОКАМ ПОСТАВКИ	4

2.1.1.	ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 	4

2.1.2.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 	4

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	5

3. ПРИЛОЖЕНИЕ	10

# Общие сведения

# Обозначения и сокращения

| ГОСТ | межгосударственный стандарт |
| --- | --- |
| ЗЭС | Филиал ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети |
| МТР | материально-технический ресурс |
| ПС | (трансформаторная) подстанция |
| ПСД | проектно-сметная документация |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СП | свод правил |
| СРО | саморегулируемая организация |
| ТТ | технические требования |
| ЭБ | электробезопасность |
| ОКПД 2 | общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| ШОВЧ | шкаф оборудования высокочастотной связи |
| ТУ | технические условия; |
| СДТУ | средства диспетчерского технологического управления |

# 1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.30.11.190. Поставка шкафов оборудования высокочастотной связи в рамках реконструкции подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» для нужд Западных электрических сетей.

# 1.3. Цель использования закупаемой продукции

Настоящие технические требования составлены в целях поставки оборудования — шкафов оборудования высокочастотной связи в рамках реализации инвестиционного проекта K_508-107 «Реконструкция подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» с заменой оборудования ОРУ 110 кВ, ОРУ 220 кВ, установкой трансформатора 220 кВ, установкой батареи статических конденсаторов 110 кВ (БСК), мероприятия по созданию устройств противоаварийной автоматики (1 АТ х 63 МВА, 27 Мвар, 1 компл.) \\ Западный энергорайон РС (Я)».

1.4. Иные требования и сведения общего характера

Поставщик осуществляет доставку продукции по адресу: 678290, РС (Я), с. Сунтар, ул. Межколхозная, д. 9, СРЭС.

# Требования к продукции

# Требования к объемам и срокам поставки

# Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шкафы оборудования высокочастотной связи | В соответствии с Приложением № 2 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 применяется ограничение допуска товаров иностранного происхождения. | шт. | 3 |
| 2 | Комплектующие к шкафу оборудования высокочастотной связи №5 V6 |  | компл. | 1 |
| 3 | Шеф-монтаж | - | усл. ед. | 1 |

# 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 2. Требования к срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкафы оборудования высокочастотной связи | С даты подписания договора | Не позднее 45дней с даты подписания договора |
|  | Комплектующие к шкафу оборудования высокочастотной связи №5 V6 |  |  |
|  | Шеф-монтаж | - | 20 дней после поставки оборудования |

# 2.2 Требования к поставляемой продукции

Таблица 3. Требования к поставляемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к шкафам оборудования высокочастотной связи (V3, V4, V5) | В соответствии с Приложением №1 | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Требования к шкафу оборудования высокочастотной связи №5 (V6) | В соответствии с Приложением №2 | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Требования к надежности |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок службы шкафов и комплектующих, лет, не менее | 10 | Согласие с требованием |  |  |
| 4 | Требования к гарантии изготовителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее (после ввода в эксплуатацию) | 36 | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Требования к технической документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.20-89, ГОСТ 27300-87, в составе необходимом для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования: - общее техническое описание с комплектом функциональных схем и назначением клеммников для внешних подключений; - технический паспорт на шкаф; - руководства пользователя для работы с программным обеспечением (описание, порядок установки, конфигурирования и настройки); - инструкции по эксплуатации; - комплект заводской документации ИП, датчиков и другого поставляемого оборудования. Паспорт на оборудование. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | Требования к упаковке и транспортировке |  | -//- | -//- | шеф-//- |
| 6.1 | Требования к упаковке, маркировке, временной антикоррозионной защите, транспортированию, условиям и срокам хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 18620-86. Шкаф в сборе. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2 | Условия транспортирования | * | Указание характеристик |  |  |
| 6.3 | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год | * | Указание характеристик |  |  |
| 6.4 | Монтаж выполняется с участием шеф-инженера фирмы - поставщика | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.5 | Доставка до склада заказчика | 678290, РФ, Республика Саха (Якутия), Сунтарский район, с. Сунтар, ул. Межколхозная 9, СРЭС, филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго» | Согласие с требованием |  |  |
| 7 | Требования к комплектующему шкафу оборудования ВЧ связи №5 |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Требования к техническим параметрам комплектующих | Аппаратура высокочастотной связи трехканальная V6 – ЦВК-16/12-80 (800-812/812-824) Ethernet – 1 шт; Монтажная ВЧ-панель МВЧП – 1 шт; Монтажный комплект 12 кГц – 1 шт; Кабельный органайзер – 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |
| 7.2 | Требования к гарантии изготовителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.2.1 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее (после ввода в эксплуатацию) | 36 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.3 | Требования к технической документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.3.1 | Техническое описание (руководство п о эксплуатации) на русском языке; паспорт на оборудование | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 7.4 | Требования к упаковке и транспортировке |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.4.1 | Требования к упаковке, маркировке, временной анти-коррозионной защите, транспортированию, условиям и срокам хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 18620-86 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 7.4.2 | Условия транспортирования | * | Указание характеристик |  |  |
| 7.4.3 | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год | * | Указание характеристик |  |  |
| 7.4.4 | Монтаж выполняется с участием шеф-инженера фирмы - поставщика | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 7.4.5 | Доставка до склада заказчика | 678290, РФ, Республика Саха (Якутия), Сунтарский район, с. Сунтар, ул. Межколхозная 9, СРЭС, филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго» | Согласие с требованием |  |  |
| 8 | Дополнительные требования к поставляемому оборудованию | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее II квартала 2025 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов. | Согласие с требованием |  |  |
| 9 | Требования по сертификации оборудования | 1. Радиоэлектронное оборудование должно быть включено в один из следующих реестров и иметь действующую выписку: - в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»; - в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 2. При выборе оборудования необходимо учитывать Перечень типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, утверждённый Приказом ПАО «РусГидро» от 18.08.2025 «О внесении изменения в приказ ПАО «РусГидро» от 28.02.2025 №173 «Об утверждении перечней применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, а также запрещённых к использованию типов программного обеспечения». | Согласие с требованием |  |  |
| 10 | Требования к программному обеспечения | - Интеграция в используемую в ПАО «Якутскэнерго» системой мониторинга Zabbix - Дружественный, интуитивно понятный интерфейс на русском языке - Совместимость с используемым в ПАО «Якутскэнерго» программным обеспечением | Согласие с требованием |  |  |

- Приложение

Приложение №1 – опросный лист шкафов оборудования высокочастотной связи (V3, V4, V5) – 11 л.;

Приложение №2 – опросный лист комплекта шкафа оборудования высокочастотной связи №5 (V6) – 3 л.

| Технические требования подготовил: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ___________________ | «____»___________ 2026 г. |
| Согласовано: |  |  |
| Начальника ОКСиР | ___________________ | Николаева М. А. «____»___________ 2026 г. |
| Начальника СДТУ | ___________________ | Емченко В. В. «____»___________ 2026 г. |