Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

«Приморские электрические сети»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ул. Командорская, 13a, г. Владивосток, Приморский край, 690080 Тел. (4232) 22-32-12 приемная, Факс: (4232)26-45-02,

E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/254043001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на кабель

1. Перечень товара.

| № | Продукция/Характеристики (подробные) | Артикул/Комплектация | Ед. | Кол-во | Примечание (Марки монтируемых кабелей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабель из сшитого полиэтилена: А - Алюминиевая токопроводящая жила Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена Пу - Усиленная оболочка из полиэтилена 2г - Двойная Герметизация: алюмополимерная лента, сваренная с оболочкой, для защиты от проникновения влаги в сочетании с продольной герметизацией водонепроницаемыми лентами 3 - количество жил 185 - сечение жилы 50 - сечение экрана 35 - номинальное напряжение, кВ | Расшифровка кабеля АПвПу2г 3х185/50-35 Или Эквивалент. | км | 0,300 или кратно минимальной партии изготовления и отгрузки. |  |

2. Срок поставки: в течении 30 календарных дней с момента заключения договора.

3. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 20 (двадцати) календарных дней (если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства - в течение 7 (семи рабочих дней)) с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 или УПД.

4. Адрес и условия доставки: Доставка осуществляется силами и за счет поставщика по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 21.

5. Требования к поставляемой продукции.

5.1 Весь материал должен быть новым, ранее не использованный и изготовлен не ранее 2026г., не должен иметь сколов, вмятин, трещин, застарелой ржавчины и других повреждений, указывающих на проведение какого-либо ремонта.

5.2 Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ, Производство кабеля АПвПу2г 3х185/50-35 регламентируется ГОСТ 34834-2022 — межгосударственным стандартом «Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно.

Также кабель соответствует ГОСТ Р 55025-2012— стандарту «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно.

Кроме ГОСТ, на кабель АПвПу2г 3х185/50-35 действует ТУ 16.К71-335-2004

5.3 Гарантийный срок на поставляемую продукцию: должен быть не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6. Требования к оформлению документов предложения ТКП, в случае предложения Участниками эквивалента.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на артикул (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, который должен соответствовать техническим требованиям предъявляемым Заказчиком. Отсутствие в составе технического предложения подробного технического описания эквивалентов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция (прибор) - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам заявленной в конкурсной документации продукции, в том числе по гарантийным срокам.

7. Требования к Участникам закупочной процедуры.

7.1. Участник должен в форме технико-коммерческого предложения, приведённого в запросе ТКП, указать производителя(ей) и страну происхождения предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции в объеме достаточном для оценки данной продукции (объем, состав, назначение использования).

8. Общие условия.

8.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.