## Датчики
№ п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица измерения | Требуемое количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Ограничитель грузоподъемности ОГШ 2,7Ц комплектация базовая -1шт; Преобразователь тензокодовый 2А1.1, 2А2.1-2шт; Блок зажимов и реле 2А1,6-1шт; датчик 2В1, В2-2шт; Блок индикации-2шт, | шт | 1
2 | Термопреобразователь сопротивления ТО Овен-Энерго ДТС094Э1-РТ100.В3.80/20 D20мм,L200мм -50...+250t Pt100 IP54 | шт | 52
3 | Датчик вибрации ИВП-05-0.8/200 | шт | 3
4 | Датчик потока *EFFECTOR 300 SI5004/E40097* (0....100%; токовый выход 4...20 мА) | шт | 2
5 | Уровномер поплаковый РИЗУР-6000 (РИЗУР-6000-0-У-Ж-Ф(85/10)-375(100/125/150)-О-М-RS-0/876/100-1-0). Длина датчика 375мм, верхняя неизмеряемая зона 100мм;диапазон измерения 125мм; нижняя неизмеряемая зона 150; токовый выход 4...20 мА) | шт | 1
6 | Датчики среза пальцев ВБИ-М08-48У-2111-3 | шт | 20
7 | Термометр сигнализирующий ТКП-160Сг с длиной капиляра трубки 12м (ТКП-160Сг-М3) | шт | 3
8 | Датчик боя вала ИЛП (ПРГА 4277711) | шт | 1
9 | Контроллер S1 | шт | 2
10 | Датчики среза пальцев ВБИ-М08-48У-2111-3 | шт | 10
11 | Датчик индуктивный бесконтактный ВБИ-М30-91С-2111-3 | шт | 6
12 | Термометр ТКП-160-Cr-M2 с длиной капилярной трубки 12 м | шт | 1
13 | Датчик давления DMP 331 0-10 бар 4-20мА | шт | 1
14 | Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9204-37 50М/В/4/-50...+50.С разъемным соединением. Общая длина с разъемом 168мм. (погружной части 100мм) | шт | 5
15 | Датчик давления А-10. 0....160bar; 4...20mA; 8...30V | шт | 1
16 | Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9204-38 50М/В/4/-50...+50. | шт | 3
17 | Датчик температуры (термопреобразователь сопротивления) ДТС-034-РТ100 В3 25/5 | шт | 6
18 | Датчик температуры (термопреобразователь сопротивления) ДТС-094-РТ100 В3 120/5 | шт | 3
19 | Датчик температуры (термопреобразователь сопротивления) ДТС-094-РТ100 В3 200/5 | шт | 2
20 | Термопреобразователь сопротивления ДТС-094-PT100 B3 200/5 | шт | 2
21 | Термопреобразователь сопротивления ДТС-094-PT100 B3 120/5 | шт | 2
22 | Термопреобразователь сопротивления ДТС-094-PT100 B3 100/5 | шт | 2
23 | Термопреобразователь сопротивления дТС 094-Pt100 В3.100/5 | шт | 2
24 | Термопреобразователь сопротивления дТС 094-Pt100 В3.160/5 | шт | 2
25 | Термопреобразователь сопротивления ТСМ-9203-04, (-50 +150), 50 м, трехпроводный | шт | 1
26 | Термопреобразователь сопротивления дТС 034-Pt100 В3.20/5 | шт | 2
27 | Реле напряжения ЕЛ-11У3 (Устройство защиты от падения груза при обрыве любой из трех фаз питающей электрической сети) | шт | 2
28 | Фото реле 10А 220В | шт | 1