ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту фасада, крыльца входа, отмостки ОПС, расположенного по адресу: 613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, д.8 для нужд УФПС Кировской области.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Кировской области |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором. |
| 4. | Объект | Здание отделения почтовой связи, расположенное по адресу: 613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, д.8 |
| 5. | Работы | Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 14. | СП | Свод правил |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту фасада, крыльца входа, отмостки ОПС, расположенного по адресу: 613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, д.8 для нужд УФПС Кировской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

3.2. Работы выполняются с целью содержания объекта в надлежащем состоянии.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Сроки выполнения Работ

Начало выполнения Работ: в течение 1 (одного) календарного дня с даты подписания Договора.

Окончание выполнения Работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

  - Место выполнения Работ:

613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, д.8.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

5.1. Характеристики и описание выполняемых работ

Вначале усиливаем наружную стену металлической обоймой, ремонтируем наружную кладку стен, освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов.  Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть при креплении сайдинга горизонтально - направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом. Далее монтируем стартовую планку, она закрепляется саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используем уровень. Сборные угловые и стыковочные планки состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.  После можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Монтаж металлосайдинга Корабельная доска ведётся снизу вверх. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки. При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине. Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забываем проверять горизонтальность панелей по уровню. При установке простых доборов, необходимо оставляйть на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст. Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками. Далее облицовываем дверные и оконные откосы откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием и монтируем у окон водоотлив.

Ремонт входной группы начинаем с демонтажа старой брусчатки, тротуарной плитки и бордюров.  Далее  устанавливают бордюры на бетон, выравнивая их по вертикали и горизонтали при помощи резиновой киянки. Затем выравниваем песчаное основание вручную, тщательно утрамбовываем. Укладку тротуарной плитки осуществляем на раствор цемента слоем до 3 см. Смесь разравнивают, после чего поверх укладывают тротуарную плитку. Между фрагментами оставляют технологические зазоры в 3-5 мм, которые после высыхания заполняют раствором. Поверхность готова к эксплуатации через 3-5 дней. Брусчатку укладывают на готовое песчаное с заполнением швов песком.

Ремонт отмостки состоит из следующих этапов:

- разборка строй отмостки;

- погрузка разодранного покрытия;

- устройство бордюра на бетон;

- перевозка щебня ручными тележками к месту устройства отмостки;

- устройство щебеночного слоя;

- устройство песчаного основания;

- укладка брусчатки;

- заполнение швов песком.

Все работы производятся «под ключ» - с очисткой и уборкой территории после ремонтных работ. После выполнения всего комплекса работ необходимо вывезти мусор.

5.2. Характеристики (описание) материалов

| № п/п | Наименование товаров | Характеристика (описание) товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кирпич | Керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм |
| 2 | Сайдинг | Металлический, с полимерным покрытием, толщиной 0,5мм |
| 3 | Плиты бетонные тротуарные | Марка 300, толщина 50 мм |
| 4 | Щебень | Из природного камня, марка 400, фракция 5-10 мм |

5.3. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ:

|  | Перечень ГОСТ для основных материалов, предлагаемых к использованию при выполнении работ |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров | ГОСТ |
| 1 | Кирпич | ГОСТ 379-2015 |
| 2 | Сайдинг | ГОСТ 34180-2017 |
| 3 | Плиты бетонные тротуарные | ГОСТ 17608-2017 |
| 4 | Щебень | ГОСТ 8267-93 |

Все поставляемые на объект материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификат пожарной безопасности и сопровождаться документом о качестве.

Подрядчик обязуется в случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.

5.4. Описание результата выполненных работ.

Результатом выполненных работ является облицовка фасада, восстановление входной площадки и отмостки здания ОПС, расположенного по адресу: 613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, д.8

5.5. Перечень оборудования, информации, документов, необходимых для выполнения работ.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения Работ, Подрядчик определяет самостоятельно.

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться документами, указанными в п.п. 6.1, 6.3 ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция 
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

– СП 71.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. 
№ 883н.

- Условия выполнения работ

6.2.1.	Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук на электронный адрес: Liubov.Gerasimova@russianpost.ru.

Подрядчик обязан один раз в 7 (семь) календарных дней предоставлять Заказчику 
в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве не менее 10 шт. на виды работ указанные в локально-сметном расчете, в том числе подтверждающие выполнение скрытых работ (в обязательном порядке с приложенной рулеткой). После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук на электронный адрес: Liubov.Gerasimova@russianpost.ru.

6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 09:00 часов до 18:00 часов 
в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.3.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.4.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.5.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.6.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229).

6.2.7.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.8.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.9.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, двери, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. 
№ 883н.

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика следующие отчетные документы:

-  Счет-фактура (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС);

- Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

- Справка АНФ 02/17;

- Счет-фактура и/или счет (в случае если Подрядчик работает по УСН);

- Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

- Техническая документация на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);

- Акты освидетельствования скрытых Работ;

- Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, – документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) и прочее;

- Журналы работ.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость объемов работ | 9 |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов работ на выполнение работ по ремонту фасада, крыльца входа, отмостки ОПС, расположенного по адресу: 613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, д.8 для нужд УФПС Кировской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Крыльцо главного входа, фасад |  |  |  |
| 1 | Армирование кладки стен | 1 т металлических изделий | 0,046 |
| 2 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 1 |
| 3 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 0,21 |
| 4 | Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| 5 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 1,36 |
| 6 | Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 1,2 |
| 7 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 12 |
| 8 | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 5,5 |
| 9 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, толщина 50 мм | 100 м2 покрытия | 0,05 |
| 10 | Укладка наземных тактильных плит на слой сухой цементно-песчаной смеси вручную | 100 м2 покрытия | 0,018 |
| 11 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 100 м2 покрытия | 0,13 |
| 12 | Установка бортовых камней бетонных | 100 м бортового камня | 0,17 |
| 13 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,29 |
| 14 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,65 |
| Раздел 2. Отмостка |  |  |  |
| 15 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,15 |
| 16 | Устройство основания щебеночного | 1 м3 основания | 5 |
| 17 | Устройство основания песчаного | 1 м3 основания | 5 |
| 18 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 100 м2 покрытия | 0,5 |
| 19 | Установка бортовых камней бетонных | 100 м бортового камня | 0,48 |
| Раздел 3. Уборка и вывоз мусора |  |  |  |
| 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза | 1 т груза | 0,345 |
| 21 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,345 |