ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли гаража, расположенного по адресу: 612961, Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, дом № 17, пом. 1001 для нужд УФПС Кировской области.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Кировской области |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором. |
| 4. | Объект | Гараж, расположенный по адресу: 612961, Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, дом № 17, пом. 1001 |
| 5. | Работы | Выполнение работ по текущему ремонту кровли гаража |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 14. | СП | Свод правил |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту кровли гаража, расположенного по адресу: 612961, Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, дом № 17, пом. 1001 для нужд УФПС Кировской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

3.2. Работы выполняются с целью обеспечения содержания объекта в надлежащем состоянии, а именно, выполнить ремонт кровли гаража, расположенных по адресу: 612961, Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, дом № 17, пом. 1001.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Сроки выполнения Работ

Начало выполнения Работ: в течение 1 (одного) календарного дня с даты подписания Договора.

Окончание выполнения Работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

  - Место выполнения Работ:

612961, Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, дом № 17, пом. 1001.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

5.1. Характеристики и описание выполняемых работ

При выполнении работ следует выполнять все требования техники безопасности при осуществлении работ на высоте. В качестве средства индивидуальной защиты рекомендуется применять монтажный пояс.

Обрешетку делают из необрезной доски. С помощью натянутой лески контролируют, насколько ровно располагаются доски. Если доски обрешетки приходится сращивать по длине, их стык должен приходиться на стропила, в соседних рядах стыки не должны быть на одном уровне. Первая и последняя доски ската фиксируются непосредственно на краю стропил. Для тех досок, что будут между ними, выбирается шаг, удобный для фиксации профнастила.

Заказывая профнастил, надо учитывать длину одного стропила, добавляя 5-7 сантиметров. Доставленные листы не стаскивают, а снимают с пачки. Монтаж профнастила начинается с ровной укладки первого листа, который определяет геометрию всей кровли. Выровнять его вдоль фронтона помогут маяки — временные рейки, выступающие вверх за карниз. Закреплять лист на обрешетке - саморезами с резиновыми шайбами. Саморез должен мягко прижимать металлический покров, но не деформировать его. Установленный на место металлический лист соединяется с соседним с помощью заклепок в цвет декоративного покрытия листа. На одном квадратном метре кровли должно быть 6-8 штук саморезов.

Работы производятся «под ключ» - с очисткой и уборкой территории после ремонтных работ. После выполнения всего комплекса работ необходимо вывезти мусор.

5.2. Характеристики (описание) материалов

| № п/п | Наименование товаров | Характеристика (описание) товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Профилированный лист | Профилированный настил оцинкованный НС35-1000-0,7 |
| 2 | Обрешетка | Необрезная, толщина не менее 30 мм |
| 3 | Ветровая планка | Обрезная, толщина 25 мм |

5.3. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ:

|  | Перечень ГОСТ для основных материалов, предлагаемых к использованию при выполнении работ |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров | ГОСТ |
| 1 | Профили стальные листовые | ГОСТ 24045-2016 |
| 2 | Пиломатериалы хвойных пород | ГОСТ 24454-80 |

Все поставляемые на объект материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификат пожарной безопасности и сопровождаться документом о качестве.

5.4. Описание результата выполненных работ.

Результатом выполнения работ является ремонт кровли гаража, расположенного по адресу: 612961, Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, дом № 17, пом. 1001 для нужд УФПС Кировской области.

5.5. Перечень оборудования, информации, документов, необходимых для выполнения работ.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения Работ, Подрядчик определяет самостоятельно.

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться документами, указанными в п.п. 6.1, 6.3 ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

- СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция 
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. 
№ 883н.

- Условия выполнения работ

6.2.1.	Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук на электронный адрес: Liubov.Gerasimova@russianpost.ru.

Подрядчик обязан один раз в 7 (семь) календарных дней предоставлять Заказчику 
в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве не менее 10 шт. на виды работ указанные в локально-сметном расчете, в том числе подтверждающие выполнение скрытых работ (в обязательном порядке с приложенной рулеткой), а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук на электронный адрес: Liubov.Gerasimova@russianpost.ru.

Подрядчик подтверждает наличие необходимых разрешительных документов (допусков, лицензий и пр.) для выполнения работ на момент заключения Договора 
и в период его действия.

6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 09:00 часов до 18:00 часов 
в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.3.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.4.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.5.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.6.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.7.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.8.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.9.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, двери, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. 
№ 883н.

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика следующие отчетные документы:

- Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2.

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме 
КС-3.

-  Счет-фактура (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС);

- Акт приёма-передачи строительной площадки.

Исполнительная документация:

- акты освидетельствования скрытых работ;

- журнал общий ведения работ;

- журнал входного контроля качества материалов;

- документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля, – документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) (при необходимости).

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость объемов работ | 8 |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов работ по ремонту кровли гаража, расположенного по адресу: 612961, Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, дом № 17, пом. 1001 для нужд УФПС Кировской области.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. кровля |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из шифера | 100 м2 | 1 |
| 2 | Демонтаж ветровой планки | 100 м2 | 0,05 |
| 3 | Демонтаж фронтонов | 100 м2 | 0,245 |
| 4 | Устройство новых фронтонов | 100 м2 | 0,245 |
| 5 | Смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0,6 |
| 6 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 1 |
| 7 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа НС35-1000-0,7 при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 1 |
| 8 | Устройство конька из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,03 |
| 9 | Монтаж ветровой планки | 100 м2 | 0,05 |
| 10 | Подшивка кровли досками обшивки | 100 м2 | 0,095 |
| Раздел 2. Уборка и вывоз мусора |  |  |  |  |
| 11 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 3,6852 |
| 12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 3,6852 |