Технические требования на оказание услуг

ОКПД2   71.2 Оказание услуг по проведению мониторинга сточной воды (отбор и исследование двух проб) ежеквартально (этап) в соответствии с программой контроля для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1.  Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель выполнения услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.3. Иные требования и сведения общего характера	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	3

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	3

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	3

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2. Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

Приложение №1 к Техническим требованиям	7

Приложение №2 к Техническим требованиям	8

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.2 Оказание услуг по проведению мониторинга сточной воды (отбор и исследование двух проб) ежеквартально (этап) в соответствии с программой контроля для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21

  - Цель выполнения услуг

Проведение мониторинга сточной воды на территории Заказчика АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер А, литер Б | Сточная вода: - выпуск 1 - выпуск 5 | Общее количество измерений – 2 измерения ежеквартально. Наименование контролируемых параметров указаны в программе контроля |

  - Иные требования и сведения общего характера

Заказчик имеет лицензию на осуществление работ со сведениями, составляющими государственную тайну, в связи с чем, прием иностранных граждан на территории Заказчика строго регламентирован нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению режима секретности. На основании данного обстоятельства вход на территорию Заказчика работникам Участника, - иностранным гражданам может быть  запрещён. В случае недопуска Заказчиком работников Участника, - иностранных граждан, -  для оказания услуг по договору не влечет перенос сроков оказания услуг и не освобождает Участника от ответственности за нарушение сроков оказания услуг.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение мониторинга сточной воды (отбор и исследование двух проб) ежеквартально (этап) в соответствии с программой контроля (Приложение №1) | Шт. | Сточная вода – 2 измерения ежеквартально. |

    - Требования к срокам оказания услуг

Услуги оказываются Исполнителем в следующие сроки:

Начало оказания услуг: 01 апреля 2027 г.

Окончание оказания услуг:  31 марта 2028 г.

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| Этап (квартал) | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение мониторинга сточной воды (отбор и исследование двух проб) ежеквартально (этап) в соответствии с программой контроля (Приложение №1) | 01 апреля 2027 г. | 30 июня 2027 г. |
|  |  | 01 июля 2027 г. | 30 сентября 2027 г. |
|  |  | 01 октября 2027 г. | 31 декабря 2027 г. |
|  |  | 01 января 2028 г. | 31 марта 2028 г. |

2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): Проведение мониторинга сточной воды (отбор и исследование двух проб) ежеквартально (этап) в соответствии с программой контроля (Приложение №1)

| № п/п | Наименование параметра Требование заказчика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - 1 | Требования к оказанию услуг |
| - 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |
| 1.1.1. | Отбор проб и проведение лабораторного анализа в соответствии с программой контроля (таблица 5) Оформление актов отбора проб и протоколов количественного и химического анализа Химические исследования должны осуществляться испытательной лабораторией, прошедшей аккредитацию |
| - 1.2. | Требования к персоналу исполнителя |
| - 1.2.1. | Исполнитель должен оказывать Услуги силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг. |
| - 2. | Требования к результатам услуг |
| - 2.1. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |
|  | Приемка осуществляется посредством подписания акта сдачи-приемки услуг — ежеквартально. |
|  | Акты отбора проб, протоколы количественного и химического анализа сточной воды. |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |
|  | Исполнитель осуществляет химические исследования лабораторией имеющей аккредитацию. |
|  | Исполнитель должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 22-ФЗ, 44-ФЗ, которые размещены в ЕИС. |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |
| 4.1. | В стоимость оказания услуг должны быть включены все затраты и расходные материалы, необходимые для выполнения услуг согласно техническому требованию |
| 4.2. | Исполнитель должен обеспечить выполнение всех измерений в соответствии с требованиями в аккредитованной лаборатории, принадлежащей ему на праве собственности или ином другом законном основании (подтверждается предоставлением к технико-коммерческому предложению скан-копии действующего аттестата аккредитации и области аккредитации привлекаемой лаборатории, в случае договора с лабораторией– дополнительно предоставить договор). |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение.

3.2.	Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки стоимостного расчета работ/услуг по форме, приведенного в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям.

- Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица№5

Сточная вода

| № п/п | Наименование контролируемого параметра | Место и точка отбора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель | Выпуск 1 выпуск 5 |
| 2 | Железо общее |  |
| 3 | Марганец |  |
| 4 | Медь |  |
| 5 | Азот общий |  |
| 6 | Цинк |  |
| 7 | Алюминий |  |
| 8 | СПАВ |  |
| 9 | Взвешенные вещества |  |
| 10 | Фосфор общий |  |
| 11 | БПК5 |  |
| 12 | Нефтепродукты |  |
| 13 | ХПК |  |
| 14 | Ртуть |  |
| 15 | Фенолы |  |
| 16 | Жиры |  |

- Приложение №2 к Техническим требованиям

Таблица №6

Расчет стоимости услуг

| Этап (квартал) | Количество отборов и исследований двух проб на 16 показателей в Этап | Стоимость отбора и исследования двух проб на 16 показателей, руб. без учёта НДС: | Стоимость отбора и исследования двух проб на 16 показателей, руб. с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 2 | 2 |  |  |
| 3 | 2 |  |  |
| 4 | 2 |  |  |
| Итого, руб. без учёта НДС: |  |  |  |
| Итого, руб. с учётом НДС: |  |  |  |