## Насосы
№ п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица измерения | Требуемое количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Агрегат насосный *Иртыш ПФ2 50/200.185-7,5/2-016* (откачка проточной части + откачка дренажа) | шт | 4
2 | Станция насосная НЭР-2,0И40Т1С с электроприводом, 4-х-линейный 3-х-позиционный гидрораспределитель с ручным управлением, номин. давление 63МПа, номин. подача 2 л/мин, бак 40 л, 380 В. На колесах.) В комплекте с: 1) РВД3000К (Рукав высокого давления 3м с полумуфтой БРСН004, рабочее давление 40МПа) - 8шт. 2)РВД2000К (Рукав высокого давления 2м с полумуфтой БРСН004) - 2шт. 3) КР-4 Кран регулировочный 4-х ходовой - 1шт.4) РПЛУ2-6 Распределитель линейный, двухсторонний, удлиненный, 6-ти портовый; резьба внутренняя К 3/8', в комплекте одна пробка коническая- резьба наружная К 3/8'. (Установка для подъема ротора Гидроагрегатов №1,2,3 Гунибской ГЭС) (1шт) | шт | 1
3 | Консольный насос К-160/30 | шт | 4
4 | Насос гидравлический шестеренный высокого давления IPN 4-50 Voith | шт | 1
5 | Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-80-160С,с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2 (двигатель, насос и рама в комплекте) | шт | 4
6 | Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-80-160С,с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2 (двигатель, насос и рама в комплекте) | шт | 3
7 | Агрегат насосный шестеренный ГМС Ливгидромаш НМШ 5-25-4.0/10 N 4м3/ч 3кВт 1500об/мин | шт | 1
8 | Насос КМ150-125-250 в комплекте с рамой и эл.двигателем | шт | 1
9 | Насос дренажный К 100-80-160 в комплекте с эл. двигателем и рамой | шт | 1
10 | Насос дренажный К 100-80-160 в комплектес эл.двигателем и рамой | шт | 1
11 | Насос дренажный КМ 80-65-160 в комплекте с эл. двигателем и рамой | шт | 1