Технические задание на изготовление приспособления для оценки геоматов по чертежам

Выполнить работы по изготовлению приспособления для оценки геоматов (приложение к ТЗ)

В результате изготовления деталей и сборочных работ нужно получить:

1. Конус твердосплавный. Обточка по чертежу покупной позиции (конус Морзе5) - 2 шт:

Материал твердосплавной вставки — сталь У8А

Угол конуса - 60°

Длина - 67 мм

Диаметр - 45 мм

2. Плита алюминиевая 16Х100Х100 с фаской, с одним отверстием с резьбой м4 по чертежу. - 10 шт:

Материал — алюминий(АМГ2)

Длина - 100 мм

Ширина - 100 мм

Толщина — 16 мм

3.  Оправка конуса по чертежу - 2 шт:

Материал — сталь 40Х

Длина - 70 мм

Диаметр - 40 мм

4.  Втулка фторопластовая по чертежу - 2 шт.

Центральное отверстие Ø10мм

Длина - 20 мм

Диаметр - 40 мм

Гарантийный срок: не менее 6 месяцев с даты подписания Сторонами акта о выполненных работах.

Общий срок выполнения работ: не более 15 рабочих дней.