## Лист1
1 | Болт с шестигранной головкой M10 35мм CM021025 | шт | 840 | ДКС
2 | Гайка для подвешивания профиля M10 CM141000 | шт | 840 | ДКС
3 | Шайба стопорная CM221000 | шт | 840 | ДКС
4 | Стандартный анкер со шпилькой M8 CM440850 | шт | 350 | ДКС
5 | Стойка оцинкованная длина 1800мм BPM4118 | шт | 60 | ДКС
6 | Консоль оцинкованная длина 600мм BBH6060 | шт | 420 | ДКС
7 | Прижим для крепления лотков к консоли LP1000 | шт | 840 | ДКС
8 | Лоток лестничный прямой, Д: 2м, Ш:600мм ULH316 | шт | 210 | ДКС
9 | Стяжка кабельная нейлоновая КСС 8х400 | шт | 3000 | ДКС
10 | Саморез 3,5х50мм с дюбелем для монтажа к гипсокартону, к плитам или бетону | шт | 710 | ДКС
11 | Болт анкерный распорный, М10/12х70 | шт | 80 | ДКС
12 | Шпилька резьбовая М10х2000 СМ201002 | шт | 120 | ДКС
13 | Гайка шестигранная оцинкованная М10 СМ111000 | шт | 600 | ДКС
14 | Шайба кузовная М10, DIN 9021 СМ121000 | шт | 2160 | ДКС
15 | Соединительная гайка М10х30 СМ211030 | шт | 80 | ДКС
16 | Винт с крестообразным шлицем и квадратным подголовником М6х16 СМ010616 | шт | 130 | ДКС
17 | Гайка с насечкой,препятствующей откручиванию М6 СМ100600 | шт | 130 | ДКС
18 | Шайба кузовная М6, DIN 9021 СМ120600 | шт | 130 | ДКС
19 | Выключатель, белый,1 модуль, 16А (сдвоенный встроенный) | шт | 12 | ДКС
20 | Выключатель, белый, 2 модуля, 16А (встроенный) | шт | 4 | ДКС
21 | Переключатель, белый, 2 модуля, 16А (встроенный) | шт | 8 | ДКС
22 | Каркас для монтажа в стену и коробки PDD-N60 | шт | 18 | ДКС
23 | Рамка, 2 модуля "Brava" | шт | 18 | ДКС
24 | Коробка Batibox для сухих перегородок, 1 пост, глубина 40 мм | шт | 18 | ДКС
25 | Коробка ответвительная квадратная с кабельными вводами, IP55, 100х100х50мм | шт | 171 | ДКС
26 | Труба гофрированная из ПВХ-пластиката, диаметр 25 мм | шт | 1032 | ДКС
27 | Труба стальная жёсткая диаметр 25 мм 6008-25L3 | м | 5 | ДКС
28 | Муфта соединительная труба-труба 6110-25N | шт | 8 | ДКС
29 | Держатель оцинкованный двусторонний 53357 | шт | 10 | ДКС
30 | Держатель для труб с защелкой и дюбелем, диаметр 25 мм | шт | 690 | ДКС
31 | Лоток перфорированный 100х50 L=3000мм | шт | 18 | ДКС
32 | Скоба ВМТ-10 под лоток осн. 100мм ВМТ1010 | шт | 14 | ДКС
33 | Пластина монтажная LP3000 | шт | 12 | ДКС
34 | П-образный профиль толщ.2.5мм L=3000, ВРМ-29 ВРМ2930 | шт | 8 | ДКС
35 | Наконечник кабельный кольцевой для жилы 6 кв.мм, под болт М6 (ТМЛ-Гибк); 2СT6М | шт | 200 | ДКС
36 | Дин-рейка перфорированная, 35х15 мм, длинна 2000 мм; OMEGA 3AF; 02150 | шт | 3 | ДКС
37 | Проходной зажим серый 35 кв.мм, CBC.35GR; ZCBC35GR | шт | 4 | ДКС
38 | Проходной зажим синий 35 кв.мм, CBC.35(Ex)i; ZCBI35 | шт | 4 | ДКС
39 | Зажим для заземления желт.зелен 35 кв.мм, TEC.35/O; ZTO320 | шт | 4 | ДКС
40 | Торцевой упор, BTO; ZBT007 | шт | 30 | ДКС
41 | Короб перфорированный, серый RL6 25x40 мм, длинна 2000 мм, 01163RL | шт | 4 | ДКС
42 | Короб перфорированный, серый RL6 40x40 мм, длинна 2000 мм, 01134RL | шт | 4 | ДКС
43 | Лоток 100х100 L 3000 толщ. 1,0 мм, горячеоцинкованный; 3510110HDZ | м | 630 | ДКС
44 | Перегородка SEP L3000 H100, горячеоцинкованная; 36510HDZ | м | 630 | ДКС
45 | Крышка на лоток с заземлением осн.100 L3000, горячеоцинкованная; 35522HDZ | м | 630 | ДКС
46 | Держатель крышки, цинк-ламельный; 38500ZL | шт | 420 | ДКС
47 | Универсальная консоль; BBN5015HDZ | шт | 240 | ДКС
48 | Хомут нержавеющий для заземления металлорукава 32-50 мм; 6059-36T; 77073692 | шт | 18 | ДКС
49 | Хомут из нержавеющей стали 4,6х175; AISI 316; 27604 | шт | 16 | ДКС
50 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоцинкованная; CM100600HDZ | шт | 420 | ДКС
51 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованный; CM010610HDZ | шт | 420 | ДКС
52 | Винт для электрического соединения М5х8, горячеоцинкованный; CM030508HDZ | шт | 210 | ДКС
В цену продукции должна входить доставка до адреса: Республика Хакасия, рп. Черемушки, д.103
В ТКП указать срок поставки, поставка на условиях договора АО «Гидроремонт-ВКК»
Требуемая гарантия 36 месяцев, указать в ТКП
Также прописать фразу: Готовы приступить к заказу, комплектации и поставки по гарантийному письму