## Лист1
1 | Провод медный с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS1х10 Ж-З | м | 30 | ГОСТ 31947-2012
2 | Провод медный с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS 1х16 Ж-З | м | 30 | ГОСТ 31947-2012
3 | Провод медный с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS 1х25 Ж-З | м | 15 | ГОСТ 31947-2012
4 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением ВВГнг(А)-LS-1 5х150 мм2 | м | 560 | ГОСТ 31996-2012
5 | Кабель силовой на напряжение до 1 кВ гибкий с медными многопроволочными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением КГВВнг(А)-LS 1х240 мм 2 | м | 5440 | ГОСТ 31947-2012 ТУ 27.32.13-008-69029170-2017
6 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением, ВВГнг(А)-LS, на напряжение 0,66кВ, сечением: 3х2,5 мм2 | м | 910 | ГОСТ 31996-2012
7 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением, ВВГнг(А)-LS, на напряжение 0,66кВ, сечением: 5х2,5 мм2 | м | 60 | ГОСТ 31996-2012
8 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ВВГнг(А)-FRLS, сечением 3х2,5 мм2 | м | 245 | ГОСТ 31996-2012
9 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ВВГнг(А)-FRLS, сечением 4х1,5 мм2 | м | 2 | ГОСТ 31996-2012
10 | Провод силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением; ПВСнг(А)-LS 2х1,5 | м | 35 | ГОСТ
11 | Провод установочный не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением желто-зеленого цвета; ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 619 | ГОСТ 31947-2012
В цену продукции должна входить доставка до адреса: Республика Хакасия, рп. Черемушки, д.103
В ТКП указать срок поставки, поставка на условиях договора АО «Гидроремонт-ВКК»
Требуемая гарантия 36 месяцев, указать в ТКП
Также прописать фразу: Готовы приступить к заказу, комплектации и поставки по гарантийному письму