## Лист1
1 | Электроконвектор бытовой с механическим термостатом и клеммной коробкой N=1,0кВт, IP21, 230В в комплекте с настенным креплением высотой 235 мм | Создание центра обработки данных (ЦОД) ПАО "РусГидро" |  | шт | 6 |  |  | Ensto FinnHeat MINI EPHBMM10PR | Заявка 12-16 Гулов
2 | Мастика герметизирующая МГКП |  |  | кг | 30 |  | ТУ 5772-014-17297211-2005 |  | Заявка 14-42 Глашев
3 | Бирка кабельная квадратная для силовых кабелей до 1кВ, 50мх50мм У-134 |  |  | шт | 300 |  |  |  | Заявка 14-42 Глашев
4 | Держатель проводника оцинкованный ВОЛЬТ-ДП-О-3.1 |  |  | шт | 120 |  |  | Поставщик ООО "ВОЛЬТ-СПБ" | Заявка 14-41 Глашев
5 | Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-8-5 |  |  | шт | 120 |  | ГОСТ 7386-80 |  | Заявка 14-41 Глашев
6 | Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 16-8-6 |  |  | шт | 120 |  | ГОСТ 7386-80 |  | Заявка 14-41 Глашев
7 | Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 25-8-8 |  |  | шт | 60 |  | ГОСТ 7386-80 |  | Заявка 14-41 Глашев
8 | Светильник общепромышленный, светодиодный, 48Вт, 220-240В, 50/60 Гц, IP65, 6000лм, 5000К, -40°С до +40°С, cosφ≥0,95 1272х173х108мм, 3,7кг |  |  | шт | 24 |  |  | LZ.OPL ECO LED 1200 5000K | Заявка 14-41 Глашев
9 | Светильник общепромышленный, светодиодный, 25Вт, 220-240В, 50/60 Гц, IP65, 2800лм, 5000К, -40°С до +40°С, cosφ≥0,95 600х173х103мм, 2,4кг |  |  | шт | 6 |  |  | LZ.OPL ECO LED 600 5000K | Заявка 14-41 Глашев
10 | Светильник общепромышленный, светодиодный, 60Вт, 220-240В, 50/60 Гц, IP65, 7400лм, 5000К, -40°С до +40°С, cosφ≥0,95 1572х173х108мм, 4,9кг |  |  | шт | 14 |  |  | LZ.OPL ECO LED 1500 5000K | Заявка 14-41 Глашев
11 | Светильник светодиодный, 30Вт, 220-240В, 50/60Гц, IP40, 3600лм 4000К, +5°С до +35°С, cosφ≥0,95 595х595х49мм, 2,8кг |  |  | шт | 85 |  |  | UNI/R EVO (595x595) 20W OPL 940 WH | Заявка 14-41 Глашев
12 | Светильник светодиодный, 20Вт, 220-240В, 50/60Гц, IP40, 2400лм 4000К, +5°С до +35°С, cosφ≥0,95 595х595х49мм, 2,8кг |  |  | шт | 10 |  |  | UNI/R EVO (595x595) 20W OPL 940 WH | Заявка 14-41 Глашев
13 | Светильник светодиодный, 18Вт, 220-240В, 50/60Гц, IP40, 1800лм 4000К, +5°С до +35°С, cosφ≥0,95 595х595х49мм, 0,7кг |  |  | шт | 4 |  |  | UGR DL PREMIUM 20W OPL 940 WH | Заявка 14-41 Глашев
14 | Светодиодный светильник накладной с датчиком движения, 220-240В, 18Вт, cosφ≥ 0,9, 2100лм, 4000К, IP65, 250х140х117мм |  |  | шт | 1 |  |  | DOMO LED MARINE 18 MS 4000K | Заявка 14-41 Глашев
15 | Светильник светодиодный антивандальный, 12Вт, 220В, 1320лм, IP65 |  |  | шт | 1 |  |  | ОЭСС СД-04-12 УХЛ3 IP65 AC/DC 220В | Заявка 14-41 Глашев
16 | Комплект крепления поворотный |  |  | шт | 26 |  |  | ARCTIC G2 | Заявка 14-41 Глашев
17 | Головной аккумуляторный фонарь |  |  | шт | 1 |  |  | Экотон-19 | Заявка 14-41 Глашев
18 | Наклейка буква «А» на аварийный светильник, B93 (пленка, 40х40мм) |  |  | шт | 17 |  |  |  | Заявка 14-41 Глашев
19 | Выключатель для открытой проводки, одноклавишный, 10А, 220В, IP44 |  |  | шт | 8 |  |  |  | Заявка 14-41 Глашев
20 | Клеммный соединитель на 3 клеммных зажима для проводов сечением до 6,0мм² |  |  | шт | 545 |  |  | «Wago» | Заявка 14-41 Глашев
21 | Металлорукав в ПВХ-изоляции Р3-ЦПнг 20 серый |  |  | м | 2 |  |  |  | Заявка 14-41 Глашев
22 | Автоматический выключатель OptiMat D630N-MR2-У3 в литом корпусе трехполюсный с электронным расцепителем по типу MR2, In=630 А, Ir=250...630 А с шагом 20 А, Isd=(1,5...10)Ir, Ii=7000 А, tr=0,5;1;2;4 без функции "тепловая память", 2;4;8;16 с функцией "тепловая память", tsd=off;0,1-0,4; Icu=40 кА (при Uн=400 В |  |  | шт | 4 |  |  | По типу АО "КЭАЗ" Код продукции 144413 | Заявка 14-41 Глашев
23 | Оптический кросс настенный 362х285х66 мм, укомплектованный на 24 порта SC (с адаптерами, пигтейлами и КДЗС), для разварки оптического кабеля с многомодовыми (50/125 мкм) волокнами; ШКОН-У/1-24SC-24MM | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 1 |  |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | Заявка 14-43
24 | Оптический кросс 105х103х42 мм, укомплектованный на 4 порта SC, для разварки многомодовых волокон; W502-11-SC-4MM-4MMB | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 4 |  |  | АО «ПТ плюс» | Заявка 14-43
25 | Розетка двойная с заземлением наружная 16А; SQ1824-0010 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 10 |  |  | ООО «Рус-Электро» | Заявка 14-43
26 | Автоматический выключатель, 1P 4А тип С; ВА47-29 1P C 4А 4,5кА | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 4 |  |  | KARAT | Заявка 14-43
27 | Автоматический выключатель, 2P 4А тип С; ВА47-29 2P C 4А 4,5кА | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 2 |  |  | KARAT | Заявка 14-43
28 | Уличный PoE удлинитель 10/100 Base-T, -40...+80°С; NS-EX-1FP/W | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 3 |  |  | ООО «НС-ТРЕЙД» | Заявка 14-43
29 | Корпус металлический 400х600х250 мм с монтажной панелью, IP54; ЩМП-4.6.2-0 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 1 |  |  | АО «ИЭК Холдинг» | Заявка 14-43
30 | Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, экранированный, универсальный; 8P8C-SH; 7010c | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 70 |  |  | CABEUS | Заявка 14-43
31 | Хомут заземления д 5-48 мм, PR08.3874 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 16 |  |  | ООО «Промрукав» | Заявка 14-43
32 | Наконечник штыревой втулочный изолированный серый 1,5 мм²; НШВИ 1,5 мм² | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 200 |  |  | Россия | Заявка 14-43
33 | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, сечение шины 6х9 мм, 12 вводов; ШНИ-6х9-12-Д-Ж; YNN10-69-12D-K05 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 6 |  |  | АО «ИЭК Холдинг» | Заявка 14-43
34 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, сечение шины 6х9 мм, 12 вводов; ШНИ-6х9-12-Д-С; YNN10-69-12D-K07 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 4 |  |  | АО «ИЭК Холдинг» | Заявка 14-43
35 | Шина L "фаза" в корпусном изоляторе на DIN-рейку, сечение шины 6х9 мм, 12 вводов; ШНИ-6х9-12-К-Ср; YNN10-69-12KD-K02 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 4 |  |  | АО «ИЭК Холдинг» | Заявка 14-43
36 | Держатель плавких вставок ДПВ 14х51 1П, SQ0216-0004 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 4 |  |  | TDM ELECTRIC | Заявка 14-43
37 | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ-С3 14х51 25А; SQ0729-0018 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 4 |  |  | TDM ELECTRIC | Заявка 14-43
38 | Металлорукав Р3 (негерметичный) диаметром 38 мм; Р3-ЦХ-38; PR.03381 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | м | 20 |  |  | ООО «Промрукав» | Заявка 14-43
39 | Муфта вводная для металлорукава ВМ-38 (РКн-38 (1 1/2"); PR08.2999 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 16 |  |  | ООО «Промрукав» | Заявка 14-43
40 | Металлорукав Р3 (негерметичный) диаметром 12 мм; Р3-ЦХ-12; PR.03121 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | м | 100 |  |  | ООО «Промрукав» | Заявка 14-43
41 | Муфта вводная для металлорукава ВМ-12 (РКн-12 (3/8"); PR08.3775 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 55 |  |  | ООО «Промрукав» | Заявка 14-43
42 | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9*300 (100 шт/уп); PR08.3971 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | уп. | 6 |  |  | ООО «Промрукав» | Заявка 14-43
43 | Термоусадочная трубка чёрная для проводов с клеевым слоем. D60mm | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | м | 2 |  |  |  | Заявка 14-43
44 | Термоусадочная трубка чёрная для проводов с клеевым слоем. D30mm | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | м | 3 |  |  |  | Заявка 14-43
45 | Изолента ПВХ черная 19мм 20м | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт. | 10 |  |  |  | Заявка 14-43
46 | Стяжка нейлоновая КСС 4x200 (черн) упаковка (100шт) | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | уп. 100 шт. | 10 |  |  |  | Заявка 14-43
47 | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9*300 (100 шт/уп); PR08.3971 | ВОР: 14/41-06/26 РД: 1950-69-40-ТР2 |  | уп. | 8 |  |  | ООО «Промрукав» | Заявка 14-43
48 | Наконечник кабельный медный, закрепляемый опрессовкой; ТМЛ 6-6-4; | ВОР: 14/43-06/26 РД: 1950-25-131-ЭО |  | шт | 164 |  | ГОСТ 7386-80 |  | Заявка 14-43
49 | Монтажный профиль полоса стальная 2000х40х4 ГМП.40.4.2000.2.3; ТУ 25.11.23–029–05774835–2022 | ВОР: 14/43-06/26 РД: 1950-25-131-ЭО |  | шт | 500 |  |  | АО "СОЭМИ" | Заявка 14-43
50 | Держатель проводника оцинкованный ВОЛЬТ-ДП-О-3.1 | ВОР: 14/43-06/26 РД: 1950-25-131-ЭО |  | шт | 1840 |  |  | ООО "ВОЛЬТ-СПБ" | Заявка 14-43
51 | Волоконно-оптический кабель с оболочкой, не распространяющей горение, 4 многомодовых (50/125 мкм) оптических волокна; ДПО-004М04-06-2.7/0.3-Н | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | м | 1455 |  |  | ООО «ОКС 01» | Заявка 14-43
52 | Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей, витая пара F /UTP кат.5E для внешней прокладки 4х2х0,52; F/UTP кат.5E 4х2х0,52 solid LDPE; LC3-C5E04-339-S-P-R | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | м | 900 |  |  | АО «ИЭК Холдинг» | Заявка 14-43
53 | Шнур оптический соединительный многомодовый LC-SC, длинной 1 м; ШОС-MM50/2.0 мм-LC/PC-SC/PC-1.0 м; 130201-03344 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 26 |  |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | Заявка 14-43
54 | Патч-корд, парной скрутки для СКС и IP-сетей RJ-45, 1 метр; U/UTP Cat5e; PC01-C5EU-1M | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 47 |  |  | АО «ИЭК Холдинг» | Заявка 14-43
55 | Патч-корд, парной скрутки для СКС и IP-сетей RJ-45, 5 метров; U/UTP Cat5e; PC01-C5EU-5M | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 2 |  |  | АО «ИЭК Холдинг» | Заявка 14-43
56 | Лента бандажная ЛМ-50 (F 2007, COT37, F207); UZA-L50 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 3 |  |  | АО «ИЭК Холдинг» | Заявка 14-43
57 | Скрепа СГ-20 (A200 NC 20) (100шт./уп.); UZA-50-100 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | уп. | 2 |  |  | АО «ИЭК Холдинг» | Заявка 14-43
58 | Бирка маркировочная для контрольных кабелей; У136У3.5 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 100 |  | ТУ 36-1440-82 | АО «ЗЭТА» | Заявка 14-43
59 | Мастика герметизирующая МГКП; 110199-00003; ЗАО «Связьстройдеталь» | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | кг | 15 |  |  |  | Заявка 14-43
60 | Салфетки Kim-Wipes, безворсовые (280 шт. в упаковке); 130707-00004 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | уп. | 1 |  |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | Заявка 14-43
61 | Изопропиловый спирт 2-Пропанол (1 литр); 130707-00001 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 1 |  |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | Заявка 14-43
62 | Дозатор для спирта 250 мл с помпой; 130707-00031 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 1 |  |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | Заявка 14-43
63 | Жидкость D-Gel для удаления гидрофобного заполнителя (1 литр); 130707-00002 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 1 |  |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | Заявка 14-43
64 | Баллон FIS со сжатым воздухом 236 мл; 130707-00115 | ВОР: 14/39-06/26 РД: 1950-69-40-ТР1 |  | шт | 1 |  |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | Заявка 14-43
65 | Стяжка Rexant 07-0310-100 стальная 300х7,9мм |  | 1950-60-208/ОРП | шт | 200 | 0 |  | Для изготовления знаков "Внимание! Охраняемая территория" | Заявка 13-41
66 | Муфта кабельная концевая для пятижильных кабелей до 1кВ с пластмассовой изоляцией, с термоусаживаемой трубкой, для кабелей с сечением жил 150...240 мм², не распространяет горение и имеет пониженное дымо- и газовыделение. 5ПКТп-1-150/240(Б) нг-LS |  |  | шт | 16 |  |  |  | Заявка 14-42 Глашев
67 | Муфта кабельная концевая для одножильных кабелей до 1кВ с пластмассовой изоляцией, с термоусаживаемой трубкой, для кабелей с сечением жил 150...240 мм², не распространяет горение и имеет пониженное дымо- и газовыделение. 1ПКТ-1-150/240(Б) нг-LS |  |  | шт | 64 |  |  |  | Заявка 14-42 Глашев
В цену продукции должна входить доставка до адреса: Республика Хакасия, рп. Черемушки, д.103
В ТКП указать срок поставки, поставка на условиях договора АО «Гидроремонт-ВКК»
Требуемая гарантия 36 месяцев, указать в ТКП
Также прописать фразу: Готовы приступить к заказу, комплектации и поставки по гарантийному письму