## Лист1
	Труба бесшовная из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т
1	∅45х2.5 (DN40)	м	140	ГОСТ 9941-22
2	∅38х2.5 (DN32)	м	25	ГОСТ 9941-22
3	∅32х2.5 (DN25)	м	50	ГОСТ 9941-22
4	∅26,9х3,0 (DN20)	м	30	ГОСТ 9941-22
5	∅76х3,0 (DN65)	м	4	ГОСТ 9941-22
6	∅21,3х3,0 (DN15)	м	50	ГОСТ 9941-22
	Отвод 90º
1	∅21.3х3.2-12Х18Н10Т	шт	21	ГОСТ 17375-2001
2	∅26.9х3.2-12Х18Н10Т	шт	13	ГОСТ 17375-2001
3	∅32х2,5-12Х18Н10Т	шт	25	ГОСТ 17375-2001
4	∅38х2,5-12Х18Н10Т	шт	13	ГОСТ 17375-2001
5	∅45х2,5-12Х18Н10Т	шт	55	ГОСТ 17375-2001
6	∅76х3.0-12Х18Н10Т	шт	5	ГОСТ 17375-2001
	Тройник равнопроходный
1	∅21.3х3.2-12Х18Н10Т	шт	21
2	∅26.9х3.2-12Х18Н10Т	шт	20
3	∅76х3.0-12Х18Н10Т	шт	2
	Тройник переходной
1	∅26.9х3.2-∅21.3х3.2-3.12Х18Н10Т	шт	40
2	∅32х2.5-∅21.3х3.2-12Х18Н10Т	шт	6
3	∅32х2.5-∅26.9х3.2-12Х18Н10Т	шт	5
4	∅38х2.5-∅21.3х3.2-12Х18Н10Т	шт	1
5	∅38х2.5-∅26.9х3.2-12Х18Н10Т	шт	1
6	∅45х2.5-∅26.9х3.2-12Х18Н10Т	шт	15
	Переходник концентрический
1	∅26.9х3.2-∅21.3х3.2-12Х18Н10Т	шт	50
2	∅32х2.0-∅21.3х3.2-12Х18Н10Т	шт	3
3	∅32х2.0-∅26.9х3.2-12Х18Н10Т	шт	7
4	∅38х2.0-∅32х2.0-12Х18Н10Т	шт	2
5	∅45х2.5-∅38х2.0-12Х18Н10Т	шт	4
6	∅76х3.0-∅45х2.5-12Х18Н10Т	шт	4

	В цену продукции должна входить доставка до адреса: Республика Хакасия, рп. Черемушки, д.103
	В ТКП указать срок поставки, поставка на условиях договора АО «Гидроремонт-ВКК»
	Также прописать фразу: Готовы приступить к заказу, комплектации и поставки по гарантийному письму