
Технические требования 

по объекту: ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной документации «Техническое перевооружение схемы подпитки теплосети и внутренних контуров Якутской ГРЭС-2» в рамках инвестиционного проекта P_110
Лот № 1401-ТПИР ОБСЛ-2026-ЯГРЭС-2

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения
3
1.1. Обозначения и сокращения
3

1.2. Наименование закупаемой продукции
3

1.3. Цель выполнения работ
3

1.4. Существующее положение
3

2. Требования к продукции
5
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ 
5

2.2. Требования к качеству работ
5

3. Приложения
21
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ВОР
	Ведомость объемов работ

	ВСН
	Ведомственные строительные нормы

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ИСМ
	Интегрированная система менеджмента

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ПСД
	Проектно-сметная документация

	ЛС
	Локальная смета

	РД
	Рабочая документация

	ПД
	Проектная документация

	ПОС
	Проект организации строительства

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	СП
	Свод правил

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ПИР
	Проектно-изыскательские работы

	CМР
	Строительно-монтажные работы

	ССР
	Сводный сметный расчет

	ЭБП
	Экспертиза промышленной безопасности

	ТБ
	Техника безопасности

	ЯГРЭС-2
	АО Якутская ГРЭС-2


1.2. Наименование закупаемой продукции 
ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной документации «Техническое перевооружение схемы подпитки теплосети и внутренних контуров Якутской ГРЭС-2» в рамках инвестиционного проекта P_110.
1.3. Цель выполнения работ
Техническое перевооружение схемы подпитки теплосети и внутренних контуров Якутской ГРЭС-2.
1.4. Существующее положение
Место выполнения работ: Республика Саха Якутия, г. Якутск,, Вилюйский тракт, 7 км. ,2а, Якутская ГРЭС-2.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной документации «Техническое перевооружение схемы подпитки теплосети и внутренних контуров Якутской ГРЭС-2» в рамках инвестиционного проекта P_110
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт 7км, д.2.
	Водоподготовительные установки (ВПУ) (вторичная площадка) инв.№ 00001350


2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№

п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Предпроектное обследование, сбор исходных данных. 
	условная единица
	1

	2
	Разработка, обоснование и согласование с ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» основных технических решений по объекту, сбор исходных данных.
	условная единица
	1

	3
	Разработка, согласование с ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» рабочей документации.
	условная единица
	1

	4
	Получение положительного заключения ЭПБ
	условная единица
	1



2.1.2.  Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Предпроектное обследование, сбор исходных данных. 
	С даты подписания договора
	03.08.2026

	2
	Разработка, обоснование и согласование с ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» основных технических решений по объекту, сбор исходных данных
	04.08.2026
	31.08.2026

	3
	Разработка, согласование с ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго» рабочей документации.
	01.09.2026
	28.09.2026

	4
	Получение положительного заключения ЭПБ
	29.09.2026
	31.10.2026


2.2 Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к выполнению работ
	
	

	1.1
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1
	Технические требования к продукции 
	Выполнение работ подрядчиком осуществляется в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в настоящих Технических требованиях.

1. Предусмотреть разработку проектных решений по устройству дополнительного участка трубопровода для подпитки баков-аккумуляторов от коллектора обратной сетевой воды.

2. Проектируемый участок трубопровода должен обеспечивать:

- возможность подпитки баков-аккумуляторов от коллектора обратной сетевой воды с учетом требуемых параметров давления, расхода и температуры;

- минимальное вмешательство в действующие коммуникации и технологические схемы;

- удобство эксплуатации, обслуживания и контроля (установка запорной и регулирующей арматуры, средств контроля параметров среды и т.п.).

3. Проектные решения по новому участку трубопровода необходимо увязать с существующей (проектной) схемой подпитки тепловой сети с целью:

- сохранения и последующего использования существующей схемы после реконструкции ВПУ;

- обеспечения возможности переключения и совместной работы схем в различных режимах эксплуатации.

4. В составе проекта предусмотреть схему работы системы подпитки при периодическом (сезонном) ухудшении качества исходной воды, в том числе:

- использование проектируемого участка трубопровода в качестве альтернативного/резервного канала подпитки;

- режимы переключения между источниками подпитки, алгоритмы работы запорной и регулирующей арматуры.

5. В рабочей документации отразить:

- принципиальные технологические схемы с указанием новых и существующих трубопроводов;

- принципиальные электрические схемы организации питания, управления вновь устанавливаемых механизмов и приборов;

- схемы прокладки кабельных линий питания и управления;

- планы и разрезы прокладки трубопроводов, узлы врезки в действующие сети;

- спецификации оборудования, арматуры, КИПиА;

- решения по автоматизации и диспетчеризации работы системы подпитки.
	Согласие с требованиями
	Согласие (декларация) Участника на выполнение работ, на условиях, указанных в Документации о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки, без направления Участником собственных подробных предложений – по форме Технического предложения, установленного Документацией о закупке.

	1.1.2
	Основание для разработки
	-На основании выданного Ленского управления Ростехнадзора Предписания № 400-97 от 26.05.2023г. п. 23

- Технический отчет ОАО «ВТИ» по теме: Аудит для оценки технологических решений в части тепломеханического оборудования, реализованных на Якутской ГРЭС-2, выдачи рекомендаций направленных на устранение рисков отключений при дальнейшей эксплуатации Якутской ГРЭС-2» Том 1 Анализ проектной документации и обследования состояния оборудования Якутской ГРЭС-2 ПАО «Якутскэнерго».
	Согласие с требованиями
	

	1.1.3
	Параметры проекта
	Якутская ГРЭС-2 (электрическая мощность 164,032 МВт, тепловая мощность 469,6 Гкал/ч) предназначена для покрытия потребностей в электрической энергии Центрального энергорайона республики Саха (Якутия) и снабжения тепловой энергией предприятий и населения города Якутска.

Установленная электрическая мощность Якутской ГРЭС-2 составляет – 164,032 МВт.

состав оборудования:

- 4 шт. LM 6000 PF

Суммарная установленная тепловая мощность 4хКУВ-38,1-185 и 3хКВГМ 116,3-185 Якутской ГРЭС Новая – 469,6 Гкал/ч.

На Якутской ГРЭС-2 по проекту предусмотрена технологическая схема ВПУ (диаметром 300мм, длина 600м) (прямоточная коагуляция с использованием стандартных реагентов – очистка на механических фильтрах и подщелачивание), которая не устраняет из исходной воды основной накипеобразователь – ион кальция.

В настоящее время из-за того, что показатели исходной воды по жесткости, щелочности и железу значительно отличаются в худшую сторону от проектной, а также не соответствует требованиям предъявляемым заводом-изготовителем котельного оборудования к водно-химическому режиму и ПТЭ (в действующей на момент проектирования редакции 2003 года, Приказ Минэнерго №229 – пункты 4.8.39-40), ВПУ Якутской ГРЭС-2 не эксплуатируется. В качестве подпиточной воды тепловой сети и внутренних контуров ЯГРЭС-2 используется вода, подготовленная на ВПУ Якутской ТЭЦ, химический состав которой соответствует требованиям заводов-изготовителей котельного оборудования.
Все принимаемые проектные решения должны быть выполнены с учетом ранее принятых решений при строительстве объекта ‒ Якутская ГРЭС-2.
	Согласие с требованиями
	

	1.2
	Требования к организации работ
	
	

	1.2.1
	Требования к организации процесса выполнения работ:
	До начала выполнения Работ предоставить:
· контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; 

· контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в Месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в Месте производства Работ в течение всего срока их выполнения.
	Согласие с требованиями
	-

	1.2.2
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго" (https://www.yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta/).
	Согласие с требованиями
	-

	1.3
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	

	1.3.1
	Требования к оборудованию и материалам
	Требования к оборудованию:

- При разработке проекта, оборудование предусматривать Российского производства;

- Оборудование, применяемое в проекте, должно быть согласовано с Заказчиком и должно иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.), разрешения на применение на территории РФ.
	Согласие с требованиями
	-

	1.4
	Требования к персоналу подрядчика
	
	

	1.4.1
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, имеющих квалификацию, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ.
	Согласие с требованиями
	-

	1.5
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	

	1.5.1
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Провести инструктаж персонала, задействованного при выполнении Работ на территории Заказчика, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.
	Согласие с требованиями
	-

	2
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1.1
	Требования к проектным работам
	Проект должен быть разработан в соответствии со следующими документами;

-
Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71384)
-
 ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»

-   Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2003 N 4358)

- Электростанции тепловые", СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
Разработку ПД выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов ПД и требованиях к их содержанию», Постановления Правительства РФ от 15.02.2011 г. № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» и ГОСТ Р 21.101-2020 «Система ПД для строительства. Основные требования к проектной и РД».

В случае изменения нормативной и законодательной базы применяются действующие редакции нормативных документов на момент приемки выполненных работ.

Технические решения в документации должны соответствовать требованиям строительных, противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Данные о материалах и оборудовании (технические характеристики, предполагаемые тип, марка, комплектация и т.д.), должны соответствовать требованиям данного Технического задания.



Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, должны быть согласованы со специалистами Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго».


Данные о материалах (технические характеристики, предполагаемые тип, марка, комплектация и т.д.), включаемых в проект, на этапе проектирования должны быть согласованы с Заказчиком.

Рабочая документация, в том числе сметная документация должна быть выполнена Подрядчиком в объеме, необходимом для выполнения всего комплекса работ по данному объекту и сдачи его в эксплуатацию.


Проект передается Заказчику в 2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе, в 2-х (двух) экземплярах в электронном виде в редактируемых форматах docx и др. в нередактируемом формате pdf с подписями исполнителей и печатью Подрядчика.


Спецификации по каждому разделу проекта должны быть представлены отдельным томом.

При наличии замечаний к проекту, Подрядчик при их устранении, должен заменить все комплекты разработанной документации, которой касаются изменения, без увеличения стоимости работ. В том числе в случае внесения изменений в проект после его выдачи Заказчику.


Стоимость материалов и оборудования в сметной документации должна быть текущая (фактическая) для данного региона, определена по результатам маркетинговых исследований между производителями и поставщиками (не менее 3-х по каждой номенклатуре). При согласовании стоимости материалов и оборудования Заказчику должны быть переданы материалы проведенных маркетинговых исследований (прайс- листы, счета с учетом транспортных затрат и заготовительно-складских расходов, не менее чем от 3-х производителей или поставщиков по каждой номенклатуре).

‒ Проектная документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для согласования и получения положительного заключения ЭПБ.
	Согласие с требованиями
	-

	2.1.3
	Исходно-разрешительная документация
	Все исходные данные, необходимые для выполнения проектной документации, включая требования к отдельным системам и технические условия на проектирование Подрядчик запрашивает и получает за счет собственных сил и средств, при необходимости, с участием Заказчика.
	Согласие с требованиями
	-

	2.1.4
	Требования к составу разрабатываемой документации: 

	1. Предпроектное обследование, разработка, обоснование и согласование с ПАО «Якутскэнерго» основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту.

2. Проведение обследований существующих объектов, строительных конструкций, зданий и сооружений на всех площадках строительства и оборудования.

3. Получение исходных данных и оформление исходно-разрешительной документации.

4. Разработка и согласование с ПАО «Якутскэнерго»,                                  технологически связанных с объектом проектирования, проектной документации, схемы водоподготовительной установки.

5. Разработка и экспертиза проектной документации, в том числе:

-Разработка и согласование с ПАО «Якутскэнерго», технологически связанных с объектом проектирования, проектной документации в соответствии с требованиями настоящего технического задания и нормативно-технических документов;

6.Разработка, согласование с ПАО «Якутскэнерго»  технологически связанных с объектом проектирования, рабочей документации.

7. Перечень инвестиционных проектов, работ и программ, с которыми требуется координация решений проектной документации:

– «Установка двух газотурбинных установок ЭГЭС-25ПА и газодомижного компрессора на Якутской ГРЭС Новая»»;

– «Создание единого верхнего уровня АСУ ТП Якутской ГРЭС-Новая на базе модернизированной АСУ ЭТО и СОТИАССО»;

– «Техническое перевооружение ВПУ Якутской ГРЭС-2»;

       –другие материалы по требованию заказчика и сторон, согласующих задание на выполнение работы.
	Согласие с требованиями
	-

	2.1.5
	Перечень обязательной к применению нормативно-

технической документации


	При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном разделе.

1.  ВНТП-81. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций. Москва, Минэнерго СССР, 1981 г.;

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации);

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности производства хлора и хлорсодержащих сред» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации);

4. СНиП II-58-75. Электростанции тепловые;

5. Д 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации);

6. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ от 04.11.2022 г. №1070 (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации);

7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
8. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01. 2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
9. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
10. Федеральный закон Российской Федерации от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
11. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 06.05.2024)

13. Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
14. Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
15. Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
16. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
17. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
18. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
19. Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
20. Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2017 
№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
21. Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2017  № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
22. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
23. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020№ 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 (ДСП) «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

27.  Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливо-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
28. Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды» (с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации).
29. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

30. Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 03.08.2018 № 630 «Об утверждении Требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем».

31. Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.07.2018 № 548 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики».

32. «Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при выборе площадки, разработке технико-экономических обоснований и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов» от 12.02.1992 (Министерство Экологии и Природопользования).

33. Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

34. Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

35. Свод правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

36.  Свод правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

37. Свод правил СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

38. Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

39. Свод правил СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

40. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

41.  Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

42. Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст).

43. Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям».

44. Методические указания по технологическому проектированию тепловых электростанций, утвержденные приказом Минэнерго России от 16.08.2019 г. № 858.

45. РД 153-34.1-37.532.4-2001 «Общие технические требования к системам химико-технологического мониторинга водно-химических режимов тепловых электростанций (ООТ СХТМ ВХР ТЭС)».

46. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.

47. ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности».

48. Техническая политика Группы РусГидро.

49. Иная действующая на момент разработки проектной документации и инженерных изысканий нормативно-техническая документация; отвечающая требованиям законодательства и предусмотренная для подготовки документации, с целью получения положительного заключения государственной экспертизы.
	
	

	2.2
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	

	2.2.1
	Подробно указаны в проекте договора подряда, который включен в состав  Документации о закупке.
	Согласие с требованиями
	-

	2.3
	Требования к оформлению документации
	
	

	2.3.1
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Документация передается в соответствии с планом графиком передачи томов ПД, разрабатываемым Подрядчиком и согласованным Заказчиком:

2 экземпляра на бумажном носителе, удостоверенной уполномоченным лицом Подрядчика и два экземпляра в электронном виде (CD).

Формат предоставления документации и информации в электронном виде:

для сметной документации – сметная документация в формате «gsf» ПК «Гранд-Смета», хls и в формате «PDF» (с подписями и печатями);

для чертежей – заказчик получает в dwg, pdf формате, выдает в формате, tif, pdf;

для ПОС – формат doc, pdf;

для текстовых документов – формат doc, pdf.;

презентационные материалы – ppt.;

Допускается наличие эквивалентных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

Не допускается передача документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц.

Допускается наличие эквивалентных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

При направлении откорректированных материалов ПД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.
	Согласие с требованиями
	-

	2.3.2
	Требования к процессу выполнения работ
	1. После согласования с Якутской ГРЭС проектной документации, необходимо проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации;

2.  Все замечания экспертных и надзорных органов, а также несоответствия проектных решений и рабочей документации требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию.

3. При выполнении работ учесть основные технические характеристики установленного оборудования.

4. Не допускается указание в документации, в том числе спецификациях оборудования и материалов, конкретных производителей. Указываются тип, марка и характеристики оборудования.

5. В составе рабочей документации предусмотреть: сборочные и деталировочные чертежи для изготовления и заказа необходимого оборудования, а также выполнение всего комплекса работ по реализации объекта.
	Согласие с требованиями
	

	2.3.3
	Особые условия Заказчика
	Все замечания заинтересованных организаций, экспертных и надзорных органов, а также несоответствия проектной документации и проектных решений требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию.
	Согласие с требованиями
	

	4
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	

	4.1
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: Подробно указаны в проекте договора, который включен в состав Документации о закупке
	Предложение
	-

	5
	Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора
	
	

	5.1
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
	Согласие с требованиями
	-

	5.2
	Требования к СРО
	Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц:

а) осуществляющих инженерные изыскания, подготовку проектной документации и зарегистрированным на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством)*;

     Участник должен иметь право выполнять инженерные изыскания и подготовку проектной документации (выбрать вид объекта):

- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

(дата возникновения/изменения права) Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду:

- обеспечение договорных обязательств должно быть не менее стоимости оферты Участника.
	Согласие с требованиями
	Предоставление документов не требуется.

(На стадии рассмотрения заявок Организатор проверяет наличие информации об Участнике в Едином реестре сведений о членах СРО и их обязательствах, а также осуществляет оценку соответствия уровня его ответственности по общедоступному ресурсу:

    • Национальное объединение изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ - сервис «Единый реестр членов СРО» https://reestr.nopriz.ru/);


3. Приложения
Приложение №1 – Сметный расчет;

Приложение №2 – Требования к оформлению и составлению к сметной документации;

Приложение №3 – Схема подпитки теплосети.

Приложение № 1 к ТТ 
ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной документации 

«Техническое перевооружение схемы подпитки теплосети и внутренних контуров Якутской ГРЭС-2» в рамках инвестиционного проекта P_110

Сметный расчет
	№ п/п
	Наименование Услуг
	Наименование Объекта
	Цена, руб. без НДС

	1.
	ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной документации «Техническое перевооружение схемы подпитки теплосети и внутренних контуров Якутской ГРЭС-2» в рамках инвестиционного проекта P_110
	Водоподготовительные установки (ВПУ) (вторичная площадка) 

инв.№ 00001350
	1 969 749,36

	Итого, руб.
	1 969 749,36

	НДС, 22%, руб.
	433 344,86

	Итого с НДС, руб.
	2 403 094,22


Приложение № 2 к ТТ 
ОКПД2 71.12.19.100 Разработка проектно-сметной документации 

«Техническое перевооружение схемы подпитки теплосети и внутренних контуров Якутской ГРЭС-2» в рамках инвестиционного проекта P_110
Требования к оформлению и составлению к сметной документации
1. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

2. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2026.2.
3. При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.

4. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу «ФСНБ-2022 (с Изм. 1-17)». Определение сметной стоимости работ при новом строительстве выполняется ресурсно-индексным методом расчета - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.
5. При определении сметной стоимости ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации).
6. В случае отсутствия сметных норм в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.

7. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определенным в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) по субъекту Российской Федерации.

8. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФСБЦ по материальным ресурсам и оборудованию их сметная цена формируется по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства. (Формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро Приказ от 21.11.2024 г. №806, Приложение №3 в редакции Приказа №2365 от 28.11.2024г)

9. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

10. Транспортные затраты определяются следующими методами:
50. расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

51. по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных не менее чем от 3-х (двух) поставщиков (производителей) таких услуг, либо на основании данных по 1 (одному) поставщику транспортных услуг, который является производителем или поставщиком материальных ресурсов или оборудования (при отсутствии информации в ФГИС ЦС);

52. в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика;

53. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
11. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
- 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
- 0,75% - для металлоконструкций;
- 1,2% - для оборудования.
12. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа, в соответствии с настоящими Техническими требованиями.

13. При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
14. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
15. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

16. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
17. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

18. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

19. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

20. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные для ресурсно-индексного метода указываются в локальных сметных расчетах (сметах) в рублях до целых единиц.

21. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

22. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССР составляется при наличии двух и более смет. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССР выполнять в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию.

23. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);

- на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;

- сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:[image: image1.png]B a

OB-B-5-

Dotmenuts

HyTE

BerasnTe
Coxpannte ~

Leiicrans

Q| v

@

Crpanvua3u33

Yo Konupoears dopmar

1189 cros, 9 254 cumsona

nmiaoopua Cepouc_Owo_ Cras
mmamice  Berama  paswena

Times Newoman <[t

WK Y v X, X
wprgr

o oce [ Smasatspervcip) | 3

MNpunoxenme Ne 1k TT.odt - AlterOffice AText

Ceunkm Nposepka B Pacumpenme  Cepauc
v AN R TelTes Ocuoswoii Tt 3arofIOE FATabnaua ~
A8 LW LA Ochoswoii Teker  3aronosok 1
Crann TaK
b S SR BEDC SR SR FURE S SN S R JURL I SN L

12 B JICP (IC) YK3HBATH BemMUMHY HAKTQTHHX PACKOTOB MO BAGM CTPOMTENGHEIX, PEMOHTHO-
CTPONTETHHEIX, MOHTIAHBIX W MYCKOHOTAIOWHIX PAGOT, HO OCHOBHHM HOPMATHBHBX JOKYMEHTOB,

Buccemmbix B DPCH.
13. B JCP (JIC) yKa3HBATH BEMH(MHY CMETHOH MDHGHUI MO WM CTPONTETHHBIX, PEMOHTHO-
CTPONTETHHEIX, MOHTIKHHX H NyYCKOHANQJONHIX DAOOT, HQ OCHOBANMH AKTYAGHBIX HOMATHBHEX
oKyMenTOB, Bitecentsix 8 DPCH,

14, B CMETHBIX POCHeTaX MDH HCKTIOCHIN  JOGABIEHIH PECYPCOB (MATEPHATOR) HEOBXOMNO aHHbE
DECYPCHI OTHOCHTS B OT/IE TsHY10 OSHIO, HE IOMYCKAETCH HIMCHEHIE BRYTDH PICUCHKH.

15. B IOKMTBHHIX CMETHBIX PACYETOX NMOCTOSHHIE H HTOTOBHIE CYMMEI OKDYTINTH: MPH DESYDSHO:
WHISKSHOM H PECYDCHEIM METOAX, 4 TAKAKE B CMETHBIX PACHETAX HA OTETHHAIE BB 3ATPAT - B PYGTAX 10
HeHIX eI

16, CveTHas OKYMEHTAIDIA JOKHA GHITS NPEICTARTEH B JBYX BIPHAHTAX:
© Ha GyMKHOM HOCHTE e (KOMIMECTBO YK3aHO B KOHKYPCHOIi IOKYMeHTaui);

« ma onektpontio wocutene (8 popuarax b, TK «pant-Cyeran, FExssh, @udfy). nomocrsio
COOTBETCTEYIOMIEMY GYMAXHOMY BAPHAHTY:

« cvemnas nokymenTats B dopuare «JEXceh fomkia GuiTs mpecTamiena B omoM daiinie ¢ BeceHHeM
CCRCC. JICP 1 ApYTHX ACHETOB Ha OTAEIBHbIe THCTHI (BKIAIKI) JOKYMEHTa.

B Gopuare [TK (T par1-cueTay Bixias ($opya U1K NEUaTt yKasana Hke:

G hmancrcasas
o
O i e
B e e
o —
ey
e

Hn | |

R T

#
D

] (ome

17. TIpi 3aKTOYEHIN IOMOTHITE THHHIX. COPTAMICHHT K JOTOBOPY (artee - <), HEOGXOMMO COCTABHTE
Cromistit pacter (nanee — CP) B HAKOMHTETEHO (OPME C YUIETOM BCEX AKTIOMCHHBIX J/C K OTOBOPY, ©
NEPEHCICHHEN BCEX OGHCKTOB H YKASQHHCM CYMM JUIA KOHKDCTHHX OGBCKTOB B COOTBETCTBHN C
cocrasentmiit OC (i) JICR (JIC).

R wrorae OP (enmannane) veammar, cvn

eneS A AennmAN BEmOGeE e 1w e CP

MPO Pyccknii -

£ Macwrab

=N

Tnasroe ~

Q Hairtn

DODM O ——0— @

100%

TPAHJI-CeTa, Bepcys 2024.3 Wine - 02-04-04 KOHCTPYKTBHbIE W 06eNHO-TIaNVpOBOUHLE pewenys. T 12_3.gsfx

= @] = |

EX

Crpasxa

Sagem
2 3aperms oce.

121 veranosin

BbIX0AHbIE hOPMbI ANIS NEUATH (OTKPBITO AOKYMEHTOS - 5)

O w8

Ospanusi Mo popiet
dopm

ynHie opmet

Howon Hasan

N

N
gk B

TononkuTensHo

Y Mokasas dianor HacTposk
5 [ Beioa scex omeimeix okywenTos.
o [ uenonssosars enewnit reneparop
S P e—
12 chopwt

HypHn yHeT BLIOHeHLIX P6OT C
Haana CpoUTECTEa

Coomeit et pacueT

KomuoHTyprHe anasnis

Koz

% Ao 1o MeTomce 2020 (EM) € ryow

HacTpoiiky $opmbi "/ICP no MeToawke 2020 (PUIM)"

Beie0miT COTAACOBAHO 1 STBEPKIIAIC & Havane Aoy werra
BBOBIT, TeRETOBLIE KOMMEHTapIA
[ Beimomms Hey-aumpaeneie noonusn
(0] Belomims Mosuum ¢ yesiias oS e
[ Copeiears eoiaenermis LeeTon ¥9 nosum

BIE0R AONOMHHTE O DODHELL 0 Mo
BIEOIT: oBocHoBaHHE TeRYuLH LI oS
[R———
BIEOIIT: HayHeHOEaHHE B PaBCT ¥ MoSLN
Osopyaoean
MaTepuanet
IBOAT, Py Y PACIETa KEMHLYEHTEE & oS
PasoepHyTs dopHy el
Gopuyne pacieTa duoerena
KoabpALpEnTS, MPMHEHAEMEIE & Mo CHeTel
[
[ pp——
] Beleomim Heysremise pecypeet
] Beimomims yasnerse pecypest
[—
BipoITs HTorH Mo M3
& (G rorn

BiEomITs HrorH Mo paogenan

O Ka va wpare
©® Moot packperm
O Qo cTpONHMTOTO
Wrorw s ormae gokyvenTa
O Ka va wpare
©® Moot packperm
O o cTpONHMTOTO

E

[mEE——p—
] Bsim0mme cvicor nepeento o chere
5 (5 Opverrouws tocywenTa o neamn
O ———
O Knwonrian opwentewsn

(] BeBORITo HeaKTEHIE SMEHEHTS o CUACKa SLHATHPOBaHHEN 22ThaT

0 pacuers (ches) ar

o0 cor nacko MeTogce
MMOCTH CTPOUTo o3,

MUAHCTPOR Poccu o7 4 aerycTa

Inpukasy NSS7inp o7 07 o 2022

=





Приложение №2.1

к требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации
Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета

1.
При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 2.2 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию по образцу.

2.
В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 2.2 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

3.
ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 2.3 и 2.4 к Требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

4.
ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

5.
Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

6.
В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

Приложение №2.2

к требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации
                                                                                                     Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____  
	СОГЛАСОВАНО:

______________(Подрядчик )

_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                     _____________(Заказчик )
                  ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.


	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

N ССРСС-________

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.


	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель

проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]


ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                                                                                                                              
Приложение №2.3

к требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации
                       Приложение №___
                         к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от________№_____
	                             Заказчик
	

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.


	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)


	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.


	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сметы основного договора

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Итого по сметам основного договора
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	34
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	56
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: ___
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№:
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.


	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	        Руководитель
        проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	 Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


ОБРАЗЕЦ
 Приложение №2.4

к требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации
Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости
	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №2.5

к требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации
Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели

чение
	снижение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


