## Запчасти
№ п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица измерения | Требуемое количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | 3-ГТ136321 - Шпилька. Крепление корпуса КЗ к статору турбины | шт | 68
2 | 3-ГТ136332 - Шпилька М80. Крепление КТ к корпусу кольцевого затвора (КЗ) | шт | 72
3 | 2-ГТ136160 - Болты М100х4. Болты спаривания валов | шт | 12
4 | 3-ГТ135750-01 - Втулка. Втулка скольжения верхнего подшипника лопаток НА (ф=250мм h=145мм) | шт | 20
5 | 3-ГТ135750-01 - Втулка. Втулка скольжения среднего подшипника лопаток НА (ф=250мм h=218,5мм) | шт | 20
6 | 4-ГТ136161 - Болты М100х4. Крепление рабочего колеса к валу | шт | 12
7 | 3-ГТ135750-02 - Втулка. Втулка скольжения нижнего подшипника лопаток НА (ф=210мм h=198,75мм) | шт | 20
8 | 3-ГТ135962 - Сектор (Бронза. Уплотнение вала турбины - 4 сектора) | компл | 1
9 | 3-ГТ135956 - Сектор. (углеграфитовые сектора уплотнения вала турбины) | шт | 15
10 | Гайка НК-304 М80х4.6Н-25Х1МФ (крепление КТ к корпусу КЗ) | шт | 72
11 | Гайка НК-431 М80х4.6Н-25Х1МФ (крепление корпуса КЗ к статору) | шт | 68
12 | 1-ГТ 136062 - Маслоохладитель турбинного подшипника | шт | 2
13 | 3-ГТ135958 - Сектор. (углеграфитовые сектора уплотнения вала турбины) | шт | 12
14 | Опора тарельчатая (черт.8ТХ.043.006) | шт | 12
15 | 3-ГТ1316642 (Болт крепления корпуса ТП к крышке турбины (КТ) вместе с ввертышами поз. 52 согл. черт. 1-ГТ136055 СБ (Б-Б)) | шт | 10
16 | 4-ГТ136333 - Кольцо. Подшипники рычагов лопаток направляющего аппарата | шт | 10
17 | 4-ГТ136165 - Гайка (На болты спаривания валов) | шт | 12
18 | 2-ГТ112664-08 - Шланг (Подвод воздуха к ремонтному уплотнению вала) | шт | 2
19 | Лопатка вентиляционная ч.ТН.11340-0 СБ для гидрогенератора | шт | 48
20 | Палец срезной ТН.170.02.02.07-0 | шт | 4
21 | 4-ГТ136551 - Шайба. Крепление корпуса КЗ к статору турбины | шт | 68
22 | 4-ГТ135961 - Стакан. Уплотнение вала турбины | шт | 8
23 | 3-ГТ136392 - Стяжка (приспособления для спаривания валов) | шт | 1
24 | 3-ГТ135957 - Сектор. (углеграфитовые сектора уплотнения вала турбины) | шт | 2
25 | 3-ГТ135959 - Сектор. (углеграфитовые сектора уплотнения вала турбины) | шт | 2
26 | 2-ГТ123571 - Домкрат гидравлический (приспособления для спаривания валов) | шт | 1
27 | Болт опорный подпятника 8БП.925.444 | шт | 8
28 | Втулка (опорного болта подпятника) 8БП.198.112 | шт | 8
29 | Палец срезной Черт№ 32.33.556.02-2 | шт | 6
30 | Колодка тормозная 8БП.045.058 | шт | 4
31 | 4-ГТ119270 - Винт. Крепление прижимных планок торцевого уплотнения лопаток НА (низ и вверх) | шт | 30
32 | 3-ГТ131506-02 - Винт. Крепление верхнего уплотнение щита КЗ | шт | 24
33 | 4-ГТ131342-02 - торцевое уплотнение лопаток НА (верхнее) | шт | 24
34 | 3-ГТ131506 - Винт. Крепление верхнего уплотнения щита кольцевого затвора | шт | 24
35 | 4-ГТ131342-03 - торцевое уплотнение лопаток НА (нижнее) | шт | 24
36 | 4-ГТ136337 - Труба. Для вырезки компенсирующих колец уст. между серьгами и накладками рычагов ЛНА (расп. над втулками) | шт | 2
37 | Лепесток уплотнительный черт. 4-ГТ105674 | шт | 2
38 | Лепесток уплотнительный черт. 4-ГТ105672 | шт | 2
39 | 4-ГТ136679 - Болт. Крепление верхнего уплотнения щита кольцевого затвора | шт | 10
40 | Колодка тормозная (чертеж БИЛТ.741621.013) | шт | 3
41 | 4-ГТ136027 - Шнур. Нижнее уплотнение щита кольцевого затвора | шт | 10
42 | Манжета уплотнения РК черт.№4-ГТ101439 | шт | 2
43 | Шайба изоляционная ч.7Е.14.023 24х40х4мм СТЭФ для гидроагрегата | шт | 72
44 | Диск (под опорный болт подпятника) 8БП.198.112 | шт | 16
45 | 4-ГТ96347 - Пружина горяч.цинк (уплотнение вала турбины) | шт | 16
46 | 3-ГТ122076 - Ниппель (Подвод воздуха к рем.уплотнению вала) | шт | 2
47 | Винт ВМ8-8 gx 20.48.06 ГОСТ 1476-84 чертж. 8БП.907.024-01 | шт | 16
48 | Манжета тормозная ч.8ТХ.379.508 | шт | 6
49 | Манжета 8ЕН.373.075 тормоза | шт | 5
50 | Манжета тормоза-домкрата 8БП.373.092 | шт | 4
51 | Манжета тормозная ч.ЛКПД.8.373.117 | шт | 4
52 | Манжета тормозного домкрата ч.5С-7863 220х140мм для гидрогенератора | шт | 4
53 | 4-ГТ135877-01 - Втулка. Уст. между серьгами и накладками, а также между серьгами и рег. кольцом | шт | 2
54 | Манжета тормозная ч.8ТХ.379.508 | шт | 3
55 | 4-ГТ122676 - Гайка (Подвод воздуха к рем. Уплотнению вала) | шт | 2
56 | Шайба стопорная шпильки крепления диска подпятника 32.019 ч.8БП.951.315-07 | шт | 20
57 | 4-ГТ97025 - Гайка (Подвод воздуха к рем. Уплотнению вала) | шт | 2