## Приложение к ТЗ
Приложение к техническому заданию на поставку кабеля и провода специального для нужд филиала ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго" Лот 204K
№ | Номер материала | Наименование материала (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | ЕИ | Количество | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | ПРИМЕЧАНИЕ
[5 empty] | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | 2024469 | ПРОВОД ПКСВ 2Х0,5 | м | 500 | 27.32.13.159 | ограничение | Количество жил 2 Диаметр проводника 0.5 мм Класс проводника 1 - однопроволочная Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC) Бронированый Нет Огнестойкость Нет Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Нет Экран поверх скрутки Нет (без) Экран поверх элемента скрутки Нет (без) Продольная водонепроницаемость Нет Радиальная водонепроницаемость Нет Наружный диаметр (прибл.) 2.8 мм Рекомендуемая температура монтажа при протяжке от -10 град.C до -10 град.C Допустимая температура при эксплуатации (без движения) от -10 град.C до 50 град.C Допустимо использовать для наружной прокладки Нет
2 | 2260529 | ШНУР ШТПЛ 4Х0,12 | м | 100 | 27.32.13.159 | ограничение | Количество жил 4 Сечение жилы, кв. мм. – 0,12; Материал жилы Медь Тип исполнения кабельного изделия Без исполнения Наличие защитного покрова Без брони Наличие экрана Нет Скрутка Нет; Эл. сопротивление токопроводящих жил на длине 1 м., не более 0.165 Ом; Электрическое сопротивление изоляции при на длине 1 км, не менее 0.5 МОм; Испытательное напряжение в течение 1 мин., 500 В; Окружающая среда - от минус 50оС до плюс 70оС; в условиях монтажных изгибов - до 0оС, повышенная влажность воздуха - до 98% при температуре до 35оС; Минимальный радиус изгиба - 10 номинальных наружных диаметров; Диаметр жилы 0,95 Диапазон рабочих температур от -50 до +60 Материал оболочки ПВХ (PVC) Материал изоляции ПВХ пластикат Номинальное напряжение кабеля (провода), В 120
3 | 2268942 | КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ 5BITES TEL4CG | м | 100 | 27.32.13.159 | ограничение | Тип сетевого кабеля Кабель телефонный Назначение кабеля Для прокладки в помещениях Модель TEL4CG Производитель 5bites Длина патч-корда (м) Неприменимо Материал проводника Омедненный алюминий (CCA) Материал оболочки PVC (поливинилхлорид, ПВХ) Наличие несущего троса Нет Цвета, использованные в оформлении Серый Описание Длина кабеля: 100 метров
4 | 2308126 | КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ 10D-FB PE | м | 100 | 27.32.13.159 | ограничение | Соответствие стандарту MIL-C-17 Количество метров в бухте 100 Цвет кабеля Черный Монтаж внутри помещений Да Монтаж вне помещений Да Конструкция Центральный проводник: Материал BC - медь Диаметр 3.5 мм Диэлектрик: Материал FPE - физически вспененный полиэтилен Диаметр 9.7 мм Экран: Материал оплетки TC - луженая медь Плотность заполнения 95% Основной экран DF Плотность основного экрана 100% Внешняя оболочка: Материал PE - полиэтилен Диаметр 13.1 мм Физические параметры Вес меди Вес кабеля 225 кг/км Минимальный радиус изгиба при однократных 65 мм многократных изгибах 260 мм Усилие на разрыв для кабеля 148.0 кг Электрические параметры Волновое сопротивление 50 Ом Емкость 81.5 пФ/м Скорость распространения Затухание при 20 °С (дБ/100 м): 150 МГц 3.7 450 МГц 7.1 800 МГц 9.7 900 МГц 10.3 1200 МГц 12.0 1900 МГц 15.6 Коэффициент подавления возвратной волны: 30 - 300 МГц 300 - 600 МГц 600 - 1000 МГц Максимальная мощность: 150 МГц 1850 Вт 450 МГц 1050 Вт 900 МГц 690 Вт Напряжение пробоя 8 кВ