Техническое задание

на выполнение ремонтных работ комплексов ФВФ

1. Состав работ:

| № п/п | Наименование работ | Заводской номер Оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы по восстановлению элементов корпуса, аппаратных модулей и элементов связи 1. Замена блока BASE_5 2. Замена Твердотельный накопитель SSD Samsung 512Gb 860 Pro 2,5, MZ-76P512BW 3. TO hbh 4. Обновление ПО 5. Поверка | MB0110 |
| 2 | Работы по восстановлению элементов корпуса, аппаратных модулей и элементов связи 1. Ремонт компьютерного блока P0501 2. Поверка | KB0501 |
|  | Диагностика неисправностей | РМ3026 MD0290 MD0311 MB0232 |

Результатом Работ должно быть:

Отремонтированные измерительные комплексы «Кордон», полностью готовые к эксплуатации, осуществляющие:

- Автоматическую фотовидеофиксацию

- Распознавание номерных знаков и розыск ТС

- Видеонаблюдение

- Передачу данных

- Защиту и безопасность данных

- Телеметрию и диагностику

- Работу в ночное время

2. После выполнения Работ по Договору Подрядчик обязан вернуть комплексы Заказчику в том же количестве, в исходной комплектации, в исправном состоянии, без механических повреждений.

3. Передача комплексов на ремонт и возврат комплексов после ремонта производится Подрядчиком по адресу, указанному Заказчиком в Акте приема-передачи оборудования.

Подрядчик обязан принять комплексы на ремонт не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договора.

Стоимость доставки комплексов до места выполнения Работ и обратно входит в стоимость Работ по Договору.

- 4. Сроки выполнения Работ: 20 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи оборудования от Заказчика к Подрядчику.