Технические требования

ОКПД2 27.40 Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 27.40 Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Дроссель 1И100ДНаТ46Н 003УХЛ2 220В, Galad | 27.11.50.110 | шт | 10 |
|  | Дроссель 1И150ДНаТ46Н-015 220В, Galad | 27.11.50.110 | шт | 3 |
|  | Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В, Galad | 27.11.50.110 | шт | 27 |
|  | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В 02277 400Вт, Galad | 27.11.50.110 | шт | 80 |
|  | Лампа Feron LB-65 25820 50Вт E27/E40 цилиндрическая 230В светодиодная 4600лм 4000К, Feron | 27.40.15.150 | шт | 25 |
|  | Лампа IEK HP LLE-HP-30-230-65-E27 30Вт E27 цилиндрическая 230В светодиодная 2700лм 6500К 112х196мм | 27.40.15.150 | Шт | 250 |
|  | Лампа люминесцентная линейная Osram L36W/840 36Вт G13 белого света | 27.40.15.114 | шт | 50 |
|  | Лампа люминесцентная Osram L58W/640 58Вт G13 трубчатая 220В 4600лм | 27.40.15.114 | шт | 200 |
|  | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 100Вт E40 220В, Osram | 27.40.15.112 | шт | 40 |
|  | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 150Вт E40 220В, Osram | 27.40.15.112 | шт | 30 |
|  | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 250Вт E40 220В, Osram | 27.40.15.112 | шт | 102 |
|  | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 400Вт E40 220В, Osram | 27.40.15.112 | шт | 392 |
|  | 370Лампа светодиодная Gauss Elementary 20Вт E27 A60 180-240В 1600лм 4100К | 27.40.15.150 | шт | 718 |
|  | Патрон Feron LH01 керамический E27 | 27.40.42.290 | шт | 20 |
|  | Патрон подвесной Е-40 250В керамический 16А | 27.40.42.290 | шт | 47 |
|  | Прожектор Galad ЖО-04-400-001 400Вт 220В 48000лм E40 IP65 (встроенный ПРА) | 27.40.33.190 | шт | 12 |
|  | Светильник Feron НБУ 01-60-200 230В E27 | 27.40.25.121 | шт | 10 |
|  | Светильник Galad РТУ-06-125-004 125Вт 230В 6300лм E27 IP54 ДРЛ уличный | 27.40.33.190 | шт | 10 |
|  | Светильник IEK НПП1201 LNPP0-1201-1-100-K01 100Вт 220В E27 IP54 (плафон белый овал) | 27.40.25.121 | шт | 10 |
|  | Светильник консольный уличный Galad ЖКУ 16-250-001: ШО 00110 250Вт 220В 30000лм 690х335х310мм IP54 ДНАТ (со стеклом) | 27.40.33.190 | шт | 15 |
|  | Светильник консольный уличный Galad ЖКУ 16-400-001 00114 400Вт 220В 48000лм E40 IP54 | 27.40.33.190 | шт | 20 |
|  | Светильник люминесцентный ВСС ЛСПО 01-2х58 (ЭПРА с бипараболическим отражателем ООО «ВСС-ПРОМ») | 27.40.25.122 | шт | 20 |
|  | Стартер одиночного включения ЛЛ IEK LS111M 4-65Вт 220-240В LLD111-LS-65 4…65Вт пластик IP20 1шт | 27.40.42.290 | шт | 10 |
|  | Устройство импульсное зажигающее ДРИ и ДНаТ Ремар ИЗУ-1М 100/1000 двухконтактное |  | шт | 226 |
|  | Аппарат электронный пускорегулирующий ЭПРА IEK LLV258D-EBFL-2-58 2х58Вт | 27.40.42.112 | шт | 40 |
|  | Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд | 27.40.42.112 | шт | 209 |
|  | Устройство светодиодное УПС-1А-К | 27.40.15.150 | шт | 10 |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS. | 27.40.42.112 | шт | 8 |
|  | Лампа светодиодная 220V E27 15 Ватт | 27.40.15.150 | шт | 59 |
|  | Светильник овальный 100Вт белый с решеткой НБП 04-100-002 IP54 | 27.40.25.121 | шт | 5 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Единица измерения | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заявка №1 |  |  |  |  |  |
|  | Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В, Galad | шт | 17 | С даты подписания договора | Не позднее 15.01.2027 |
|  | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В 02277 400Вт, Galad | шт | 15 |  |  |
|  | Лампа люминесцентная Osram L58W/640 58Вт G13 трубчатая 220В 4600лм | шт | 200 |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 400Вт E40 220В, Osram | шт | 108 |  |  |
|  | Лампа светодиодная Gauss Elementary 20Вт E27 A60 180-240В 1600лм 4100К | шт | 370 |  |  |
|  | Патрон Feron LH01 керамический E27 | шт | 10 |  |  |
|  | Патрон подвесной Е-40 250В керамический 16А | шт | 10 |  |  |
|  | Прожектор Galad ЖО-04-400-001 400Вт 220В 48000лм E40 IP65 (встроенный ПРА) | шт | 2 |  |  |
|  | Светильник Feron НБУ 01-60-200 230В E27 | шт | 10 |  |  |
|  | Стартер одиночного включения ЛЛ IEK LS111M 4-65Вт 220-240В LLD111-LS-65 4…65Вт пластик IP20 1шт | шт | 10 |  |  |
|  | Устройство импульсное зажигающее ДРИ и ДНаТ Ремар ИЗУ-1М 100/1000 двухконтактное | шт | 20 |  |  |
|  | Аппарат электронный пускорегулирующий ЭПРА IEK LLV258D-EBFL-2-58 2х58Вт | шт | 40 |  |  |
|  | Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд | шт | 25 |  |  |
|  | Устройство светодиодное УПС-1А-К | шт | 3 |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS. | шт | 8 |  |  |
|  | Лампа светодиодная 220V E27 15 Ватт | шт | 59 |  |  |
| Заявка №2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дроссель 1И100ДНаТ46Н 003УХЛ2 220В, Galad | шт | 10 | С 01.03.2027 | По 15.03.2027 |
| 2.2. | Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В, Galad | шт | 9 |  |  |
| 2.3. | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В 02277 400Вт, Galad | шт | 44 |  |  |
| 2.4. | Лампа Feron LB-65 25820 50Вт E27/E40 цилиндрическая 230В светодиодная 4600лм 4000К, Feron | шт | 25 |  |  |
| 2.5. | Лампа IEK HP LLE-HP-30-230-65-E27 30Вт E27 цилиндрическая 230В светодиодная 2700лм 6500К 112х196мм | шт | 250 |  |  |
| 2.6. | Лампа люминесцентная линейная Osram L36W/840 36Вт G13 белого света | шт | 50 |  |  |
| 2.7. | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 100Вт E40 220В, Osram | шт | 40 |  |  |
| 2.8. | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 250Вт E40 220В, Osram | шт | 49 |  |  |
| 2.9. | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 400Вт E40 220В, Osram | шт | 178 |  |  |
| 2.10. | Лампа светодиодная Gauss Elementary 20Вт E27 A60 180-240В 1600лм 4100К | шт | 348 |  |  |
| 2.11. | Патрон Feron LH01 керамический E27 | шт | 10 |  |  |
| 2.12. | Патрон подвесной Е-40 250В керамический 16А | шт | 23 |  |  |
| 2.13. | Прожектор Galad ЖО-04-400-001 400Вт 220В 48000лм E40 IP65 (встроенный ПРА) | шт | 10 |  |  |
| 2.14. | Светильник Galad РТУ-06-125-004 125Вт 230В 6300лм E27 IP54 ДРЛ уличный | шт | 5 |  |  |
| 2.15. | Светильник IEK НПП1201 LNPP0-1201-1-100-K01 100Вт 220В E27 IP54 (плафон белый овал) | шт | 10 |  |  |
| 2.16. | Светильник консольный уличный Galad ЖКУ 16-250-001: ШО 00110 250Вт 220В 30000лм 690х335х310мм IP54 ДНАТ (со стеклом) | шт | 2 |  |  |
| 2.17. | Светильник люминесцентный ВСС ЛСПО 01-2х58 (ЭПРА с бипараболическим отражателем ООО «ВСС-ПРОМ») | шт | 20 |  |  |
| 2.18. | Устройство импульсное зажигающее ДРИ и ДНаТ Ремар ИЗУ-1М 100/1000 двухконтактное | шт | 145 |  |  |
| 2.19. | Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд | шт | 4 |  |  |
| 2.20. | Устройство светодиодное УПС-1А-К | шт | 6 |  |  |
| 2.21. | Светильник овальный 100Вт белый с решеткой НБП 04-100-002 IP54 | шт | 5 |  |  |
| Заявка №3 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Дроссель 1И150ДНаТ46Н-015 220В, Galad | шт | 3 | С 01.06.2027 | По 15.06.2027 |
| 3.2. | Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В, Galad | шт | 1 |  |  |
| 3.3. | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В 02277 400Вт, Galad | шт | 6 |  |  |
| 3.4. | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 250Вт E40 220В, Osram | шт | 51 |  |  |
| 3.5. | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 400Вт E40 220В, Osram | шт | 34 |  |  |
| 3.6. | Патрон подвесной Е-40 250В керамический 16А | шт | 11 |  |  |
| 3.7. | Светильник Galad РТУ-06-125-004 125Вт 230В 6300лм E27 IP54 ДРЛ уличный | шт | 5 |  |  |
| 3.8. | Светильник консольный уличный Galad ЖКУ 16-250-001: ШО 00110 250Вт 220В 30000лм 690х335х310мм IP54 ДНАТ (со стеклом) | шт | 12 |  |  |
| 3.9. | Устройство импульсное зажигающее ДРИ и ДНаТ Ремар ИЗУ-1М 100/1000 двухконтактное | шт | 38 |  |  |
| 3.10. | Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд | шт | 15 |  |  |
| Заявка №4 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В 02277 400Вт, Galad | шт | 15 | С 01.09.2027 | По 15.09.2027 |
| 4.2. | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 250Вт E40 220В, Osram | шт | 2 |  |  |
| 4.3. | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 400Вт E40 220В, Osram | шт | 72 |  |  |
| 4.4. | Патрон подвесной Е-40 250В керамический 16А | шт | 3 |  |  |
| 4.5. | Светильник консольный уличный Galad ЖКУ 16-250-001: ШО 00110 250Вт 220В 30000лм 690х335х310мм IP54 ДНАТ (со стеклом) | шт | 1 |  |  |
| 4.6. | Светильник консольный уличный Galad ЖКУ 16-400-001 00114 400Вт 220В 48000лм E40 IP54 | шт | 20 |  |  |
| 4.7. | Устройство импульсное зажигающее ДРИ и ДНаТ Ремар ИЗУ-1М 100/1000 двухконтактное | шт | 23 |  |  |
| 4.8. | Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд | шт | 15 |  |  |
| 4.9. | Устройство светодиодное УПС-1А-К | шт | 1 |  |  |

# Поставка осуществляется по заявкам.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

«ОКПД2 […] Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продук-ция)».

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Дроссель 1И100ДНаТ46Н 003УХЛ2 220В, Galad | Номинальная мощность, Вт | 100 | ТУ ИЖЯН.675832.330ТУ | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Напряжение сети, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Тип источника света | ДНаТ |  |  |  |
|  |  | Количество основных источников света | 1 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |
| 2. | Дроссель 1И150ДНаТ46Н-015 220В, Galad | Номинальная мощность, Вт | 150 | ТУ ИЖЯН.675832.330ТУ |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Тип источника света | ДНаТ |  |  |  |
|  |  | Количество основных источников света | 1 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |
| 3. | Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В, Galad | Номинальная мощность, Вт | 250 | ТУ ИЖЯН.675832.330ТУ |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Тип источника света | ДНаТ |  |  |  |
|  |  | Количество основных источников света | 1 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |
| 4. | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В 02277 400Вт, Galad | Номинальная мощность, Вт | 400 | ТУ ИЖЯН.675832.330ТУ |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Тип источника света | ДНаТ |  |  |  |
|  |  | Количество основных источников света | 1 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура окружающей среды, °C | -60...+40 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |
| 5. | Лампа Feron LB-65 25820 50Вт E27/E40 цилиндрическая 230В светодиодная 4600лм 4000К, Feron | Тип лампы | LED | ГОСТ IEC 62612-2019 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Тип цоколя | E27/E40 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 50 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 4600 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура, °C | -40 - +50 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 163 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения | Белый |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 230 |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 100 |  |  |  |
| 6. | Лампа IEK HP LLE-HP-30-230-65-E27 30Вт E27 цилиндрическая 230В светодиодная 2700лм 6500К 112х196мм | Тип лампы | LED | ГОСТ IEC 62612-2019 |  |  |
|  |  | Тип цоколя | E27 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 30 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 6500 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 2700 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы | Прямосторонняя |  |  |  |
| 7. | Лампа люминесцентная линейная Osram L36W/840 36Вт G13 белого света | Тип лампы | ЛЛ | ГОСТ Р 59175-2020, ГОСТ IEC 61195-2019 |  |  |
|  |  | Тип цоколя | G13 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 36 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 3350 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи | 80 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 1200 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения | Белый |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 26 |  |  |  |
| 8. | Лампа люминесцентная Osram L58W/640 58Вт G13 трубчатая 220В 4600лм | Серия | T8 BASIC | ГОСТ Р 59175-2020, ГОСТ IEC 61195-2019 |  |  |
|  |  | Тип лампы | ЛЛ |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя | G13 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 58 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Цветовая температура | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 3500 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи | 60 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 1500 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения | Белый |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 26 |  |  |  |
| 9. | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 100Вт E40 220В, Osram | Серия | NAV | ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  |  | Тип лампы | ДНАТ |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя | E40 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 100 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 2000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 9000 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи | 0-25 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 47 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 210 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения | Теплый |  |  |  |
| 10. | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 150Вт E40 220В, Osram | Серия | NAV | ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  |  | Тип лампы | ДНАТ |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя | E40 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 150 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 2000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 15000 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи | 0-25 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 47 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 210 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения | Теплый |  |  |  |
| 11. | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 250Вт E40 220В, Osram | Серия | NAV | ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  |  | Тип лампы | ДНАТ |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя | E40 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Мощность, Вт | 250 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 2000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 33200 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи | 0-25 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 47 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 257 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения | Теплый |  |  |  |
| 12. | Лампа натриевая ДНаТ NAV-T 400Вт E40 220В, Osram | Серия | NAV | ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  |  | Тип лампы | ДНАТ |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя | E40 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 250 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 2000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 33200 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи | 0-25 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 47 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 257 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения | Теплый |  |  |  |
| 13. | Лампа светодиодная Gauss Elementary 20Вт E27 A60 180-240В 1600лм 4100К | Тип изделия | Лампа светодиодная LED | ГОСТ IEC 62612-2019 |  |  |
|  |  | Серия | Elementary |  |  |  |
|  |  | Серия | Elementary |  |  |  |
|  |  | Тип лампы | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя | E27 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 20 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 4100 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 1600 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения | Белый |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи | 80-89 |  |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Рассеиватель |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |
|  |  | Цвет корпуса | Белый |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 14. | Патрон Feron LH01 керамический E27 | Тип изделия | Патрон | ГОСТ IEC 60238-2012 |  |  |
|  |  | Тип цоколя | E27 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Керамика |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
| 15. | Патрон подвесной Е-40 250В керамический 16А | Тип изделия | Патрон | ГОСТ IEC 60238-2012 |  |  |
|  |  | Тип цоколя | E40 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Керамика |  |  |  |
|  |  | Высота, мм | 65 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 76 |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 16 |  |  |  |
| 16. | Прожектор Galad ЖО-04-400-001 400Вт 220В 48000лм E40 IP65 (встроенный ПРА) | Напряжение сети, В | ~ 220 | ТУ 3461-033-05758434-2012 |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности, cosφ | Не менее 0,85 |  |  |  |
|  |  | Энергетическая эффективность, лм/Вт | Не менее 130 |  |  |  |
|  |  | КПД | 71% |  |  |  |
|  |  | Тип ПРА | ЭМПРА |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |  |
|  |  | Количество ламп | 1 |  |  |  |
|  |  | Тип КСС | симметричная |  |  |  |
|  |  | Угол рассеяния, град | 104/104 |  |  |  |
|  |  | Частота сети, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Тип источника света | ДНаТ |  |  |  |
|  |  | Тип патрона | Е40 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 400 |  |  |  |
|  |  | Эффективность светильника, Лм | 48000 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты, IP | 65 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде |  |  |  |
|  |  | Отражатель | Алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения |  |  |  |
|  |  | Тип крепления | Скоба типа Лира |  |  |  |
|  |  | Материал плафона | Стекло закаленное прозрачное |  |  |  |
| 17. | Светильник Feron НБУ 01-60-200 230В E27 | Серия | Оптима | ГОСТ Р МЭК 60598-1 —2011 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Тип лампы | LED/ЛН |  |  |  |
|  |  | Назначение | Освещение |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя | E27 |  |  |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт | 60 |  |  |  |
|  |  | Количество ламп | 1 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Настенный |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP44 |  |  |  |
|  |  | Высота, мм | 280 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 283 |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 230 |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Металл, пластик |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -60 до +40 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |  |
| 18. | Светильник Galad РТУ-06-125-004 125Вт 230В 6300лм E27 IP54 ДРЛ уличный | Тип изделия | Светильник | ТУ 3461-033-05758434-2012 |  |  |
|  |  | Серия | Шар |  |  |  |
|  |  | Тип лампы | ДРЛ |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя | E27 |  |  |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт | 125 |  |  |  |
|  |  | Количество ламп | 1 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | На опору |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP54 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | У1 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 400 |  |  |  |
|  |  | Высота, мм | 470 |  |  |  |
|  |  | Наличие стекла | Да |  |  |  |
|  |  | КПД | 0.67 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 6300 |  |  |  |
|  |  | Тип ПРА | ЭмПРА |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +40 |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Поликарбонат |  |  |  |
|  |  | Материал рассеивателя | Поликарбонат светостабилизированный |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 19. | Светильник IEK НПП1201 LNPP0-1201-1-100-K01 100Вт 220В E27 IP54 (плафон белый овал) | Тип изделия | Светильник | ГОСТ Р МЭК 60598-1 —2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы | ЛН |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя | E27 |  |  |  |
|  |  | Количество ламп | 1 |  |  |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт | 100 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Настенный |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP54 |  |  |  |
|  |  | Пускорегулирующая аппаратура | Отсутствует |  |  |  |
|  |  | Высота, мм | 122 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 282 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности | 1 |  |  |  |
|  |  | Наличие блока аварийного питания | Нет |  |  |  |
|  |  | КПД | 1 |  |  |  |
|  |  | Масса, кг | 1.6 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 1000 |  |  |  |
| 20. | Светильник консольный уличный Galad ЖКУ 16-250-001: ШО 00110 250Вт 220В 30000лм 690х335х310мм IP54 ДНАТ (со стеклом) | Тип изделия | Светильник | ТУ 3461-033-05758434-2012 |  |  |
|  |  | Серия | Лидер |  |  |  |
|  |  | Тип лампы | ДНАТ |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя | E40 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Консольный |  |  |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт | 250 |  |  |  |
|  |  | Количество ламп | 1 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP54 |  |  |  |
|  |  | Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |  |  |  |
|  |  | Тип ПРА | ЭмПРА |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | У1/УХЛ1 |  |  |  |
|  |  | Материал отражателя | Алюминий |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 680 |  |  |  |
|  |  | Высота, мм | 300 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 30000 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 1800-2200 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -60 до +45 |  |  |  |
|  |  | Материал рассеивателя | Поликарбонат светостабилизированный |  |  |  |
| 21. | Светильник консольный уличный Galad ЖКУ 16-400-001 00114 400Вт 220В 48000лм E40 IP54 | Тип изделия | Светильник | ТУ 3461-033-05758434-2012 |  |  |
|  |  | Серия | Лидер |  |  |  |
|  |  | Тип лампы | ДНАТ |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя | E40 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Консольный |  |  |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт | 400 |  |  |  |
|  |  | Количество ламп | 1 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP54 |  |  |  |
|  |  | Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |  |  |  |
|  |  | Тип ПРА | ЭмПРА |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | У1/УХЛ1 |  |  |  |
|  |  | Материал отражателя | Алюминий |  |  |  |
|  |  | Материал рассеивателя | Поликарбонат светостабилизированный |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 680 |  |  |  |
|  |  | Высота, мм | 300 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм | 48000 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 1800-2200 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -60 до +45 |  |  |  |
|  |  | Материал рассеивателя | Поликарбонат светостабилизированный |  |  |  |
| 22. | Светильник люминесцентный ВСС ЛСПО 01-2х58 (ЭПРА с бипараболическим отражателем ООО «ВСС-ПРОМ») | Тип изделия | Светильник люминесцентный с параболическим отражателем | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р 51318.15-99 (СИСПР 15-96), ГОСТ Р 51514-99 (МЭК 61547-95), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3- 2:2005), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) и ТУ 3461-001-9353488-2012. |  |  |
|  |  | Номинальная мощность светильника, не более, Вт | 108 |  |  |  |
|  |  | Номинальная мощность используемой лампы, Вт | 58 |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение сети, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Диапазон питающего напряжения, В | от 160 до 300 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Номинальная частота напряжения сети, Гц | 50 |  |  |  |
|  |  | Рабочая частота лампы, Гц | 42000 |  |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности, Cos φ | 0,98 |  |  |  |
|  |  | Коэффициент полезного действия не менее, % | 89 |  |  |  |
|  |  | . Степень защиты светильника по ГОСТ 14254-80 | IР 54 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, не более, мм | 1590х512х100 |  |  |  |
|  |  | Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 | (П - прямого света) |  |  |  |
|  |  | Тип кривой света по ГОСТ 17677-82 | (Д – косинусная) |  |  |  |
|  |  | 2.10. Класс светильника по способу защиты человека от поражения электрическим то-ком | I |  |  |  |
| 23. | Стартер одиночного включения ЛЛ IEK LS111M 4-65Вт 220-240В LLD111-LS-65 4…65Вт пластик IP20 1шт | Тип лампы | ЛЛ | - |  |  |
|  |  | Количество ламп | 1 |  |  |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт | 65 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -20 до +80 |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Пластик |  |  |  |
| 24. | Устройство импульсное зажигающее ДРИ и ДНаТ Ремар ИЗУ-1М 100/1000 двухконтактное | Тип изделия | Импульсно-зажигающее устройство | ГОСТ IEC 60926-2012 |  |  |
|  |  | Порог мощности зажигаемой лампы ДНаТ, Вт | 100-1000 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Встраиваемый |  |  |  |
|  |  | Тип лампы | ДНАТ/ДРИ |  |  |  |
|  |  | Длительность импульса, мкс | Не более 1 |  |  |  |
|  |  | Количество импульсов за период Uпит, шт | Не менее 2 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Напряжение срабатывания, В | 170-195 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С | -45….+70 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение: УХЛ2 | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 32х27х45 |  |  |  |
| 25. | Аппарат электронный пускорегулирующий ЭПРА IEK LLV258D-EBFL-2-58 2х58Вт | Тип изделия | Пускорегулирующий аппарат | ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 |  |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт | 58 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 58 |  |  |  |
|  |  | Тип ПРА | ЭПРА |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  | Материал изделия | Металл |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -15 до +50 |  |  |  |
|  |  | Количество ламп | 2 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Встраиваемый |  |  |  |
|  |  | Входное напряжение, В | 180-256 |  |  |  |
| 26. | Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд | Тип драйвера | встраиваемый | CTБ IEC 61347-1:2007 IDT/ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011; IEC 61347-2-13-2011 IDT/ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 |  |  |
|  |  | IP | 20 |  |  |  |
|  |  | Тип лампы | LED |  |  |  |
|  |  | Мощность макс. выходная | 50Вт |  |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности | 0,98 |  |  |  |
|  |  | Уровень пульсации светового потока | Не более 1% |  |  |  |
|  |  | Напряжение ХХ | Не более 150В |  |  |  |
|  |  | КПД | 0,85 |  |  |  |
|  |  | Входное напряжение, В | 176- 264 АС |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение, В | 50 - 140 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -400С до +500С |  |  |  |
| 27. | Устройство светодиодное УПС-1А-К красное | Тип изделия | Индикатор сигнальный светодиодный | ГОСТ IEC 60926-2012, ГОСТ IEC 60924-2012, ГОСТ Р МЭК 61951-2-2019. |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение | 220В |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | 6Вт |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя | Е27 |  |  |  |
|  |  | Тип источника света | Светодиод |  |  |  |
|  |  | Сила света, мкд | 2500 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения | Красный |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 28. | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS. | Тип изделия | Пускорегулирующий аппарат | ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011, ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011, ГОСТ IEC 62384—2013 |  |  |
|  |  | Серия | HF-S |  |  |  |
|  |  | Тип лампы | ЛЛ |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт | 18-36 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 72 |  |  |  |
|  |  | Тип ПРА | ЭПРА |  |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |  |
|  |  | Высота, мм | 28 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм | 280 |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 30 |  |  |  |
|  |  | Количество ламп | 2 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Встраиваемый |  |  |  |
|  |  | Производство | ЕС |  |  |  |
| 29. | Лампа светодиодная 220V E27 15 Вт | Тип лампы | LED | ГОСТ IEC 62612-2019 |  |  |
|  |  | Тип цоколя | Е27 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 15 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | 6500 К |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура, °C | -40 - +50 |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 230 |  |  |  |
| 30. | Светильник овальный 100Вт белый с решеткой НБП 04-100-002 IP54 | Тип светильника | Овальный | ГОСТ Р МЭК 60598-1 —2011 |  |  |
|  |  | Мощность | 100Вт |  |  |  |
|  |  | Защита от пыли и влаги | IP54 |  |  |  |
|  |  | Цоколь | E27 |  |  |  |

| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.1. | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| - 4.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |
| - 4.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 5.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
| - 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 6.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - инструкции по монтажу; - руководства по эксплуатации; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| - 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 7.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 7.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |