ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на противопожарную обработку деревянных конструкций огнезащитным составом

1.Исполнитель проводит пропитку огнезащитным составом деревянных изделий и конструкций зданий структурных подразделений филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Объектов: , зданий .

Общая площадь обрабатываемой поверхности: 16394,5 м2

| Структурное подразделение ПЗЭС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес | Объекты | Площадь обработки, м2 |  |
| 1 | Красноармейский РЭС | п. Рощино, ул. Энергетиков 2 | АБК | 1152 |  |
| 2 | Красноармейский РЭС | п. Рощино, ул. Энергетиков 2 | Гараж на 36 а/м | 780 |  |
| 3 | Красноармейский РЭС | п. Рощино, ул. Энергетиков 2 | Монтерский пункт | 131 |  |
| 4 | Красноармейский РЭС | п. Рощино, ул. Энергетиков 4 | ОПУ ПС «Рощино» | 312 |  |
| 5 | Красноармейский РЭС | п. Восток, ГПП | ОПУ ПС «Восток» | 280 |  |
| 6 | Красноармейский РЭС | с.Новопокровка | ОПУ ПС «Новопокровка» | 190 |  |
| 7 | Красноармейский РЭС | п. Восток, ул. Молодежная, 10 | МУ-2 п.Восток | 624 |  |
| 8 | Лесозаводский РЭС | г. Лесозаводск ул. Курская д.8 | АБК | 1296 |  |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПЗЭС: 4765 м²

| Структурное подразделение ПЦЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 1 | Южный РЭС Склад СуиККЭ | г.Уссурийск Влад.шоссе 28В | Стеллажи | 90 |
| 2 | Южный РЭС Склад СМ | г.Уссурийск Влад.шоссе 28В | Стеллажи | 30 |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПСЭС: 120 м²

| Структурное подразделение ПСЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 1 | База СП ПСЭС | п. Горнореченск, ул. Советская, 11 | Здание АБК управления | 743 |
| 2 | База СП ПСЭС | п. Горнореченск, ул. Советская, 11 | Здание телемеханники | 113,5 |
| 3 | База СП ПСЭС | п. Горнореченск, ул. Советская, 11 | Здание бойлерной | 444 |
| 4 | База СП ПСЭС | п. Горнореченск, ул. Советская, 11 | Гаражи СМТ 1-11 | 1500 |
| 5 | База СП ПСЭС | п. Горнореченск, ул. Советская, 11 | Здание отдыха персонала | 205 |
| 6 | База СП ПСЭС | п. Горнореченск, ул. Советская, 11 | Здание СМТ вторая половина | 450 |
| 7 | База СП ПСЭС | п. Горнореченск, ул. Советская, 11 | Здание ЦРО вторая половина | 990 |
| 8 | База СП ПСЭС | п. Горнореченск, ул. Советская, 11 | Здание мойка | 560 |
| 9 | База СП ПСЭС | п. Горнореченск, ул. Советская, 11 | Здание склада | 2016 |
| 10 | Милоградовский МУ | Ольгинский район, с.Милоградово, ул.Малый Увал ,11 «Б» | Здание АБК | 605 |
| 11 | Арсеньевский РЭС | г. Арсеньев Смирнова 9 | ПС 110 кВ Арсеньев-1 РДП | 950 |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПСЭС: 8576,5 м²

| Структурное подразделение ПЮЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 1 | ХРЭС | п. Славянка, ул. Ленинская, 66а | Чердак АБК | 100 |
| 2 | ШРЭС | г. Большой Камень, ул. Подгорная, 3 | Чердак (здание технического производства) | 612 |
| 3 | ПРЭС | г. Партизанск, ул. Сурикова, 1Б | Чердак (гараж) | 25 |
| 4 | ПРЭС | ПС Беневское, с. Беневское, ул. Подстанция, 1/2 | Чердак (здание обсл. Персонала ПС Беневское) | 60 |
| 5 | ПРЭС | ПС Лазо, с. Лазо, ул. Ленинская, 29 | Чердак (здание обсл. Персонала ПС Лазо) | 60 |
| 6 | ПРЭС | ПС Преображение, пос. Преображение, ул. Советская, 51 | Чердак (здание обсл. Персонала ПС Преображение) | 35 |
| 7 | ПРЭС | ПС Преображение, пос. Преображение, ул. Советская, 51 | Чердак (здание ПС Преображение) | 30 |
| 8 | АРЭС | ПС Артемовская, г. Артем, ул. Интернациональная, 54 | Крыша | 435 |
| 9 | НРЭС | г. Находка, ул. Пограничная, 54Б | Крыша гаражного бокса | 896 |
| 10 | ПРРЭС | Душкинский участок, с. Душкино, ул. Комарова, 56 | Крыша | 196 |
| 11 | ПРРЭС | Владимиро-Александровский участок, с. Владимиро-Александровское, ул. 1-ая Лесная, 52 | Крыша | 143 |
| 12 | ПРРЭС | Владимиро-Александровский участок, с. Владимиро-Александровское, ул. 1-ая Лесная, 52 | Крыша склада | 46 |
| 13 | ПРРЭС | с. Новицкое, ул. Садовая, 1а | Крыша (гараж) | 295 |

Общая площадь обрабатываемой поверхности в СП ПСЭС: 2933 м²

2. Провести контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкцийзданий структурных подразделений филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» :

| Структурное подразделение ПСЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 1 | Анучинский РЭС | Приморский край, с.Анучино ул.Шевченко 35 | АБК | 461 |
| 2 | Анучинский РЭС | Приморский край, с.Анучино ул.Шевченко 35 | Гаражи | 874 |
| 3 | Анучинский РЭС | Приморский край, с.Анучино ул.Шевченко 35 | Склад | 186 |
| 4 | Яковлевский РЭС | Приморский край, с. Яковлевка ул. Советская 161 | АБК | 450 |
| 5 | Яковлевский РЭС | Приморский край, с. Яковлевка ул. Советская 161 | Гаражи | 337 |
| 6 | Яковлевский РЭС | Приморский край, с. Яковлевка ул. Советская 161 | Склад | 168 |

Общая площадь проверки качества огнезащитной обработки:  2476 м²

| Управление Филиалом АО «ДРСК» «ПЭС» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Подразделение | Адрес | Объекты | Площадь обработки, м2 |
| 1 | Филиал АО «ДРСК» «ПЭС» | г. Владивток. ул. Командорская 13А | Здание «ЦУСА» Ось 6-12. | 1250 |

Общая площадь проверки качества огнезащитной обработки: 1250 м²

2. Исполнитель за собственные средства проводит контроль качества огнезащитной обработки после выполнения огнезащитных работ и полного высыхания обработанных конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией на примененное огнезащитное средство с предоставлением заказчику следующих документов: протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкции из древесины по каждому структурному подразделению отдельно; паспорт-руководство на состав огнезащитный; приемо-сдаточный акт на выполнение огнезащитных работ по каждому объекту отдельно; акт отбора образцов для проведения контрольных испытаний; сертификат соответствия на огнезащитный состав.

3. Исполнитель проводит контроль качества огнезащитной обработки с участием независимой организации, имеющей право на проведение соответствующего вида работ.

4. Объем противопожарной обработки выполняемой исполнителем, в части общих технических требований и объему проведения работ, наличия документации и испытаний должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытания». А также соответствовать объему выполненных работ, на основании технических требований

5. Затраты на пропитку огнезащитным составом, в том числе командировочные расходы, возлагаются на исполнителя.

6. Начало выполнения работ: с момента заключения договора;

7. Окончание выполнения работ: до 31.09.2025.

8. У организации, выполняющей работы, должна быть лицензия МЧС России по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданная на основании Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ, допускающая проведение соответствующего вида деятельности.