Технические требования на поставку

«ОКПД2 25.11.22.110 Поставка опор металлических для нужд филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

лот №

# Наименование закупаемой продукции
Опоры металлические.
## Цель использования закупаемой продукции
Опоры металлические приобретаются с целью комплектации объекта инвестиционной программы «Реконструкция ВЛ 110 кВ Западная - Шахта 7 с заменой провода в рамках инвестиционного проекта (L_25-ПЭС-1677М)».
# Требования к продукции
2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции

## 2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ

Таблица 1.1 Перечень и объём продукции
№ / п/п	Требование Заказчика
	Наименование продукции	Тип, марка, / обозначение документа, опросного листа	Ед. изм.	Ко-во
	Опора промежуточная решетчатая (С245 ГОСТ 27772-2015)	П110-3 / 3078тм-т6	шт.	8
	Опора анкерно-угловая решетчатая (С245 ГОСТ 27772-2015)	У110-1+5 / 3078тм-т10	шт.	2
	Опора анкерно-угловая решетчатая (С245 ГОСТ 27772-2015)	У110-1+9 / 3078тм-т10	шт.	5
	Опора анкерно-угловая решетчатая (С245 ГОСТ 27772-2015)	У110-1+14 / 3078тм-т10	шт.	1

2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки
№ / п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
	Опоры промежуточные, анкерно-угловые для филиала Приморские ЭС	С даты заключения договора	В течение 80 календарных дней с даты заключения договора

## 2.2. Требования к качеству продукции
## Таблица 3. Требования к продукции

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам		-//-	-//-	-//-
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложения № 1		-//-	-//-	-//-
	Продукция должна быть новой не ранее 2026 выпуска и ранее не используемой. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.		Согласие с требованием
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям		-//-	-//-	-//-
	Доставка осуществляется силами и за счет Поставщиком по адресу 692524, г. Уссурийск ул. Резервная, 22а (проезд ч/з улицу Ровная 22)		-	-	-
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации		-//-	-//-	-//-
	Опоры должны быть предназначены для применения в районах с диапазоном зимней температуры от - 40˚ до -50˚ и изготовлены из стали марки 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-89(С345-3 по ГОСТ 27772-2015).		Согласие с требованием	Копии документов (сертификаты, протоколы испытания и др.)
	Опоры и стальные детали изготавливаются из стали марки С275 (Ст3сп4) ГОСТ 27772-2015. Болты класса прочности 4.6 по ГОСТ 7798-70.		Согласие с требованием	-//-
	Антикоррозийное покрытие металлических элементов опор выполнить в заводских условиях методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89), толщина покрытия не менее 100 мкм.		Согласие с требованием	-//-
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию		-//-	-//-	-//-
	Срок гарантии	Срок гарантии на продукции и все комплектующие должен составлять не менее 60 месяцев с момента подписания УПД/ТОРГ-12.	-//-	-//-	-//-
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией		-//-	-//-	-//-
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: / технические паспорта; / руководства по эксплуатации; / упаковочные листы, упаковочные ярлыки; / товарно-транспортную накладную формы №1-Т; / товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; / протоколы заводских испытаний.	Согласие с требованием

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке приложением документов в соответствии с требованиями п. 3.1. таблицы 3 Технических требований;

Приложение: Чертежи опор.