- ДЭС Чагда

- Обоснование каких норм или проектных решений требований ПБ выполнить невозможно.

- Все страницы технического паспорта в хорошем качестве; есть

- Последнее предписание органов ПН; нет

- Договор на обслуживание систем АУПС (сами) , СОУЭ (сами) и видеонаблюдения (сами);

- Акт испытания противопожарного водоснабжения; нет противопожарного водоснабжения

- Инструкция о действиях при пожаре в дневное и ночное время; нет

- Журнал проведения инструктажей по ПБ; есть

- Журнал отработки учебной эвакуации при пожаре; нет

- Журнал учета первичных средств пожаротушения. есть

- Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность и утверждении инструкции о соблюдении мер пожарной безопасности; есть

- Акт об огнезащитной обработке; ? Здание — бетон, кровля — металл.

- Имеется ли внутреннее водоснабжение (количество ПК (пожарный кран) и стояков;  нет

- Имеется ли наружное водоснабжение, если да то уточнить какое: (пожарный водоем или пожарный гидрант (ПГ), нет

- естественные источники (озеро, река), то расстояние до объекта; 1000 м

- ПВ, то его объем и расстояние до объекта; 1000 м

- ПГ, то уточнить какая сеть (кольцевая или тупиковая), диаметр сети и расстояние до объекта. нет

- Максимальное количество людей находящихся в дневное и ночное время; день: 3, ночь: 1

- Вид права ;

- Какое отопление, освещение, вентиляция  (отопление — теплообменники по ДГ, освещение светодиодное, кабель канал, вентиляция - окно)

- АПС — Гранит 8

- СОУЭ — Гранит 8

- АПТ — самосрабатывающий буран 2,5-2с в количество 11 шт

- Огнетушители. 23 шт