Технические требования

ОКПД2 26.30.50.133 Поставка системы сбора и обработки информации для нужд филиала ПЭС «Казым»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5-7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

Наименование закупаемой продукции

«Система сбора и обработки информации».

Цель использования закупаемой продукции                                                                          «В связи с предстоящими  в 2027 году проведением работ по инженерно техническим средствам охраны филиала ПЭС «Казым».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Специализированная рабочая станция для отображения камер высокого разрешения. Подключение до 6-ти мониторов (2xDP+4xHDMI). Установка в стойку 19". Высота не более 4U. Потребляемая мощность 350Вт. В комплекте поставки: клавиатура + оптический манипулятор ("мышь"). Рабочая станция SecurOS-IVS-WSN-С0.GRPKZMSHDR-6-W | шт. | 1 |
|  | Коммутатор агрегации ядра MES5332A REV.C | шт. | 1 |
|  | Модуль питания PM160-220/12, 100-240 B AC, 160 Вт PM160-220/12 | шт. | 2 |
|  | Монитор 27" Бештау М2701/2КР | шт. | 6 |
|  | KM переключатель CS724KM | шт. | 1 |
|  | Многофункциональное устройство Катюша М130 | шт. | 2 |
|  | Настольный считыватель бесконтактных карт форматов EM-Marine, HID Elsys-SW-USB | шт. | 1 |
|  | Принтер печати пластиковых карт, с ламинатором Evolis ZN1H0000RS Zenius Expert USB & Ethernet | шт. | 1 |
|  | Видеокамера VEM-237-USB-UVC | шт. | 1 |
|  | SFP модуль, медь, 1G, 100м, RJ45 RSM1T | шт. | 7 |
|  | Шкаф серверный напольный 42U (600 ×1000) RAL 7011 R5IT4261PF | шт. | 1 |
|  | Организатор кабельный R5PCF191HE | шт. | 4 |
|  | Патч-панель 19",1U,CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RN5PPU241 | шт. | 1 |
|  | Блок распределения питания R519SH8 | шт. | 2 |
|  | Модуль вентиляторный R5VSIT6004F | шт. | 1 |
|  | Ролики R5A41 | комплект | 1 |
|  | Профиль для установки роликов R5A1000 | упаковка | 1 |
|  | Панель крыши с щеточным вводом R5FSIT600 | шт. | 1 |
|  | Металлические кабельные кольца R5ITCP6060 | шт. | 24 |
|  | Уголок для установки тяжелого оборудования R5GFITU1000 | Комплект | 4 |
|  | Комплект крепежный R5CNS50 | Упаковка | 2 |
|  | Шина заземления R5SGB19 | шт. | 1 |
|  | Кабели заземления R5SGC05 | комплект | 5 |
|  | Кабель питания DKC, Sсhuko - IEC320 C13, 2,0м, 3х1,5мм R5CORDS320 | шт. | 16 |
|  | DIN-рейка OMEGA 3F, 600 мм 02140R-RET6 | шт. | 7 |
|  | Кросс ШКОС-М-2U/4-32-SC~32-SC/SM~32-SC/UPC | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторный отсек АО-1/7 DIN | шт. | 4 |
|  | Аккумуляторный отсек АО-1/12 DIN | шт. | 2 |
|  | Стойка для 4 мониторов на струбцине СМ-СК4 | шт. | 1 |
|  | Стойка на один монитор на струбцине СМ-СВ1 | шт. | 2 |
|  | G-образный проволочный лоток высотой 50 мм, 200х2000 мм FC5020G | шт. | 16 |
|  | Кронштейн для G-образного проволочного лотка к стенам или потолку FC37308 | шт. | 64 |
|  | Крепежный комплект №3 для монтажа проволочного лотка CM350003 | упаковка | 3 |
|  | Клемма заземления для проволочного лотка FC37302 | шт. | 4 |
|  | Наконечник кабельный медный луженный для кабеля сечением 10 мм ТМЛ-10-8-5 | шт. | 10 |
|  | Мини-канал TMC 50х20х2000 мм 00313 | шт. | 2 |
|  | Заглушка LM 50x20 00651 | шт. | 1 |
|  | Короб TA-GN 100x60х2000 мм 01786 | шт. | 30 |
|  | Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60 01729 | шт. | 16 |
|  | Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 100x60 01713 | шт. | 16 |
|  | Угол плоский NPAN 100x60 01745 | шт. | 16 |
|  | Заглушка LAN 100x60 00874 | шт. | 8 |
|  | Накладка на стык профиля SGAN 60 00833 | шт. | 20 |
|  | Накладка на стык крышки GAN 100 00887 | шт. | 20 |
|  | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок RQM 100 01776 | шт. | 8 |
|  | Разделитель универсальный SEP-N 60/50 01415 | шт. | 30 |
|  | Рамка–суппорт под 2 модуля "Viva" PDА–DN 100 10053 | шт. | 4 |
|  | Розетка RJ-45 на 1 модуль 45037 | шт. | 4 |
|  | Заглушка на 1 модуль 45016 | м | 4 |
|  | Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке низкотемпературный, DN=20 мм 6071R-020NPCR | шт. | 305 |
|  | Муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, DN=20 мм, M20×1,5 KIT6014-2020 | шт. | 80 |
|  | Муфта "металлорукав-коробка" с внутренней резьбой, DN=20 мм, M20×1,5 6015-2020 | шт. | 30 |
|  | Уплотнительная муфта для герметичного металлорукава, DN=20 мм 66BTP22 | шт. | 110 |
|  | Концевая втулка для металлорукава, DN=20 мм S66V22 | шт. | 30 |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, DN=25–26 мм 53357 | шт. | 160 |
|  | Хомут из нержавеющей стали AISI 304 13х500 27422 | упаковка | 61 |
|  | Разъём RJ-45 UTP для кабеля кат.5E CS3-1C5EU | упаковка | 1 |
|  | Колпачок изолирующий для разъема RJ-45 PVC серый CS4-11 | упаковка | 1 |
|  | Маркировка для кабеля треугольник 58/55 CIC58554TRW | шт. | 100 |
|  | Бирка кабельная МБ 50х25 | упаковка | 1 |
|  | Хомут P6.6 устойчивый к УФ, черный, 4,8x300 25317SRUV | шт. | 100 |
|  | Хомут P6.6 стандартный, белый 4,8x200 25215SR | упаковка | 1 |
|  | Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 2м COM0001901 | шт. | 8 |
|  | Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, LSZH, 2м, серый PC01-C5EUL-2M | шт. | 16 |
|  | Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, LSZH, 3м, серый PC01-C5EUL-3M | шт. | 4 |
|  | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка), 19,8 м C-HM/HM/PRO-65 | шт. | 5 |
|  | Активный удлинительный кабель USB, 19,8 м CA-UAM/UAF-65 | шт. | 2 |
|  | Активный удлинительный кабель USB, 4,6 м CA-UAM/UAF-15 | шт. | 1 |
|  | Мастика герметизирующая для кабельных проходов МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 | кг | 6 |
|  | Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО ТУ 5775-007-17297211-2002 | кг | 2 |
|  | Труба Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75 | м | 6 |
|  | Лента для полноцветной печати YMCKO, 200 карт Evolis R5F002EAA YMCKO 200 | шт. | 2 |
|  | Набор для чистки принтера Zenius Evolis ACL002 | шт. | 1 |
|  | Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки для СКС и IP-сетей ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | м | 85 |
|  | Кабель оптический ТОЛ-нг(A)-HF-08У-2,7кН | м | 1420 |
|  | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS 1х6 мм² Ж-З | м | 50 |
|  | Коммутатор агрегации ядра MES5332A REV.C | шт. | 1 |
|  | Модуль питания PM160-220/12, 100-240 B AC, 160 Вт PM160-220/12 | шт. | 2 |
|  | Монитор 27" Бештау М2701/2КР | шт. | 1 |
|  | KM переключатель CS724KM | шт. | 1 |
|  | Настольный считыватель бесконтактных карт форматов EM-Marine, HID Elsys-SW-USB | шт. | 1 |
|  | Видеокамера VEM-237-USB-UVC | шт. | 1 |
|  | SFP модуль, медь, 1G, 100м, RJ45 RSM1T | шт. | 1 |
|  | Комплект запасных частей в составе: - жесткий диск Hot Swap - 3 шт.; - RAID-контроллер с батарейным модулем - 1 шт.; - блок питания Hot Swap - 1 шт.; - системный SSD диск - 1 шт.; - вентилятор Hot Swap - 1 шт. Комплект запасных частей Standard для SecurOS-IVS-NVR-Industrial С0.GRPKZMSHDR | шт. | 1 |

*- или аналогичное оборудование

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка | Услуга | 1 |

- 2.2.Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Система сбора и обработки информации | С даты подписания договора | Не позднее 30 дней с даты подписания договора |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1.1 Таблицы 3):

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Система сбора и обрабортки информации |  |  |  | Прокладку коммуникаций, настройку программного обеспечения и пусконаладочные работы. | + | + | + |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | - | - |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть изготовлена не ранее 3 квартала 2025 года. |  |  |  |  | + | + | + |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | + | + | + |
|  | - |  | - |  |  | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть упакована в тару, гарантирующую сохранность при транспортировке и хранении. |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества и техническим паспортом. |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Продукция должна иметь сертификат соответствия |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка |  |  | Доставка транспортными компаниями ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра» |  | - | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.

- 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

После заключения договора предоставление счета на оплату.