Технические требования

ОКПД2 26.40.33.111 Поставка система охранная телевизионная для нужд филиала ПЭС «Казым»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5-7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

Наименование закупаемой продукции

«Система охранная телевизионная».

Цель использования закупаемой продукции                                                                          «В связи с предстоящими  в 2027 году проведением работ по инженерно техническим средствам охраны филиала ПЭС «Казым».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), моторезированный объектив 2.7-13.5 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим «день/ночь», ИК-подсветка (до 60 м), IP66, от -65 до +50°С 4BBNR-5-1113 | шт. | 21 |
|  | Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), моторезированный объектив 5-50 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим «день/ночь», ИК-подсветка (до 35 м), IP66, от -65 до +50°С 4BBNR-7-1113 | шт. | 26 |
|  | Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), моторезированный объектив 2.7-13.5 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим «день/ночь», ИК-подсветка (до 35 м), IP66, от -40 до +50°С 5BDNR-5-1113 | шт. | 6 |
|  | Монтажная коробка JB-01 | шт. | 47 |
|  | Кронштейн на столб для цилиндрических камер BR/201 | шт. | 40 |
|  | Кронштейн настенный для камер BR/0323 | шт. | 6 |
|  | Коммутатор доступа 24x1G PoE/PoE+, 4x10G SFP+ MES2300-24P TFortis PSW-2G8F+UPS-Box | шт. | 1 |
|  | Коммутатор управляемый, гигабитный уличный, со встроенным ИБП, 10/100Base-Tx - 8 шт, встроенный оптический кросс | шт. | 9 |
|  | Комплект крепления на столб TFortis ККС-2 | шт. | 9 |
|  | SFP-модуль оптический 1Гбит/с до 3 км TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 | шт. | 12 |
|  | SFP-модуль оптический 1Гбит/с до 3 км TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 | шт. | 12 |
|  | SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1310 нм, RX 1550 нм, 3 км, SC RSM1W36S3 | шт. | 2 |
|  | SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1550 нм, RX 1310 нм, 3км, SC RSM1W63S3 | шт. | 2 |
|  | Карта памяти SanDisk Extreme Pro microSDXC 256 ГБ SDSQXCD-256G-GN6MA | шт. | 53 |
|  | Патч-панель 19",1U,CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная RN5PPU241 | шт. | 1 |
|  | Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, LSZH, 2м, серый PC01-C5EUL-2M | шт. | 24 |
|  | Адаптер оптический SC/UPC SM simplex COM0001241 | шт. | 18 |
|  | Пигтейл оптический SC/UPC SM 0.9мм, 1.5м, 9/125мкм G652, одномодовый COM0001419 | шт. | 18 |
|  | Патч-корд оптический SC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 0,5м COM0001898 | шт. | 18 |
|  | Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5E CS3-1C5EF | упаковка | 5 |
|  | Разъём RJ-45 UTP для кабеля кат.5E CS3-1C5EU | упаковка | 2 |
|  | Колпачок изолирующий для разъема RJ-45 PVC серый CS4-11 | упаковка | 7 |
|  | Бирка кабельная МБ 50х25 (Fortisflex) | упаковка | 1 |
|  | Маркировка для кабеля треугольник 58/55 CIC58554TRW | шт. | 200 |
|  | Хомут P6.6 устойчивый к УФ, черный, 4,8x300 25317SRUV | шт. | 200 |
|  | Лента бандажная нержавеющая 19х0,75мм ГОСТ 4986-79 | м | 120 |
|  | Скрепа бандажная для ленты шириной 19мм 130801-00332 | упаковка | 2 |
|  | Мини-канал TMC 50х20х2000 мм 313 | шт. | 4 |
|  | Заглушка LM 50x20 651 | шт. | 4 |
|  | Короб TA-GN 100x60х2000 мм 1786 | шт. | 60 |
|  | Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 100x60 1729 | шт. | 20 |
|  | Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 100x60 1713 | шт. | 20 |
|  | Угол плоский NPAN 100x60 1745 | шт. | 20 |
|  | Заглушка LAN 100x60 874 | шт. | 20 |
|  | Накладка на стык профиля SGAN 60 833 | шт. | 20 |
|  | Накладка на стык крышки GAN 100 887 | шт. | 20 |
|  | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок RQM 100 1776 | шт. | 20 |
|  | Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке, Dн=20 мм 6071R-020NPCR | м | 135 |
|  | Монтажный комплект муфта "металлорукав-коробка" с наружной резьбой, Dн=20 мм, M20×1,5 KIT6014-2020 | шт. | 27 |
|  | Уплотнительная муфта для герметичного металлорукава, Dн=20 мм 66BTP22 | шт. | 27 |
|  | Концевая втулка для металлорукава, Dн=20 мм S66V22 | шт. | 31 |
|  | Мастика герметизирующая для кабельных проходов МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 | кг | 4.5 |
|  | Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО ТУ 5775-007-17297211-2002 | кг | 1.5 |
|  | Труба Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75 Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75 | м | 4.5 |
|  | Труба двустенная ПНД гибкая для кабельной канализации д.63 мм с протяжкой, SN13, в бухте 50м, цвет красный 121963 | м.п. | 40 |
|  | Лента сигнальная шириной 400 мм ЛСЭ 400 | м.п. | 18 |
|  | Заглушка для двустенных труб, наружная, полиэтилен, д.63мм 23063 | шт. | 20 |
|  | Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы, д.63мм 16063 | шт. | 20 |
|  | Песок средний, класс II ГОСТ 8736-2014 | м3 | 2.5 |
|  | Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 |  | 1730 |
|  | Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки для СКС и IP-сетей ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | М | 289 |
|  | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией ПуГВнг(А)-LS 1х6 мм² Ж-З | М | 90 |
|  | Комплект ремонтных, сменных элементов, конструктивных частей, деталей и пр. на гарантийный период в виде резервных плат и модулей | М | 2 |
|  | Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), моторезированный объектив 2.7-13.5 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим «день/ночь», ИК-подсветка (до 60 м), IP66, от -65 до +50°С 4BBNR-5-1113 | шт. | 2 |
|  | Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), моторезированный объектив 5-50 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим «день/ночь», ИК-подсветка (до 35 м), IP66, от -65 до +50°С 4BBNR-7-1113 | шт. | 1 |
|  | Камера наблюдения цифровая 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки, 12В (DC), моторезированный объектив 2.7-13.5 мм f/1.3, 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45, PoE IEEE 802.3af, режим «день/ночь», ИК-подсветка (до 35 м), IP66, от -40 до +50°С 5BDNR-5-1113 | шт. | 1 |
|  | Коммутатор MES2300-24P MES2300-24P | шт. | 1 |
|  | Коммутатор TFortis PSW-2G8F+UPS-Box | шт. | 1 |
|  | SFP-модуль оптический 1Гбит/с до 3 км TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 | шт. | 1 |
|  | SFP-модуль оптический 1Гбит/с до 3 км TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 | шт. | 1 |
|  | SFP модуль, 1.25G, WDM, TX 1310 нм, RX 1550 нм, 3 км, SC RSM1W36S3 | шт. | 1 |
|  | SFP модуль 1.25G, WDM, TX 1550 нм, RX 1310 нм, 3км, SC RSM1W63S3 | шт. | 1 |

*- или аналогичное оборудование

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка | Услуга | 1 |

- 2.2.Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Система охранная телевизионная | С даты подписания договора | Не позднее 30 дней с даты подписания договора |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1.1 Таблицы 3):

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Система охранная телевизионная |  |  |  | Установку оборудования, прокладку коммуникаций, настройку программного обеспечения и пусконаладочные работы. | + | + | + |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | - | - |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть изготовлена не ранее 3 квартала 2025 года. |  |  |  |  | + | + | + |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | + | + | + |
|  | - |  | - |  |  | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть упакована в тару, гарантирующую сохранность при транспортировке и хранении. |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества и техническим паспортом. |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Продукция должна иметь сертификат соответствия |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка |  |  | Доставка транспортными компаниями ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра» |  | - | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.

- 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

После заключения договора предоставление счета на оплату.