Технические требования

ОКПД2 26.30.50.110 Поставка системы охранной сигнализации для нужд филиала ПЭС «Казым»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5-7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

Наименование закупаемой продукции

«Система охранной сигнализации».

Цель использования закупаемой продукции                                                                          «В связи с предстоящими  в 2027 году проведением работ по инженерно техническим средствам охраны филиала ПЭС «Казым».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Центральный контроллер Elsys-MB-Net II или аналог | шт. | 1 |
|  | Контроллер охранный Elsys-AC2 или аналог | шт. | 7 |
|  | Адресный расширитель на 8 шлейфов Elsys-AC-АЕ8 или аналог | шт. | 15 |
|  | Релейный модуль Elsys-AC-RM2 или аналог | шт. | 14 |
|  | Источник бесперебойного питания SKAT-24-4.0DIN или аналог | шт. | 6 |
|  | Источник бесперебойного питания SKAT-12-2.0DIN или аналог | шт. | 2 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 60м, высота 8м, ширина 1м ЗЕБРА-60(24)-А или аналог | шт. | 22 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 30м, высота 2м, ширина 40м(веер) ЗЕБРА-30(24)-В-А или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 30м, высота 2м, ширина 40м(штора) ЗЕБРА-30(24)-Ш-А или аналог | шт. | 5 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия30м, высота 8м, ширина12 м ЗЕБРА-30(24)-О-А или аналог | шт. | 14 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.03 Аякс или аналог | шт. | 16 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов ДПМГ 2-40 или аналог | шт. | 3 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДПМГ 2-100 или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной ИО 102-29 Эстет-сейф или аналог | шт. | 17 |
|  | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7/1 Астра-321Т или аналог | шт. | 3 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 или аналог | шт. | 18 |
|  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-7/1 Фотон-Ш 3 или аналог | шт. | 5 |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО409-12 Фотон-10 или аналог | шт. | 1 |
|  | Радиоприемное устройство, в комплекте 2 брелока Астра-Рили аналог | комп. | 2 |
|  | Брелок однокнопочный, диапазон 433 МГц, дальность 150/300м Астра-Р РПД или аналог | шт. | 1 |
|  | Антенна штыревая полуволновая АШ-433 или аналог | шт. | 1 |
|  | Устройство защиты оборудования УЗП-220 или аналог | шт. | 5 |
|  | Устройство защиты информационных портов оборудования Ethernet УЗЛ-Е или аналог | шт. | 5 |
|  | Аккумулятор, 7Ач SKAT SB 1207 или аналог | шт. | 2 |
|  | Аккумулятор, 12Ач SKAT SB 1212 или аналог | шт. | 12 |
|  | Аккумуляторный отсек для размещения АКБ емкостью 12 Ач АО 1/12DIN или аналог | шт. | 2 |
|  | Аккумуляторный отсек для размещения АКБ емкостью 7 Ач АО-1/7 DIN или аналог | шт. | 12 |
|  | Защитно-коммутационное устройство ЗКУ-8DIN или аналог | шт. | 8 |
|  | Выключатель тока автоматический AR-M06N-1-C006 или аналог | шт. | 1 |
|  | Коробка распределительная БАРЬЕР-КР-М или аналог | шт. | 19 |
|  | Кронштейны для крепления блоков охранных извещателей Кронштейн-120 или аналог | шт. | 1 |
|  | Кронштейны для крепления блоков охранных извещателей Кронштейн-350 или аналог | шт. | 1 |
|  | Опора для крепления блоков извещателей Опора-2,5 или аналог | шт. | 19 |
|  | Кронштейн для извещателя магнитоконтактного К-26 или аналог | шт. | 16 |
|  | Кронштейн для блока магнита К02 или аналог | шт. | 4 |
|  | Кронштейн для датчика К03 или аналог | шт. | 4 |
|  | Термошкаф (800х1000х300мм, -60°С) ТШ-80.100.30.300 или аналог | шт. | 5 |
|  | Шкаф сварной навесной с монтажной платой (800x600x300)мм R5ST0863 или аналог | шт. | 1 |
|  | Кабельный ввод, 35 отверстий R5HTC35 или аналог | шт. | 1 |
|  | Усиленные кронштейны для настенного крепления, 4 шт R5A55 или аналог | шт. | 1 |
|  | Основание напольное для шкафов ТШ ОНШ-8 или аналог | шт. | 5 |
|  | DIN рейка 2000мм 35х7.5 перфорированная OMEGA 3F 2140 или аналог | шт. | 11 |
|  | Муфта вводная МВ-20 или аналог | шт. | 71 |
|  | Короб перфорированный, серый, (40x60)мм RL6 01107RL или аналог | м. | 17 |
|  | Полоса 4х50-В-2 ГОСТ103-2006/ Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 или аналог | м. | 7 |
|  | Уголок 50х50х5-2500-В ГОСТ 8509-93/ Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 или аналог | м. | 5 |
|  | Клемма двухуровневая, винтовой зажим, 4 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая KRUK-3 или аналог | шт. | 189 |
|  | Шина PE "земля" ШНИ-8х12-14-Д-Ж или аналог | шт. | 6 |
|  | Хомут-стяжка стальная с полимерным покрытием (152x4,6)мм 07-0158-5 07-0158-5 или аналог | упак. | 4 |
|  | Металлорукав 20мм в герметичной ПВХ изоляции, низкотемпературный, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, с протяжкой 6071R-020NPCR или аналог | шт. | 100 |
|  | Площадка под винт для стяжек НС-2 или аналог | упак. | 1 |
|  | Винт самонарезающий 5x30.01.016 ГОСТ 11650-80 или аналог | шт. | 80 |
|  | Винт самонарезающий 3x16.01.016 ГОСТ 11650-80 или аналог | шт. | 68 |
|  | Бирка маркировочная квадратная У-134 или аналог | упак. | 4 |
|  | Разъем RJ-45 или аналог | шт. | 12 |
|  | Песок средний, класс II ГОСТ 8736-2014 или аналог | м3 | 0,25 |
|  | Бетон В15 ГОСТ 25820-2021 или аналог | м3 | 21,77 |
|  | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая, диаметр 40мм или аналог | м | 39 |
|  | Герметик для герметизации вводов инженерных коммуникаций GIDROSIB WS-21 или аналог | кг | 18 |
|  | Мастика герметизирующая для кабельных проходов МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 или аналог | кг | 0,9 |
|  | Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО ТУ 5775-007-17297211-2002 или аналог | кг | 0,3 |
|  | Труба Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75 Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75 или аналог | м | 0,9 |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая с зондом, серая, диаметр 25мм или аналог | м | 250 |
|  | Скоба металлическая двухлапковая, диаметр 25мм или аналог | упак | 5 |
|  | Труба Ц-32х3,2 (наружный д.42,3) ГОСТ 3262-75 или аналог | м | 2,5 |
|  | Кронштейн под мачту М-образный L=200 или аналог | шт. | 2 |
|  | Саморез 3,5х50 мм с дюбелем F6 CM06541 или аналог | шт. | 1005 |
|  | Пруток 16-А500С ГОСТ 34028-2016 или аналог | кг | 660 |
|  | Кабель для систем сигнализации КСВВнг(А)-LS 2x0,5 или аналог | м | 910 |
|  | Кабель для систем сигнализации КСВВнг(А)-LS 4x0,5 или аналог | м | 2615 |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-0,66 или аналог | м | 2245 |
|  | Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей ParLan F/UTР Cat5e PE 4х2х0,52 или аналог | м | 210 |
|  | Кабель симметричный КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x1,0 или аналог | м | 10 |
|  | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией или аналог | м | 60 |
| ЗИП |  |  |  |
|  | Центральный контроллер Elsys-MB-NetII или аналог | шт. | 1 |
|  | Контроллер охранный Elsys-AC2 или аналог | шт. | 1 |
|  | Адресный расширитель на 8 шлейфов Elsys-AC-АЕ8 или аналог | шт. | 2 |
|  | Релейный модуль Elsys-AC-RM2 или аналог | шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания SKAT-24-4.0 DIN или аналог | шт. | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания SKAT-12-2.0 DIN или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 60м, высота зо 8м, ширина зо 1м ЗЕБРА-60(24)-А или аналог | шт. | 3 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 30м, высота зо 2м, ширина зо 40м (веер) ЗЕБРА-30(24)-В-А или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 30м, высота зо 2м, ширина зо 40м (штора) ЗЕБРА-30(24)-Ш-А или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой объемный, дальность действия 30м, высота зо 8м, ширина зо 12м ЗЕБРА-30(24)-О-А или аналог | шт. | 2 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.03 Аякс или аналог | шт. | 2 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для металлов ДПМГ 2-40 или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ДПМГ 2-100 или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной ИО 102-29 Эстет-сейф или аналог | шт. | 2 |
|  | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7/1 Астра-321Т или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 или аналог | шт. | 2 |
|  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-7/1 Фотон-Ш2 или аналог | шт. | 1 |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО409-12 Фотон-10 или аналог | шт. | 1 |
|  | Радиоприемное устройство, в комплекте 2 брелока Астра-Р или аналог | комп. | 1 |
|  | Антенна штыревая полуволновая АШ-433 или аналог | шт. | 1 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка | Услуга | 1 |

- 2.2.Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Система охранной сигнализации | С даты подписания договора | Не позднее 30 дней с даты подписания договора |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1.1 Таблицы 3):

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Система охранной сигнализации |  |  |  | Размещения и организация кабелей в промышленных, коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. | + | + | + |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | - | - |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть изготовлена не ранее 3 квартала 2025 года. |  |  |  |  | + | + | + |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | + | + | + |
|  | - |  | - |  |  | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть упакована в тару, гарантирующую сохранность при транспортировке и хранении. |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества и техническим паспортом. |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Продукция должна иметь сертификат соответствия |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка |  |  | Доставка транспортными компаниями ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра» |  | - | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.

- 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

После заключения договора предоставление счета на оплату.