
Технические требования на поставку МТР
 Поставка кабеля силового для изменения схемы ИБП
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия

	ОМП
	определение места повреждения


1.2. Наименование закупаемой продукции
«Кабель силовой 0,4 кВ»
2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

	
	Требование Заказчика

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	1
	Кабель силовой гибкий, негорючий с медной жилой КГнг-LS 3х70 (возможно 4х70), 0,4 кВ*
	м
	30

	2
	Кабель силовой гибкий, негорючий с медной жилой КГнг-LS 4х120, 0,4 кВ*
	м
	40


*Допускается предоставление аналогичной (эквивалентной) продукции.
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель силовой.
	с даты подписания договора.
	в течение 7 календарных дней с момента заключения договора поставки


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции

Кабель силовой.
Наименование продукции (позиция № 1.1. Таблицы 1): Кабель силовой 0,4 кВ.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
*
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Соответствие кабеля ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 24334-2020
	Указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТ
	
	

	1.2. 
	К — Кабель.
Г — Гибкий (многопроволочные токопроводящие жилы для удобства монтажа и изгибов).
нг — Не распространяет горение при групповой прокладке.
LS — Low Smoke (пониженное дымо- и газовыделение при нагреве или горении).
3 – Количество токопроводящих жил.
70 - Площадь поперечного сечения каждой жилы в квадратных миллиметрах.
Материал токопроводящих жил – медь.
	Указание характеристик
	
	

	1.3. 
	К — Кабель с медной жилой.
Г — Гибкий (многопроволочные токопроводящие жилы для удобства монтажа и изгибов).
нг — Не распространяет горение при групповой прокладке.
LS — Low Smoke (пониженное дымо- и газовыделение при нагреве или горении).
4 – Количество токопроводящих жил.
120 - Площадь поперечного сечения каждой жилы в квадратных миллиметрах.
Материал токопроводящих жил – медь.
	
	
	

	2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Предоставление декларации соответствия
	Предоставить документацию, подтверждающую соответствие продукции ГОСТ по которым выпускается кабель. 
	
	 Предоставление документов в составе заявки Участника/ указать регистрационный номер декларации о соответствии ГОСТу
	

	3. 
	Требования к гарантии и сроку службы
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее 54 (пятьдесят четыре) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание гарантийного срока
	
	

	4. 
	Требование к доставке
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:
 692524, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая 21
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5. 
	Требования к сроку выпуска продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой 2025-2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийских промышленных товаров, содержащей в том числе:
    • информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории России, ЕАЭС соответствующих операций
	


*Допускается предоставление аналогичной (эквивалентной) продукции.
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
�





