# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 27.90.13.121 Поставка щеткодержателей и электрощеток для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

Лот №

Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.90.13.121 Поставка щеткодержателей и электрических щеток для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Щетки электрические LFC554 32х20х80 ч. НКНЕ.685241.040-01СБ | шт | 20 |
|  | Щеткодержатель НКНЕ.685122.907СБ SU1600 | шт | 20 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень материала согласно таблицы 1.1 | С даты подписания договора | 120 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1-2 Таблицы 1.1): ОКПД2 27.90.13.121 Поставка щеткодержателей и электрических щеток для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1. | Щетки электрические | LFC554 32х20х80 |
| 1.2. | Щеткодержатели для щёток электрических (сдвоенный) | SU1600 |
| 2. | Требование к месту поставки |  |
| 2.1. | Адрес поставки | 367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, переулок Ахульго д.9 Дагестанский филиал АО Гидроремонт-ВКК |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1. | Сертификат соответствия | 1 шт. |
| 3.2. | Инструкция на русском языке | 1 шт. |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
| 4.1. | Щетки и щеткодержатели должны соответствовать ГОСТ Р |  |
| 4.2. | Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной |  |
| 4.3. | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |
| 4.4. | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов |  |
| 4.5. | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |
| 4.6. | Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ |  |
| 4.7. | Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. |  |