ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене светильников на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ульяновской области (далее – работа) в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящему ТЗ).

1.1. Наименование и технические характеристики материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, определены в Спецификации (Приложение №3 к настоящему ТЗ).

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества и разрешены для использования на территории РФ.

Все работы должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих данный вид деятельности.

Перечень показателей, определяющих качество товара (материала), используемого при выполнении работ, его технические, функциональные и иные характеристики определены Локальным сметным расчетом, (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

В случае если в Локальном сметном расчете упоминаются торговые марки, знаки, словесные обозначения и т.д., участник закупки вправе предложить эквивалент, соответствующий техническим и функциональным параметрам товара (материала), установленным Заказчиком в технической части.

1.2. Требования к качеству, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика приведены в Локальном сметном расчете (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

1.3.  Необходимо производить работы в полном соответствии с установленными требованиями, предъявляемыми к каждому элементу Объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение №6 к настоящему ТЗ).

1.4. Место выполнения работ: автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Ульяновской области, согласно Адресных перечней  (Приложение №4, 5).

1.5. Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по 27.11.2026.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

2.1. Выполнять работы в соответствии с установленными требованиями, предъявляемыми к данному виду работ, условиями настоящего технического задания и приложений к нему.

2.2. Самостоятельно организовать работы в соответствии с действующими нормативными документами, и обеспечить всеми необходимыми материалами при выполнении работ

2.3. Подрядчик самостоятельно, своими силами и за свой счет обязуется обеспечить сбор всех исходных данных, необходимых для выполнения работ в полном объеме.

2.4. Осуществлять в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической, пожарной и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная с даты подписания настоящего Договора предоставить в адрес Заказчика на бумажном носителе План организации дорожного движения (ПОДД), с предоставлением документов подтверждающих уведомление органов Управления Госавтоинспекции УМВД России по Ульяновской области в месте проведения работ (при необходимости).

2.6. В случаях, если у Подрядчика возникла необходимым изменения объема работ, он направляет Заказчику уведомление о таких изменениях. Рассмотрение предлагаемых изменений осуществляется на Техническом совещании Заказчика с привлечением Подрядчика, при необходимости специалистов компетентных органов и иных организаций. Решение о согласовании изменений или вынесение мотивированного отказа принимается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Подрядчик вправе выполнять работы, которые изменяются по его инициативе только после получения согласования таких изменений Заказчиком.

2.7. По указанию Заказчика и в определённом им порядке, объёме и сроках оперативно вносить изменения и дополнения, устранять недостатки по результатам проверки (рассмотрения) результатов работ.

Устранить недостатки, допущенные в результатах работ в установленный Заказчиком срок, независимо от срока их обнаружения, без изменения сроков выполнения работ.

2.8. Обеспечить конфиденциальность сведений, предоставленных ему Заказчиком, и не использовать их для любых других целей.

2.9. Подрядчик должен обеспечивать доступ к работе лиц, прошедших специальный инструктаж и обучение с наличием соответствующих удостоверений.

2.10. Письменно согласовывать с Заказчикам привлечение к выполнению работ по договору третьих лиц, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством - лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ с предоставлением копий таких документов в адрес Заказчика, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за действия указанных лиц, как за свои собственные.

2.11. При производстве работ на проезжей части дороги Подрядчик обязан:

- обозначать место проведения работ в соответствии с ПОДД (при необходимости);

- обеспечить соблюдение работниками техники безопасности в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми актами;

- обеспечить нахождение сотрудников Подрядчика на дороге в светоотражающих жилетах («сигнальной» одежде, способствующей безопасности дорожных рабочих, как в светлое, так и в темное время суток), а также использование ими поверенных защитных средств.

2.12. Работы проводятся с сохранением имеющихся линий структурированной кабельной системы и сетей электроснабжения.

В случае выявления аварийных опор Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать Заказчика и получить от него указание по дальнейшим действиям. Заказчик либо устраняет аварийное состояние опор, либо предоставляет другие адреса, в рамках места выполнения работ.

2.13. По уполномочию Заказчика, представлять его интересы в органах исполнительной власти, местного самоуправления, технической инвентаризации, в Росреестре и его территориальных управлениях (подразделениях) и подведомственных ему учреждениях, для чего обязуется запрашивать и получать всю необходимую документацию (в том числе самостоятельно и за свой счет готовить комплекты документов, а также в случае необходимости, заверять их у нотариуса за свой счет).

2.14. Подрядчик обязан взаимодействовать с обслуживающей организацией по вопросам отключения и включения стационарного электрического освещения на объекте в рамках выполнения работ по настоящему техническому заданию.

2.15. Вести исполнительную документацию, оформленную в соответствии с нормативными требованиями.

В Журнале производства работ отражать весь ход производства работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик обязан незамедлительно принять меры к устранению недостатков, указанных в Журнале производства работ или Предписаниях Заказчика/надзорных органов.

2.16. При необходимости привлекать подрядную организацию, осуществляющую техническое обслуживание и содержание элементов обустройства на автомобильной дороге.

2.17. Производить работы в полном соответствии с установленными требованиями, предъявляемыми к данному виду работ в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение №6).

2.18. Предъявлять Заказчику при приемке выполненных работ следующие документы:

- Журналы производства работ по объектам;

- исполнительную документацию;

- акт сдачи-приемки выполненных работ;

- декларации соответствия, паспорта качества на используемые материалы;

- протоколы испытаний и измерений электрооборудования электроустановок (при необходимости);

- фотоотчет (материалы фотофиксации процесса выполнения работ) на электронном и бумажном носителях;

- по необходимости по требованию Заказчика другую производственно-техническую документацию.

2.19. Компенсировать ущерб, убытки, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, в том числе связанного с травмами, нанесенным по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

2.20. При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, повреждениях и разрушениях, препятствующих выполнению работы и иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности, прочности или качеству, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы, с вынесением данных вопросов на рассмотрение Технического совета.

2.21. Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет осуществить утилизировать демонтированные светильники в соответствии с действующим законодательством РФ и предоставить Заказчику заверенные копии актов приема передачи светильников на утилизацию (между подрядчиком и утилизирующей организацией).

2.22. Обеспечить своевременное представление информации, в том числе фотоотчет процесса выполнения работ (при необходимости).

2.23. Устранять за счет собственных средств в установленные Заказчиком сроки, допущенные по своей вине недостатки/дефекты, выявленные как в процессе производства работ, так и в течение гарантийного срока.

2.24. Для осуществления контроля за ходом и приемкой выполненных работ Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика транспортным средством для выезда на объект (при необходимости).

2.25. В течение 24 месяцев после окончания работ по требованию органов внутреннего и внешнего финансового контроля, направлять своих представителей для подписания актов осмотров выполненных работ.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность используемых материалов соответствующими декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество.

3.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком.

Срок гарантийной эксплуатации выполненных работ составляет 24 месяца со дня подписания документа о приёмке. Гарантия на светильник светодиодный составляет не менее 5 лет со дня подписания документа о приемке.

3.3. В случае выявления недостатков/дефектов работ, возникших в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения.

Если в период гарантийной срока обнаружатся недостатки/дефекты по качеству работ по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

3.4. Наличие недостатков/дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом (дефектной ведомостью). Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков/ дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

3.5. При отказе представителя Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков/дефектов или неявке представителя Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт на основе результатов осмотра, либо на основе квалифицированной экспертизы, все расходы по которой при установлении вины Подрядчика, последний компенсирует Заказчику в полном объеме.