Технические характеристики продукции:

Системы и сооружения водоснабжения и очистки.

| № п/п | Наименование товаров | Характеристика товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена единицы без НДС руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Страна происхождения товара | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | Комплект терморегулирующий 3/4 для радиатора | Тип товара: Комплект терморегулирующего оборудования Применение: Для радиаторов Тип арматуры: Прямой Диаметр, дюйм: 3/4 Резьба: Внутренняя/Наружная Материал: Латунь, Нержавеющая сталь, Пластик Способ работы: Ручной/автоматический Тип вентиля: Терморегулирующий Ширина, мм: 123 Длина, мм: 225 Высота, мм: 60 Тип соединения: Резьба Внутренний диаметр, мм: 20 Рабочее давление, бар: 10 Макс. рабочая температура, °C: 110 Покрытие: Никель | 12 | шт. |  |  |  |  |  |
| 2 | Подводка гибкая для воды ТР-сантехника Гигант 1/2 ВР(г) х 1/2 ВР(г) 50 см | Тип товара: Подводка Способ подсоединения: Гайка-гайка Длина, см: 50 Материал: EPDM-резина Резьба: Внутренняя Тип: Гибкий Диаметр подключения, дюйм: 1/2 Макс. рабочая температура, °C: 95 Макс. рабочее давление, бар: 10 Мин. радиус изгиба, мм: 120 | 20 | шт. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 7 календарных дней